附件2

2019年深圳市游泳场所水质第一批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共18家）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 游泳场所名称 | 地址 | 许可证号 | 检测不合格指标 |
|  | 加福投资（深圳）有限公司福朋喜来登酒店（游泳池）  | 深圳市福田区保税区桂花路5号加福广场B座六层 | 粤卫公证字[2005]第0301L00348号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市莲花物业管理有限公司彩田村游泳场 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 粤卫公证字[2004]第0301L00211号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳大中华国际酒店管理有限公司大中华希尔顿酒店（游泳池） | 深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处东南角大中华国际金融中心内 | 粤卫公证字[2015]第0301L00598号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市京基物业管理有限公司滨河时代物业服务中心（游泳池） | 深圳市福田区沙头街道滨河大道与东涌路交汇处下沙滨河时代C1栋5层物业服务中心 | 粤卫公证字[2019]第0304L00128号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市梦六健身有限公司（游泳池） | 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区农园路66号香域中央会所1香域中央花园社区中心一区101 | 粤卫公证字[2019]第0304L00129号 | pH、游离性余氯 |
|  | 深圳新都酒店股份有限公司新都酒店（游泳池） | 深圳市罗湖区春风路一号 | 粤卫公证字[2004]第0301H00604号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳阳光酒店（游泳池） | 深圳市罗湖区嘉宾路2001号 | 粤卫公证字[2004]第0301L00042号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市金地物业管理有限公司翠盈嘉园管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区洪湖一街翠盈嘉园 | 粤卫公证字[2008]第0303L00060号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市百利行物业发展有限公司中信红树湾花城物业管理处（游泳池） | 深圳市南山区沙河东路中信红树湾花城19栋负一层 | 粤卫公证字[2016]第0305L00071号 | 尿素 |
|  | 深圳凯莱物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区八区新安街道办前进一路与兴华二路交汇处新安湖花园新仑阁正前方10米处 | 粤卫公证字[2016]第0306L00020号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市宝缤物业服务有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区8区建安路与新圳路交汇处香缤广场四楼部分之八（办公场所） | 粤卫公证字[2011]第0306L00005号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市鸿荣源物业管理有限公司西城上筑游泳池 | 深圳市宝安区新安街道宝安大道与创业路交汇处西城上筑（N5） | 粤卫公证字[2010]第0306L00026号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市鸿荣源物业管理有限公司（西岸观邸）（游泳池） | 深圳市宝安中心区N7区宝安大道与甲岸路交汇处西岸观邸花园 | 粤卫公证字[2009]第0306L00020号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市万商通会所管理有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区深惠路振业城一期会所一楼 | 粤卫公证字[2012]第037EL00004号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市大成健身有限责任公司（游泳池） | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早村综合楼A大城时代大夏109 | 粤卫公证字[2019]第0311L00087号 | 尿素 |
|  | 深圳市国隆体育发展有限公司中航格澜阳光花园一期游泳池 | 深圳市龙华区观澜街道大和路83号中航格澜阳光花园一期1栋旁 | 粤卫公证字[2015]第0311L00040号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市悠友游泳健身会有限公司（游泳池） | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区金盈新村132号101-112、201-205 | 粤卫公证字[2018]第0311L00084号 | 尿素 |
|  | 深圳市承翰物业管理有限公司海语山林管理处（游泳池） | 深圳市大鹏新区葵涌街道海语山林6栋首层 | 粤卫公证字[2015]第0312L00005号 | 游离性余氯 |