附件2

2019年深圳市游泳场所水质第二批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共52家）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 公共场所卫生许可证号 | 游泳场所水质检测不合格指标 |
|  | 深圳明门伟健体育服务有限公司 | 深圳市福田区福田街道金田路卓越in town商场4楼游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0304L00117号 | 尿素、游离性余氯 |
|  | 深圳市力美健华联健身有限公司 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦附楼4楼 | 粤卫公证字[2018]第0304L00116号 | pH值、尿素 |
|  | 深圳市莲花物业管理有限公司福华新村游泳场 | 深圳市福田区彩田南路福华村内 | 粤卫公证字[2010]第0304L00159号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市康夏物业管理有限公司聚宝华府管理处 | 深圳市罗湖区聚宝路101号聚宝华府小区第四层游泳池 | 粤卫公证字[2016]第0303L00173号 | 细菌总数 |
|  | 锦龙体育文化发展（深圳）有限公司 | 深圳市罗湖区罗沙路航天晴山月名园 | 粤卫公证字[2018]第0303L00201号 | pH值、游离性余氯 |
|  | 深圳市鸿基物业管理有限公司鸿业苑管理处 | 深圳市罗湖区东门北路2044号鸿业苑名豪居内 | 粤卫公证字[2010]第0303L00094号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市合正物业服务有限公司合正星园物业服务中心 | 深圳市罗湖区贝丽南路59号合正星园3层架空层 | 粤卫公证字[2009]第0303L00078号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市鸿盈物业管理有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路2056号 | 粤卫公证字[2010]第0303L00124号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市怡盛华会所管理有限公司风格名苑会所 | 深圳市罗湖区红桂路风格名苑裙楼402 | 粤卫公证字[2018]第0303L00203号 | 细菌总数 |
|  | 深圳市京基物业管理有限公司云景梧桐物业服务中心 | 深圳市罗湖区莲塘街道仙桐体育公园南侧南麓半山云景梧桐5栋L层（架空层） | 粤卫公证字[2016]第0303L00180号 | 游离性余氯 |
|  | 金摩尔（深圳）健康管理有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦28楼2801# | 粤卫公证字[2017]第0303L00182号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市安居乐业物业管理有限公司 | 深圳市罗湖区延芳路588 | 粤卫公证字[2005]第0303L00003号 | pH值、游离性余氯 |
|  | 深圳市力雅体育投资发展有限公司 | 深圳市罗湖区锦联路43号锦上花家园2楼 | 粤卫公证字[2016]第0303L00171号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳普拉达健身管理有限公司水湾分公司 | 深圳市南山区招商街道太子路111号深圳自贸中心24楼整层 | 粤卫公证字[2018]第0305L00115号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市澎柏物业管理有限公司 | 深圳市南山区南海大道东，滨海大道北创世纪滨海花园二期裙楼会所三层大堂 | 粤卫公证字[2014]第0305L00047号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市恒裕物业管理有限公司恒裕滨城物业服务中心 | 深圳市南山区中心路（深圳湾段）2117号恒裕滨城一期B栋门口 | 粤卫公证字[2017]第0305L00094号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市物资物业管理有限公司 | 深圳市南山区后海大道2066号深圳湾公馆5楼 | 粤卫公证字[2018]第0305L00122号 | 细菌总数 |
|  | 深圳信和物业管理有限公司信和自由广场管理处 | 深圳市南山区南海大道与东滨路交汇处信和自由广场内天秤座与双鱼座一层之间 | 粤卫公证字[2016]第0305L00085号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市方华物业服务有限公司云顶道雅居分公司 | 深圳市盐田区盐田街道中青路云顶雅道雅居 | 粤卫公证字[2017]第0308L00014号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市万科物业服务有限公司金山碧海花园物业服务中心 | 深圳市盐田区中青路9号金山碧海花园7栋架空层 | 粤卫公证字[2018]第0308L00021号 | 尿素 |
|  | 深圳市方华物业服务有限公司山海四季花园分公司 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街8号山海四季花园B栋2楼 | 粤卫公证字[2017]第0308L00015号 | 尿素 |
|  | 深圳市德业基物业管理有限公司山语华庭 | 深圳市宝安区新安街道公园路东侧山语华庭内 | 粤卫公证字[2013]第0306L00015号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市万科物业服务有限公司兰乔花园物业服务中心 | 深圳市宝安区新安街道创业西路西南侧万科兰乔花园27栋会所 | 粤卫公证字[2011]第0306L00007号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市明金海物业管理有限公司金海华府 | 深圳市宝安区新安街道73区新安四路与锦花路交汇处金海华府小区内 | 粤卫公证字[2010]第0306L00028号 | 尿素 |
|  | 深圳市勤诚达物业管理有限公司宝安分公司 | 深圳市宝安区新安街道公园路勤诚达和园 | 粤卫公证字[2017]第0306L00024号 | 游离性余氯 |
|  | 鸿昌物业管理（深圳）有限公司鸿昌花园管理处 | 深圳市宝安区宝城49区鸿昌花园 | 粤卫公证字[2016]第0306L00022号 | 尿素 |
|  | 深业集团(深圳)物业管理有限公司深业新岸线管理处 | 深圳市宝安区新安街道新中心区创业路深业新岸线会所1楼 | 粤卫公证字[2010]第0306L00027号 | pH值 |
|  | 新锦安实业发展（深圳）有限公司雅园管理处 | 深圳市宝安区翻身路38区新锦安雅园內 | 粤卫公证字[2013]第0306L00013号 | 尿素 |
|  | 深圳市富源物业管理有限公司富源滨海春城物业管理处 | 深圳市宝安区富源滨海春城商住楼 | 粤卫公证字[2016]第0306L00021号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市中洲物业管理有限公司中洲华府二期服务中心 | 深圳市宝安区新安街道创业二路与前进路交汇处中洲华府二期 | 粤卫公证字[2018]第0306L00029号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市宝安区西乡大益游泳池 | 深圳市宝安区西乡街道大益广场5-6栋负一楼173-180 | 粤卫公证字[2014]第036AL00030号 | 尿素 |
|  | 深圳市奥乐康体育发展有限公司领航城领翔华府分公司 | 深圳市宝安区航城街道钟屋社区领航城领翔华府167（小区游泳池） | 粤卫公证字[2018]第036AL00070号 | 尿素 |
|  | 深圳市国隆体育发展有限公司桃源居分公司（7区游泳池） | 深圳市宝安区西乡街道桃源居7区 | 粤卫公证字[2018]第036AL00068号 | 尿素 |
|  | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司宝安分公司 | 深圳市宝安区西乡街道78区流塘路与前进路交汇处中粮锦云花园一楼 | 粤卫公证字[2015]第036AL00041号 | 尿素 |
|  | 深圳市奥泳文体发展有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径长龙路坤祥花语岸小区游泳池 | 粤卫公证字[2013]第037BL00035号 | 大肠菌群 |
|  | 深圳深蓝游泳健身有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道可园社区布沙路217号富文工业园二区B栋（批发）103 | 粤卫公证字[2019]第037BL00070号 | 尿素 |
|  | 深圳市绿景物业管理有限公司城市立方花园管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路6号城市立方花园B区内 | 粤卫公证字[2015]第0307L00033号 | 尿素、游离性余氯 |
|  | 深圳市盛世家物业管理有限公司花半里物业管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城清林中路花半里小区1栋101室（办公住所） | 粤卫公证字[2017]第0307L00038号 | 尿素、游离性余氯 |
|  | 深圳吉祥物业服务有限公司东方御花园管理处 | 深圳市龙岗区中心城东方御花园1栋旁小区内 | 粤卫公证字[2018]第0307L00040号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市天健物业管理有限公司阳光天健城管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城37区黄阁路旁阳光天健城花园内 | 粤卫公证字[2014]第0307L00026号 | pH值、游离性余氯 |
|  | 深圳市颐安物业服务有限公司睿智华庭物业服务中心 | 深圳市龙岗区龙城街道如意路与龙大道交汇处睿智华庭小区内 | 粤卫公证字[2014]第0307L00028号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳华业物业管理有限公司华业玫瑰郡管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥路与龙平路西华业玫瑰郡4号楼 | 粤卫公证字[2011]第0307L00006号 | 尿素 |
|  | 深圳市东都物业管理有限公司中央王座管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道龙飞大道98号东都花园二期中央王座小区内 | 粤卫公证字[2018]第0307L00039号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市保利物业管理集团有限公司龙城华府花园物业服务中心 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区如意路龙城华府花园秀华府1号管理处 | 粤卫公证字[2017]第0307L00035号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市君逸酒店有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道为民路8号 | 粤卫公证字[2006]第0307H00006号 | 细菌总数 |
|  | 深圳快意道企业管理咨询有限公司 | 深圳市龙华区民治街道梅林海关东侧丰泽湖山庄会所二楼东侧 | 粤卫公证字[2015]第0311K00361号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司花半里清湖花园管理处游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区花半里清湖花园1栋与2栋之间 | 粤卫公证字[2014]第0311L00016号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市恒莱体育文化传播有限公司城市明珠花园游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路315号城市明珠花园16栋右侧北边 | 粤卫公证字[2018]第0311L00080号 | 大肠菌群 |
|  | 深圳市家华永安物业管理有限公司日出印象分公司 | 深圳市龙华区民治街道人民南路与布龙路交汇处南侧日出印象花园A区广场旁 | 粤卫公证字[2016]第0311L00044号 | 尿素 |
|  | 深圳市蓝水游泳池管理有限公司光明分公司 | 深圳市光明区光明街道牛山科技公园南侧传麒山小区内 | 粤卫公证字[2018]第0309L00020号 | 游离性余氯 |
|  | 普宁市嘉信物业管理有限公司深圳分公司 | 深圳市光明区凤凰街道高新西区科西路西侧十七号光明1号中央花园内 | 粤卫公证字[2018]第0309L00019号 | pH值 |
|  | 深圳奥纳体育发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区马田街道松白路中粮云景国际南苑游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0309L00018号 | 细菌总数 |