附件2

2016年深圳市游泳场所水质第三批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共9家）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **游泳场所名称** | **地址** | **检测不合格**  **指标** |
| 1 | 长城物业集团股份有限公司白沙岭中心(游泳池) | 深圳市福田区百花五路白沙岭中心 | 尿素 |
| 2 | 深圳大中华喜来登酒店有限公司(游泳池) | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处“深圳国际交易广场”九层 | 尿素 |
| 3 | 深圳市正阳投资开发有限公司名仕阁物业管理分公司（游泳池） | 深圳市罗湖区解放路4068号名仕阁大厦首层北侧之一 | 游离性余氯 |
| 4 | 深圳市诺德物业管理有限公司诺德假日花园管理处（游泳池） | 深圳市南山区前海路0369号诺德假日花园内 | 尿素 |
| 5 | 深圳市卓越物业管理有限公司浅水湾花园管理处（游泳池） | 深圳市南山区浅水湾花园内 | 游离性余氯 |
| 6 | 深圳市华盛物业管理有限公司槟城西岸华庭管理处（游泳池） | 深圳市宝安区西乡街道悦和路7号槟城西岸小区内 | 游离余氯 |
| 7 | 深圳市绿景物业管理有限公司城市立方花园管理处（游泳池） | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路6号城市立方花园B区内 | 游离余氯 |
| 8 | 深圳市天健物业管理有限公司天健现代城管理处（游泳池） | 深圳市龙岗区龙城街道中心城清林路和黄阁路交汇处天健现代城花园内 | 游离余氯 |
| 9 | 深圳祥祺世纪物业管理有限公司瑞华园分公司（游泳池） | 深圳市龙岗区龙城街道中心城瑞华园小区内 | 游离余氯 |