2018年深圳市游泳场所水质第二批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共13家）

| 序号 | 名称 | 地址 | 检测不合格 指标 | 许可证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳港丽乡村俱乐部有限公司（游泳池） | 深圳市福田区农科中心旁东海花园内 | 大肠菌群、细菌总数 | 粤卫公证字[2008]第0304L00065号 |
|  | 深圳市恒立冠物业管理有限公司恒冠豪园管理处游泳池 | 深圳市福田区福民路北恒冠豪园2号楼首层 | 尿素 | 粤卫公证字[2011]第0304L00020号 |
|  | 深圳市万科物业服务有限公司温馨家园物业服务中心（游泳池） | 深圳市福田区侨香路香莲立交万科温馨家园B区2单元首层北面壹半 | 尿素 | 粤卫公证字[2012]第0304L00027号 |
|  | 深圳市兴福源物业管理有限公司福源花园管理处（游泳池） | 深圳市福田区保税区绒花西路福源花园三期游泳场 | pH值 | 粤卫公证字[2010]第0304L00183号 |
|  | 深圳市火龙果健身投资管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区南山街道创业路与南光路交汇处现代华庭1-5栋403 | 尿素 | 粤卫公证字[2017]第0305L00097号 |
|  | 深圳市世纪开元物业服务有限公司世纪村会所分公司（游泳池） | 深圳市南山区沙河东路世纪村会所 | 细菌总数 | 粤卫公证字[2006]第0305I93043号 |
|  | 深圳市万夏居业有限公司东部阳光物业管理处（游泳池） | 深圳市盐田区深盐路东部阳光花园B座3楼 | 游离性余氯 | 粤卫公证字[2010]第0308L00023号 |
|  | 深圳市万科房地产有限公司（游泳池） | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心8号筒附一楼 | 游离性余氯、尿素 | 粤卫公证字[2016]第0308L00012号 |
|  | 侨乐物业服务（深圳）有限公司（游泳池） | 深圳市盐田区沙头角林场边梧桐路北侧新世界倚山花园大型会所主楼首层 | 游离性余氯 | 粤卫公证字[2017]第0308L00016号 |
|  | 深圳市勤诚达物业管理有限公司宝安分公司（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道公园路勤诚达和园 | 尿素、游离性余氯 | 粤卫公证字[2017]第0306L00024号 |
|  | 深圳市菲尔尼斯健身俱乐部有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道（横岗段）2999麟恒中心广场一期四层401、401A号商铺 | 尿素 | 粤卫公证字[2016]第037EL00017号 |
|  | 深圳市大与文体度假中心有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区横岗街道新园路88号 | 细菌总数 | 粤卫公证字[2014]第037EL00009号 |
|  | 深圳观澜湖房地产开发有限公司硬石酒店（游泳池） | 深圳市龙华区观澜高尔夫大道9号 | 游离性余氯、细菌总数 | 粤卫公证字[2017]第0301L00600号 |