深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

招标文件

（服务类）

项目编号：SZCBCEC-2020-7

项目名称：市卫健能教中心消防设施及监控系统维护保养

目录

第一章  采购公告	- 2 -

第二章  项目需求	- 3 -

第三章  投标文件的组成	- 3 -

第五章  附件-投标文件格式	- 6-

附件1：开标一览表格式	- 6 -

附件2：项目实施方案（格式自拟）	- 7 -

附件3：法定代表人证明书格式	- 7 -

附件4：投标文件签署授权委托书格式	- 8 -

# 第一章  采购公告

一、关键信息

1、项目编号：SZCBCEC-2020-7

2、项目名称：市卫健能教中心消防设施及监控系统维护保养

3、项目类型：服务类

4、采购方式：内部招标

5、货币类型：人民币

6、投标文件份数：正本一份，副本一份。

7、定标方法：本项目评审技术参数后，采用最低价中标法。

二、采购预算

预算控制金额为人民币拾捌万元整（¥180,000.00）。

三、供应商资格要求

1、中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格；

2、投标截止时间前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不接受联合体投标，不允许转包、分包。

4、投标单位必须同时具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和安全许可证

四、获取招标文件的时间、地点、方式

1、获取招标文件时间：2020年4月26日起至2020年4月30日（节假日除外），上午9：00～下午17：00（北京时间）。

2、获取招标文件地点：深圳市罗湖区田贝一路21号大院4栋501；中心网站通知公告栏。

五、开标时间及地点

1、开标时间（暂定）：2020年5月6日上午09时00分。

2、开标地点：深圳市罗湖区田贝一路21号大院五楼会议室

七、采购公告查询：

我中心网站。投标人有义务在采购活动期间浏览我中心网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

八、采购人联系方式

采购人：深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

地  址：深圳市罗湖区田贝一路21号大院4栋501

联系人： 韩毅

联系电话：0755-82330914

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

二〇二〇年四月二十七日

# 第二章  项目需求

一、技术需求：

1、项目背景：

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心由田贝一路大院内的办公业务大楼一栋、办公业务大楼副楼一栋、原卫计委办公大楼一栋、设备用房一栋及大院停车场组成。消防系统设有：火灾自动报警系统及联动控制系统、消防紧急广播系统、消防对讲电话系统、消防自动喷淋系统、室内外消火栓系统、应急及疏散指示照明系统、固定灭火器具。监控系统设有：监控机房系统、监控终端系统。

2、服务要求：

（1）中标后应根据项目涉及消防系统及监控系统的实际状况，作好系统维修保养计划，提供设施维保项目具体内容，分为月度检查、季度检测、年度全面维修和保养，等等。拟订详细的维修保养实施方案，并由招标方确认后实施。

（2）中标人负责服务期限内所有消防及监控设备、设施的维修保养及更新，确保招标范围内各系统处于全面正常状态并承担经由本次投标约定的相关费用。

（3）中标人应尽力配合招标人，协同做好招标人的消防、监控管理工作，项目中期、期满各进行一次服务满意度评价。

二、商务需求：

1、报价上限：低于人民币18.00万元。

2、投标人需承诺未有被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管等情况。

3、付款方式：合同生效后五天，甲方付给乙方合同价款的  25%  ，甲方于每季度（除第一季度外）检查后五天内，甲方向乙方支付合同价款的  25%。

4、本项目为长期服务，项目中期、期满评价为优秀的供应商，原则上可以依据本次招标的中标价格续签合同，续签期限为一年，最多续签2次。

# 第三章  投标文件的组成

1、投标文件编写的要求、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）在投标文件中以及所有投标人与采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件构成

a）法定代表人证明书

b）法人授权委托书；

c）营业执照、资质证明、安全许可证

d）开标一览表；

e）投标人资质情况；

f）项目实施方案（格式自拟）；

g）拟安排的项目负责人情况(格式自拟)；

h）投标人认为需要补充的其他材料

3、投标文件的编写

1）提交的投标文件、图纸、技术文件和资料,应提交中文本, 国外厂商如提交英文本时应附中文详译本, 并以中文本为准。

4、投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3） 国产货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税等。

4）在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税等。

5）投标人在报价中的单价均为综合单价，应包括货物运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装施工、利润、税金和保险金等的全部费用。

5、投标有效期

1）投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

6、投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件“投标文件格式”中要求的格式逐一填写，并按规定顺序编排和装订成册。投标人不得短交或留空招标文件中要求填写或提交的资料。

7、投标文件的签署

1）投标文件分别准备1份正本和1份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、投标人名称等；若正本和副本有差异，以正本为准。

2）投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

8、开标与评标

投标截止时，如前来投标的投标人少于三家，采购单位有权宣布此次招标无效，重新招标。

9、评标委员会

采购人根据有关招标投标法律法规及招标采购货物的特点，依法组建评标委员会，其成员由需求部门及及技术等组成，成员人数为三人(含三人)以上单数。

10、评标和定标

符合要求的受邀投标人最低价中标。

11、关于评标结果公示

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十四条，招标单位应当在发出中标通知书之前，将中标结果进行公示，涉及国家秘密和商业秘密的内容除外。公示时间不少于三日，公示应当包括以下内容：

（一）确定的中标供应商及价格；

（二）法律、法规和规章规定的其他内容。

# 第四章  附件-投标文件格式

### 附件1：开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

### 附件2：项目实施方案（格式自拟）

### 附件3：法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 附件4：投标文件签署授权委托书格式

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日