附件2

2017年深圳市游泳场所水质第三批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共14家）

| 序号 | 游泳场所名称 | 地址 | 检测不合格 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市津房物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市福田区益田路3008号皇都广场2层架空层 | 尿素 |
|  | 深圳市开元国际物业管理有限公司擎天华庭管理处（游泳池） | 深圳市开元国际物业管理有限公司擎天华庭管理处游泳池 | pH值 |
|  | 余彭年管理（深圳）有限公司彭年酒店游泳池 | 深圳市罗湖区嘉宾路2002号彭年酒店6层 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市龙园山庄物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区红岗路1299号 | 细菌总数 |
|  | 一兆韦德健身管理有限公司深圳第二分公司（游泳池） | 深圳市南山区前海路与学府路交汇处前海豪苑内 | 游离性余氯、尿素 |
|  | 深圳市新一代物业管理有限公司阳光海滨花园管理处（游泳池） | 深圳市南山区蛇口街道后海滨路1168号阳光海滨花园D座2楼 | 游离性余氯、尿素 |
|  | 深圳广容丰物业管理有限公司栖游家园管理中心（游泳池） | 深圳市南山区蛇口街道湾厦路128号栖游家园管理中心 | 尿素、细菌总数 |
|  | 鸿昌物业管理（深圳）有限公司鸿昌花园管理处（游泳池） | 深圳市宝安区宝城49区鸿昌花园 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市德业基物业管理有限公司山语华庭（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道公园路东侧山语华庭5号楼附楼一层 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市北方物业管理有限公司天健花园物业管理处（游泳池） | 深圳市龙岗区龙城街道中心城松仔岭2路82号 | 游离性余氯、细菌总数 |
|  | 深圳市颐安物业服务有限公司睿智华庭物业服务中心(游泳池) | 深圳市龙岗区龙城街道中心城如意路与龙兴大道交汇处西北侧睿智华庭小区内 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市海心物业管理有限公司海心汇福园物业管理处（游泳池） | 深圳市龙岗区布吉街道吉华路266号海心汇福园5楼架空层游泳池 | 尿素 |
|  | 深业集团(深圳)物业管理有限公司东晟时代物业服务中心（游泳池） | 深圳市坪山区中山大道与锦龙路交汇处深业东晟时代花园1号楼前 | 尿素 |
|  | 深圳市大鹏新区源兴地质公园度假村游客服务中心（游泳池） | 深圳市大鹏新区南澳街道新大地质公园路2号-8 | 游离性余氯 |