附件2

2020年深圳市游泳场所水质第二批抽检结果不合格单位一览表（20家）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 法人单位名称 | 场所地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
|  | 深圳市怡盛华会所管理有限公司风格名苑会所（游泳池） | 深圳市罗湖区红桂路风格名苑裙楼4楼平台 | 粤卫公证字[2018]第0303L00203号 | 细菌总数、游离性余氯 |
|  | 深圳市金铃物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区布心二线关外淘金山湖景花园一期4栋与6栋之间、二期7栋H03 | 粤卫公证字[2016]第0303L00174号 | 细菌总数 |
|  | 深圳市金阳成物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区艺园路38号缤纷年华A栋四楼游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0305L00136号 | pH值 |
|  | 深圳市华侨城物业服务有限公司（游泳池） | 深圳市南山区开平街2号锦绣花园四期A栋与B栋间的二楼空中花园 | 粤卫公证字[2016]第0305L00089号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市午越物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区星海名城3期、6期之间 | 粤卫公证字[2009]第0305L00102号 | pH值 |
|  | 深圳市世居物业管理有限公司映月湾会所（游泳池） | 深圳市南山区后海大道东面、工业五路北面映月湾花园1号楼112 | 粤卫公证字[2010]第0305L00111号 | 细菌总数 |
|  | 深圳市伊代物业管理有限公司雷圳.碧榕湾名苑服务中心（游泳池） | 深圳市南山区前海路0389号雷圳碧榕湾海景花园3栋与5栋之间 | 粤卫公证字[2016]第0305L00079号 | pH值 |
|  | 深圳市诺德物业管理有限公司诺德假日花园管理处（游泳池） | 深圳市南山区前海路0369号诺德假日花园 | 粤卫公证字[2009]第0305L00095号 | 尿素 |
|  | 深圳普拉达健身管理有限公司盐田分公司（游泳池） | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心5楼6楼 | 粤卫公证字[2020]第0308L00024号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司鸿景园物业服务中心（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道34区宝民路鸿景园内 | 粤卫公证字[2008]第0306L00011号 | 细菌总数 |
|  | 深圳市明金海物业管理有限公司金海华府（游泳池） | 深圳市宝安区73区新安四路与锦花路交汇处金海华府小区内 | 粤卫公证字[2010]第0306L00028号 | 细菌总数 |
|  | 深圳凯莱物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区八区新安街道办前进一路与兴华二路交汇处新安湖花园新仑阁正前方10米处 | 粤卫公证字[2016]第0306L00020号 | 细菌总数 |
|  | 广东新时力健身有限公司深圳宝安大仟里分公司（游泳池） | 深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路3号前城滨海花园2栋L429-430 | 粤卫公证字[2020]第036AL00081号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市澎柏物业管理有限公司白金假日公寓管理处（游泳池） | 宝安区西乡街道海城路白金假日公寓四楼空中花园内 | 粤卫公证字[2017]第036AL00060号 | 细菌总数 |
|  | 深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店（游泳池） | 深圳市宝安区福永街道福永大道 | 粤卫公证字[2013]第036BH00084号 | 细菌总数、pH值、尿素 |
|  | 深圳市浩天体育服务有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区园山街道水晶之城小区内 | 粤卫公证字[2017]第037EL00019号 | 游离性余氯 |
|  | 深圳卡奇文体娱乐有限公司 （游泳池） | 深圳市龙华区观澜街道广培社区高尔夫06T0036号101 | 粤卫公证字[2019]第0311L00097号 | 细菌总数、尿素 |
|  | 深圳市悠友游泳健身会有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区金盈新村132号101-112、201-205 | 粤卫公证字[2018]第0311L00084号 | pH值 |
|  | 深圳市家华永安物业管理有限公司日出印象分公司（游泳池） | 深圳市龙华区民治街道人民南路与布龙路交汇处南侧日出印象花园A区广场旁 | 粤卫公证字[2016]第0311L00044号 | 细菌总数、尿素 |
|  | 深圳煌越体育发展有限公司龙华分公司星河传奇一期游泳池 | 深圳市龙华区民治街道上塘路与民塘路交汇处星河传奇花园一期D栋旁边游泳池 | 粤卫公证字[2019]第0311L00095号 | 尿素 |