附件4

2020年深圳市游泳场所卫生信誉等级降级单位名单（共15家）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 等级 | 原等级 | 降级原因 |
| 1 | 美华多（深圳）教育咨询投资有限公司（游泳池） | 深圳市福田区景田南路瑞达苑大厦一层B-1号 | 粤卫公证字[2015]第0304L00052号 | C级 | B级 | 第一批次抽检细菌总数、游离性余氯项目不合格 |
| 2 | 深圳市华建物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区华丽路庐峰翠苑会所三楼 | 粤卫公证字[2005]第0303L00012号 | C级 | B级 | 第一批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 3 | 深圳市金铃物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区布心二线关外淘金山湖景花园一期4栋与6栋之间、二期7栋H03 | 粤卫公证字[2016]第0303L00174号 | C级 | B级 | 第二批次抽检细菌总数项目不合格 |
| 4 | 深圳市新世界物业管理有限公司四季御园管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区莲塘街道罗沙公路四季御园5栋四层 | 粤卫公证字[2017]第0303L00183号 | C级 | B级 | 第三批次抽检细菌总数、pH值、尿素项目不合格 |
| 5 | 深圳市金阳成物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区艺园路38号缤纷年华A栋四楼游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0305L00136号 | C级 | B级 | 第二批次抽检pH值项目不合格 |
| 6 | 深圳市华侨城物业服务有限公司（游泳池） | 深圳市南山区开平街2号锦绣花园四期A栋与B栋间的二楼空中花园 | 粤卫公证字[2016]第0305L00089号 | C级 | B级 | 第二批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 7 | 深圳市午越物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区星海名城3期、6期之间 | 粤卫公证字[2009]第0305L00102号 | C级 | B级 | 第二批次抽检pH值项目不合格 |
| 8 | 深圳市世居物业管理有限公司映月湾会所（游泳池） | 深圳市南山区后海大道东面、工业五路北面映月湾花园1号楼112 | 粤卫公证字[2010]第0305L00111号 | C级 | B级 | 第二批次抽检细菌总数项目不合格 |
| 9 | 深圳市伊代物业管理有限公司雷圳.碧榕湾名苑服务中心（游泳池） | 深圳市南山区前海路0389号雷圳碧榕湾海景花园3栋与5栋之间 | 粤卫公证字[2016]第0305L00079号 | C级 | B级 | 第二批次抽检pH值项目不合格 |
| 10 | 深圳市诺德物业管理有限公司诺德假日花园管理处（游泳池） | 深圳市南山区前海路0369号诺德假日花园 | 粤卫公证字[2009]第0305L00095号 | C级 | B级 | 第二批次抽检尿素项目不合格 |
| 11 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司鸿景园物业服务中心（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道34区宝民路鸿景园内 | 粤卫公证字[2008]第0306L00011号 | C级 | B级 | 第二批次抽检细菌总数项目不合格 |
| 12 | 深圳市澎柏物业管理有限公司白金假日公寓管理处（游泳池） | 宝安区西乡街道海城路白金假日公寓四楼空中花园内 | 粤卫公证字[2017]第036AL00060号 | C级 | B级 | 第二批次抽检细菌总数项目不合格 |
| 13 | 深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店（游泳池） | 深圳市宝安区福永街道福永大道 | 粤卫公证字[2013]第036BH00084号 | C级 | B级 | 第二批次抽检细菌总数、pH值、尿素项目不合格 |
| 14 | 深圳市创展置地物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区龙平西路与爱心路交汇处徽王府小区内 | 粤卫公证字[2014]第0307L00029号 | C级 | B级 | 第三批次抽检细菌总数、尿素、浑浊度项目不合格 |
| 15 | 深圳市金茂园大酒店有限公司游泳池 | 深圳市坪山区大工业区燕子岭金茂园大酒店6栋-1楼 | 粤卫公证字〔2017〕第0310L00018号 | C级 | B级 | 卫生管理措施未落实到位 |