附件2

**2020年深圳市游泳场所水质第一批抽检结果不合格单位一览表（2家）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 法人单位名称 | 场所地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
| 1 | 美华多（深圳）教育咨询投资有限公司（游泳池） | 深圳市福田区景田南路瑞达苑大厦一层B-1号 | 粤卫公证字[2015]第0304L00052号 | 细菌总数、游离性余氯 |
| 2 | 深圳市华建物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区华丽路庐峰翠苑会所三楼 | 粤卫公证字[2005]第0303L00012号 | 游离性余氯 |