附件2

2021年深圳市游泳场所水质第三批抽检结果不合格单位一览表（10家）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
| 1 | 深圳市彩生活物业管理有限公司华景园分公司（游泳池） | 深圳市罗湖区国威路35号华景园别墅区北区内（网球场旁） | 粤卫公证字[2020]第0303L00224号 | 菌落总数、pH值 |
| 2 | 深圳招商物业管理有限公司开元盛世物业管理中心（游泳池） | 深圳市罗湖区梨园路333号开元盛世广场1栋2层游泳池 | 粤卫公证字[2020]第0303L00220号 | 游离性余氯 |
| 3 | 深圳市联马物业管理有限公司(新银座游泳池) | 深圳市罗湖区人民南路与春风路交界处新银座五楼 | 粤卫公证字[2010]第0303L00110号 | 菌落总数、pH值 |
| 4 | 深圳市广豪物业管理有限公司梧桐山新居管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区畔山路梧桐山新居小区内 | 粤卫公证字[2019]第0303L00218号 | 游离性余氯 |
| 5 | 深圳市万科物业服务有限公司桂苑城市花园物业服务中心（游泳池） | 深圳市罗湖区桂园北路68号 | 粤卫公证字[2016]第0303L00168号 | 菌落总数 |
| 6 | 深圳市惠名物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区罗沙东路2031号惠名花园内 | 粤卫公证字[2014]第0303L00162号 | 游离性余氯 |
| 7 | 惠名物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区罗沙东路仙台路1号东方凤雅台 | 粤卫公证字[2012]第0303L00150号 | 游离性余氯 |
| 8 | 深圳市海隆投资发展有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区畔山路68号爱德威工业园层间一层 | 粤卫公证字[2021]第0303L00247号 | pH值 |
| 9 | 深圳市嘉盈物业管理有限公司璞岸花园管理处（游泳池） | 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路3号璞岸花园十栋一楼管理处用房 | 粤卫公证字[2018]第0312L00023号 | pH值、游离性余氯 |
| 10 | 深圳市万科物业服务有限公司十七英里物业服务中心（游泳池） | 深圳市龙岗区葵涌溪涌万科17英里花园1B栋负二层（办公住所） | 粤卫公证字[2015]第0312L00004号 | 浑浊度 |