附件3

2021年深圳市游泳场所水质抽检二次不合格的单位一览表（共3家）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 卫生许可证号 | 本次检测不合格指标 | 上次检测不合格指标 |
| 1 | 深圳市宝缤物业服务有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区8区建安路与新圳路交汇处香缤广场四楼部分之八（办公场所） | 粤卫公证字[2011]第0306L00005号 | 菌落总数、尿素、游离性余氯 | 菌落总数、游离性余氯 |
| 2 | 广东龙光集团物业管理有限公司深圳天悦龙庭物业管理处（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道84区天悦龙庭福怡阁二层（办公场所） | 粤卫公证字[2014]第0306L00018号 | 菌落总数 | 游离性余氯 |
| 3 | 深圳市宝安区福海旺鑫维度健身游泳俱乐部（游泳池） | 深圳市宝安区福海街道桥头社区桥头综合市场202 | 粤卫公证字[2018]第036BL00011号 | 尿素 | 菌落总数 |