附表4

2021年深圳市游泳场所卫生信誉等级降级单位名单（共34家）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 等级 | 原等级 | 降级原因 |
| 1 | 深圳平安金融中心建设发展有限公司柏悦酒店（游泳池） | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5023号平安金融中心南塔L8 | 粤卫公证字〔2019〕第0301K01059号 | B级 | A级 | 浸脚池余氯检测不合格 |
| 2 | 深圳市光明区体育中心（游泳池） | 深圳市光明区光明街道深圳市光明新区华夏路与光侨路交汇处 | 粤卫公证字〔2016〕第0309L00009号 | B级 | A级 | 第一批次抽检菌落总数、pH值项目不合格 |
| 3 | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区深南中路田面城市大厦 | 粤卫公证字〔2020〕第0304L00151号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数、游离性余氯项目不合格 |
| 4 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司（龙丽园游泳场） | 深圳市罗湖区贝丽南路1号 | 粤卫公证字〔2010〕第0303L00100号 | C级 | B级 | 第二批次抽检尿素项目不合格 |
| 5 | 深圳市万科物业服务有限公司天景花园物业服务中心（游泳池） | 深圳市罗湖区黄贝路碧波一街天景花园4B底层 | 粤卫公证字〔2009〕第0303L00082号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数、游离性余氯项目不合格 |
| 6 | 深圳熊谷物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业中心一楼 | 粤卫公证字〔2010〕第0303L00120号 | C级 | B级 | 第一批次抽检尿素项目不合格 |
| 7 | 深圳市万科物业服务有限公司桂苑城市花园物业服务中心（游泳池） | 深圳市罗湖区桂园北路68号 | 粤卫公证字〔2016〕第0303L00168号 | C级 | B级 | 第三批次抽检菌落总数项目不合格 |
| 8 | 深圳市旭润物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区春风路联城美园首层东南侧 | 粤卫公证字〔2019〕第0303L00211号 | C级 | B级 | 第二批次抽检pH值项目不合格 |
| 9 | 深圳市城建物业管理有限公司御湖峰家园物业服务中心（游泳池） | 深圳市罗湖区爱国路与沿河路交汇处御湖峰家园二楼 | 粤卫公证字〔2019〕第0303L00212号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数项目不合格 |
| 10 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司翠山花半里雅筑管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区翠山路翠山花半里雅筑二楼 | 粤卫公证字〔2019〕第0303L00208号 | C级 | B级 | 浸脚池余氯检测不合格 |
| 11 | 广东蓝龙体育有限公司深圳分公司（游泳池） | 深圳市南山区粤海街道东滨路与兴南路交汇处南油文化广场B011 | 粤卫公证字〔2018〕第0305L00116号 | C级 | B级 | 第一批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 12 | 深圳市时代健康公园一号管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区南山街道创业路3023号公园一号广场4层 | 粤卫公证字〔2017〕第0305L00102号 | C级 | B级 | 第一批次抽检尿素项目不合格 |
| 13 | 深圳市强安体育发展有限公司（游泳池） | 深圳市南山区招商街道沿山社区工业八路299号高山花园3栋左侧游泳池 | 粤卫公证字〔2020〕第0305L00178号 | C级 | B级 | 第一批次抽检菌落总数项目不合格 |
| 14 | 运泰建业置业（深圳）有限公司（游泳池） | 深圳市南山区沙河街道侨香路4080号侨城坊2号楼负一层 | 粤卫公证字〔2019〕第0305L00160号 | C级 | B级 | 第一批次抽检尿素、游离性余氯项目不合格 |
| 15 | 深圳市宏图健身管理有限公司（游泳池） | 深圳市南山区蛇口街道海湾社区后海南路4号 前进大厦一层游泳池 | 粤卫公证字〔2020〕第0305L00177号 | C级 | B级 | 第一批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 16 | 深圳招商物业管理有限公司花园城三期会所（游泳池） | 深圳市南山区蛇口南海大道花园城三期内 | 粤卫公证字〔2007〕第0305L00013号 | C级 | B级 | 第一批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 17 | 深圳华业物业管理有限公司南海玫瑰花园管理处（游泳池） | 深圳市南山区望海路南海玫瑰花园内 | 粤卫公证字〔2005〕第0305L93488号 | C级 | B级 | 第一批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 18 | 深圳招商物业管理有限公司鲸山别墅俱乐部（游泳池） | 深圳市南山区蛇口工业大道2号鲸山别墅 | 粤卫公证字〔2012〕第0305L00022号 | C级 | B级 | 第一批次抽检尿素项目不合格 |
| 19 | 深圳市金地物业管理有限责任公司新世界豪园管理处（游泳池） | 深圳市南山区沙河西路2029号 | 粤卫公证字〔2017〕第0305L00101号 | C级 | B级 | 第一批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 20 | 深圳泰华物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道新华路冠城世家 | 粤卫公证字〔2009〕第0306L00016号 | C级 | B级 | 浸脚池余氯检测不合格 |
| 21 | 深圳市盛世康祺健身发展有限公司游泳池 | 深圳市宝安区新安街道中心区N8区新安二路金泓凯旋城 | 粤卫公证字〔2008〕第0306L00015号 | C级 | B级 | 卫生管理制度不到位 |
| 22 | 深圳市欧凡体育发展有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与新湖路交汇处圣淘沙.骏园小区内 | 粤卫公证字〔2012〕第036AL00002号 | C级 | B级 | 国家双随机任务水质抽检不合格 |
| 23 | 深圳市国隆体育发展有限公司桃源居分公司（游泳池） | 深圳市宝安区西乡街道桃源居14区儿童中心 | 粤卫公证字〔2018〕第036AL00067号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数、尿素项目不合格 |
| 24 | 深圳市宝安区福海旺鑫维度健身游泳俱乐部（游泳池） | 深圳市宝安区福海街道桥头社区桥头综合市场202 | 粤卫公证字〔2018〕第036BL00011号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数项目不合格、第三批次抽检尿素项目不合格 |
| 25 | 深圳市铭健体育发展有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣花园 | 粤卫公证字〔2012〕第037EL00005号 | C级 | B级 | 第一批次抽检菌落总数项目不合格 |
| 26 | 深圳市国隆体育发展有限公司中航格澜阳光花园二期游泳池（游泳池） | 深圳市龙华区观澜街道大和路85号中航格澜阳光花园二期12栋与6栋之间 | 粤卫公证字〔2015〕第0311L00039号 | C级 | B级 | 第二批次抽检尿素项目不合格 |
| 27 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司花半里清湖花园管理处游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区花半里清湖花园1栋与2栋之间 | 粤卫公证字〔2014〕第0311L00016号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数项目不合格 |
| 28 | 深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园旅游文化园（游泳池） | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区山水田园 | 粤卫公证字〔2014〕第0311L00020号 | C级 | B级 | 泳池受到投诉被查实 |
| 29 | 深圳市合正物业服务有限公司中央原著物业服务中心（游泳池） | 深圳市龙华区民治街道人民路2021号中央原著小区内 | 粤卫公证字〔2013〕第0311L00005号 | C级 | B级 | 第二批次抽检菌落总数、大肠菌群、尿素项目不合格 |
| 30 | 深圳市绿景物业管理有限公司绿景香颂花园服务中心游泳池 | 深圳市龙华区民治街道布龙路与民治大道交汇处绿景香颂花园3楼 | 粤卫公证字〔2014〕第0311L00018号 | C级 | B级 | 第二批次抽检尿素项目不合格 |
| 31 | 深圳市永红源物业服务有限公司馨园分公司游泳池 | 深圳市龙华区民治街道民治社区馨园一期 | 粤卫公证字〔2018〕第0311L00082号 | C级 | B级 | 第二批次抽检游离性余氯项目不合格 |
| 32 | 深圳市宏发物业服务有限公司宏发上域管理处（游泳池） | 深圳市光明区公明办事处民生路与华发北路交汇处宏发上域花园内 | 粤卫公证字〔2014〕第0309L00008号 | C级 | B级 | 第一批次抽检pH值项目不合格 |
| 33 | 深圳市金沙湾大酒店有限公司佳兆业万豪酒店（游泳池） | 深圳市大鹏新区大鹏街道棕榈大道33号 | 粤卫公证字〔2017〕第0312L00018号 | C级 | B级 | 第一批次抽检尿素项目不合格 |
| 34 | 深圳市嘉盈物业管理有限公司璞岸花园管理处（游泳池） | 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路3号璞岸花园十栋一楼管理处用房 | 粤卫公证字〔2018〕第0312L00023号 | C级 | B级 | 第三批次抽检pH值、游离性余氯项目不合格 |