## Sheet1
附件2：
2021年10月份深圳市卫生健康委随机监督检测结果
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测结果（以下数据仅代表随机抽取样本）
1 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 深圳市福田区园岭新村五街21号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格1项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格11项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格12项次数；教室采光检测30项次数，合格24项次数；教室照明检测24项次数，合格18项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格7项次，不合格1项次（菌落总数不合格）。已移交辖区跟进处理。
2 | 深圳市红桂中学 | 深圳市罗湖区桂园路果园东7号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格2项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格7项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格12项次数；教室采光检测30项次数，合格24项次数；教室照明检测24项次数，合格17项次数；教室微小气候检测12项次数，合格10项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
3 | 深圳市大望学校 | 深圳市罗湖区大望村685号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格2项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格11项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格6项次数；教室采光检测30项次数，合格24项次数；教室照明检测24项次数，合格18项次数；教室微小气候检测12项次数，合格10项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
4 | 深圳市东昌小学 | 深圳市罗湖区翠竹北路9号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格1项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格12项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格13项次数；教室采光检测30项次数，合格23项次数；教室照明检测24项次数，合格17项次数；教室微小气候检测12项次数，合格10项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
5 | 深圳第一职业技术学校 | 深圳市福田区皇岗路3009号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格6项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格12项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格6项次数；教室采光检测30项次数，合格19项次数；教室照明检测24项次数，合格15项次数；教室微小气候检测12项次数，合格8项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项数，合格8项次。已责令限期整改。
6 | 深圳市盐港中学 | 深圳市盐田区东海大道吉麻湖30号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格4项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格10项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格17项次数；教室采光检测30项次数，合格24项次数；教室照明检测24项次数，合格24项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
7 | 深圳大学 | 深圳市南山区南海大道3688号 | 学校饮用水 | 学校饮用水检测8项次，合格8项次。
8 | 深圳市南山区华府小学 | 深圳市南山区学府路华府苑 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格6项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格8项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格10项次数；教室采光检测30项次数，合格9项次数；教室照明检测24项次数，合格12项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格1项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
9 | 深圳市宝安区松岗中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗村 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格6项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格8项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格10项次数；教室采光检测30项次数，合格22项次数；教室照明检测24项次数，合格3项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格1项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
10 | 深圳市宝安区料坑学校 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格0项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格11项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格14项次数；教室采光检测30项次数，合格22项次数；教室照明检测24项次数，合格15项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
11 | 深圳市宝安区石岩街道上屋小学 | 深圳市宝安区石岩街道上屋大道 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格1项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格10项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格12项次数；教室采光检测30项次数，合格22项次数；教室照明检测24项次数，合格13项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格1项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
12 | 深圳市光明区光明小学 | 深圳市光明区光明街道碧园路4号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格2项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格11项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格17项次数；教室采光检测30项次数，合格27项次数；教室照明检测24项次数，合格20项次数；教室微小气候检测12项次数，合格8项次数；教室噪音检测1项次数，合格1项次数；学校饮用水检测8项次数，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
13 | 深圳市龙岗区坪地中学 | 深圳市龙岗区坪地街道深惠路（坪地段）155号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格0项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格8项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格7项次数；教室采光检测30项次数，合格21项次数；教室照明检测24项次数，合格21项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格1项次数；学校饮用水检测8项次数，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
14 | 深圳市龙岗区新木小学 | 深圳市龙岗区平湖街道新木路320号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格1项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格10项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格3项次数；教室采光检测30项次数，合格21项次数；教室照明检测24项次数，合格17项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格7项次，不合格1项次（菌落总数不合格）。已移交辖区跟进处理。
15 | 深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学 | 深圳市龙岗区怡翠路202号保利上城花园 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格2项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格8项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格12项次数；教室采光检测30项次数，合格19项次数；教室照明检测24项次数，合格22项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格0项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
16 | 深圳市龙华区德风小学 | 深圳市龙华区观澜街道君子布居委会德贸路10号 | 学校照明与环境；学校饮用水 | 教室人均面积检测6项次数，合格6项次数；课桌椅相关卫生指标检测12项次数，合格12项次数；黑板相关卫生指标检测18项次数，合格12项次数；教室采光检测30项次数，合格30项次数；教室照明检测24项次数，合格19项次数；教室微小气候检测12项次数，合格12项次数；教室噪音检测1项次数，合格1项次数；学校饮用水检测8项次，合格8项次。已移交辖区跟进处理。
17 | 道尔顿净水系统（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N23区熙龙湾商务国际大厦705 | 涉水产品安全性检测 | 道尔顿牌D-CP104型陶瓷活性复合过滤器的抽检样品（生产日期及批号：20210302）的菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铬（六价）、镉、铅、汞、砷等指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。
18 | 深圳钛满贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都3层ABC段3233 | 涉水产品安全性检测 | 大满牌CSR-Coral Platinum型水质处理器的抽检样品（生产日期及批号：20201101）的菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铬（六价）、镉、铅、汞、砷等指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。
19 | 深圳市美辰科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场（北区）3号楼803 | 涉水产品安全性检测 | FineSky牌FU-485型超滤直饮机的抽检样品（生产日期及批号：PECN16Q3E02132E）的菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铬（六价）、镉、铅、汞、砷等指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。
20 | 深圳市汉斯顿净水设备有限公司 | 深圳市坪山区大工业区青松路56 号友利通科技工业厂区A 栋2楼、3楼、4楼 | 涉水产品安全性检测 | 汉斯顿牌HSD-800G-T1型反渗透纯水机的抽检样品（生产日期及批号：2020.4.15）的菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铬（六价）、镉、铅、汞、砷等指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。
21 | 深圳市欧蒙环保科技有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区长山工业区29号A栋（厂房）301 | 涉水产品安全性检测 | 欧特尼牌ZX-UF06型超滤净水机的抽检样品（生产日期及批号：20210430）的总大肠菌群不符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求，菌落总数、色度、浑浊度、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铬（六价）、镉、铅、汞、砷指标符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。已立案处罚。
22 | 深圳市蓝盾环保科技有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道龙田社区同富裕工业1号 | 涉水产品安全性检测 | 井蓝牌L-RO550型纯水机的抽检样品（生产日期及批号：20200916）的菌落总数不符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求，总大肠菌群、色度、浑浊度、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铬（六价）、镉、铅、汞、砷指标符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。已责令限期整改。
关于部分地址信息的说明：表格中部分光明、龙华区的单位在颁发许可证时，未从新区升格为行政区，为使公布信息与许可证信息严格对应，表格中沿用许可证上“光明新区、龙华新区”的地址信息。