**附件1：**

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）XX项目报价单

一、报价内容

报价单位：

报价：

联系人：

电话：

1. 项目概况

三、报价单

|  |
| --- |
| **中央空调系统保养服务报价清单（附表一）** |
| **门诊楼及职工饭堂—普通清洗** |
| 维护项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 作业内容 |
| VRV多联风管机 | 244 | 台 |  |  | 清洗回风滤网、高温喷雾除菌、清洗出回风百叶 |
| VRV多联机新风处理机组 | 10 | 台 |  |  | 清洗回风滤网、高温喷雾除菌、清洗出回风百叶 |
| VRV直流变频室外多联机组 | 31 | 台 |  |  | 化学药剂清洗回冷凝器、检测冷媒、检测电控 |
| VRV多联机天花机 | 15 | 台 |  |  | 清洗回风滤网、高温喷雾除菌、清洗面板 |
| 排水管加药疏通 | 269 | 台 |  |  | 排水管分段给药、高压枪疏通 |
| **总价** |  |

四、项目服务时间和服务承诺

格式自拟（必须符合采购需求）

                                         XXX公司（加盖公章）

                               2022年XX月XX日