深圳市医疗卫生专业服务中心

2023年监控维保公开招标

招 标 文 件

二〇二三年三月

## 第一章

投标人须知

深圳市医疗卫生专业服务中心

中心监控维保基本情况

- 招标内容

为保证中心现有监控能得到及时维保，正常使用。2023年中心现有监控维保需另行招标。具体内容包括但不限于：

自合同规定时间内（2023年合同签订日起一年，二期投入使用后合同自行终止），乙方为甲方现有动态监控系统和与系统相关联的（包括中心南山办新建自建，接入该系统的业务点、电脑终端设备等135台）所有硬件、软件提供保质期外的检修保养服务，中标后不得进行转让服务。具体维保需求如下：

服务内容主要分为故障检修和维护保养二部分。

  - 故障检修

- 故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员市区2小时、市区以外8小时内到达故障现场。

- 故障修复：前端设备12小时内修复、后端设备24小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。

- 设备更换：在故障现场不能修复的设备原则上应由甲方更换，若乙方为了应急修复所用的设备应提前通知甲方，征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应交由甲方查验。甲方若需更换相关设备及其配件，事先要与乙方技术人员沟通确认无异议后方可进行更换，乙方有义务对其错误进行指正。若甲方未曾经过乙方技术人员确认，执意更换造成的设备故障及其损失，由甲方自行承担，乙方不承担相关责任。

  - 维护保养

- 摄像机保养：乙方至少每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的树枝进行修剪（必要时由甲方出面协调），时间为每月的1号或15号，节假日或雨天等顺延。

- 系统保养：乙方至少每月1次对系统进行全面的检测保养,可远程操作。

- 其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移,在合同保养期间提供3个点位免费迁移，超出部分按正常报价收费。以及其它没有罗列相关设施的保养。

- 维保设备清单（详见合同附件1）

- 费用及评审办法

  - 费用：最高不得超过8万元。

  - 评审办法：综合评标法。

- 投标单位资质要求

  - 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）；

  - 具备视频监控技术防范系统设计、施工、维修能力；

  - 本项目不接受联合体投标；

  - 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良履约记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 报名时间、地点及需提交的材料

  - 报名时间：2023年3月30日至2023年4月6日 （北京时间）每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（工作日）。

  - 报名地点：深圳市南山区桃源街道龙苑路14号。

  - 报名方式：传送报名资料至政务邮箱 sylzfzx-zwblhr@wjw.sz.gov.cn

  - 报名需提交的材料：

- 法定代表人/负责人证明及授权委托书原件1份；

- 被授权人身份证复印件1份（加盖公章）；

- 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

- 开标时间、地点

- 开标时间和地点： 待定

- 其他说明

  - 报名即认为已了解本项目的所有公告内容。

  - 如有疑问请致电0755-26797700，或来人来函联系。

  - 最终解释权归深圳市医疗卫生专业服务中心。

## 投标资料表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |
| 一 | 招标单位：深圳市医疗卫生专业服务中心 1、联系人：刘工 2、电 话：0755-26797700 |  |  |
| 二 | 投标单位资质要求 1、具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）； 2、本项目不接受联合体投标。 3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |  |  |
| *投 标 报 价 |  |  |  |
| 三 | 1、投标报价为：服务费最高不得超过8万元 2、投标报价应包括：见招标公告第一条（招标内容）； 3、投标货币：人民币。 |  |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |  |
| 四 | 需提供资料及标准： - 投标人基础资料表（附件1）； - 法定代表人证明及法人代表授权委托书原件1份； - 被授权人身份证复印件1份（加盖公章），验原件； - 公司营业执照复印件1份（加盖公章），验原件； - 服务团队成员名单及执业资格证书复印件1份（加盖公章）； - 投标人服务相关业绩表（附件2）； - 相关业绩合同复印件（加盖公章）； - 政府采购投标及履约承诺函（加盖公章）（附件6）； （8）承诺函（附件4）； （9）投标报价表（附件5）。 （10）项目工作方案 |  |  |
| 五 | 份数：叁份（一正两副） |  |  |
| 六 | 投标文件递交截止期时间：开标当天 （待定） |  |  |
| 七 | 开标日期时间：待定 |  |  |
| 评 标 |  |  |  |
| 八 | 评审委员会组成：由单位5名代表组成该项目评审委员会。 |  |  |
| 九 | 评价指标 | 权重 | 备注(评分细则) |
|  | 投标报价 | 25% | （详见评分表) |
|  | 业绩 | 10% |  |
|  | 服务团队 | 15% |  |
|  | 项目工作方案 | 50% |  |
| 中 标 |  |  |  |
| 十 | 综合评分得分最高的投标人为预中标候选人。经招标采购评审小组研究确定最终中标人。 |  |  |

附件1

投标人基础资料表

| 投标人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | 经营场所面积 |  |
| 地址 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 近三年在政府招标及行业集中招标活动中是否有违法、违约记录 |  |  |  |
| 近三年是否有受到处罚或存在争议事项说明 |  |  |  |

投标人代表签字：

单位公章：

注：1.此表应密封提交，与投标文件一并递交；

2.需提供无违法违约、无处罚事项、无出现重大事故相关承诺书或相关证明；

3.本附件须加盖公章。

附件2

投标人相关业绩表

投标人名称；

| 序号 | 合同名称 | 服务单位 及地点 | 合同 金额 | 合同签订时间 | 服务单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位公章：

注：1.此表应密封提交，与投标文件一并递交；

2.需提供相关合同复印件，所有复印件加盖投标人法人公章，如被发现虚假信息将取消中标资格；

3.本附件须加盖公章。

附件3

项目综合评分表

| 序号 | 分值构成 | 分值标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100分 | - 投标报价：25分 - 业绩：10分 - 服务团队：15分 - 项目工作方案：50分 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 投标最低价作为基准值。 |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价 | 25分 | 投标最低价作为基准值，本项得分为：（评标基准价/投标报价）*25 |
| 业绩 | 10分 | 曾成功的监控维保服务案例，每有1家单位得1分，本项得分满分10分。 |
| 服务团队 | 15分 | 采购人应提供必要的工程维护必要的配合。投标人必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，提供7*24小时服务，并将相关人员的通讯方式告知采购人。服务团队成员须均为实际服务提供人，禁止挂名不参与实际服务的不诚信行为。在深圳驻点办公，团队由2名以上专业人员组成，且带队人员具有监控维保巡检经验，服务经验最丰富的，得15分；经验较丰富的，得10分；经验一般的，得5分；人员素质低的酌情减分。 |
| 项目工作方案 | 50分 | - 项目工作方案：工作计划最为全面具体且贴合实际的，得50分；较好的，得30分；一般的得10分；其他情况酌情减分。 |

附件4

承诺函

致：

我方已详细阅读了                        项目的需求书，自愿参加上述项目的招标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

- 我方承诺已经具备了本项目需求书规定的承包（供应）商的资格条件。

- 我方承诺接受本项目需求书提及的所有内容和要求，保证按照需求书的要求按时提供优质、高效的服务。

- 我方承诺在中标后，按照规定时间和本项目需求书内容，与采购人签订服务合同，并保证严格执行双方签订的合同，承担合同规定的责任和义务。

- 我方承诺若采购人需追加采购本项目所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格提供。

承诺人（公章）：

附件5

## 投标报价表

| 投标单位 | 报价(元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字                                         单位盖章

注：1、此表应密封提交，与投标文件一并递交。

2、本附件须加盖公章。

## 政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市医疗卫生专业服务中心

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 具有履行合同所必需的专业技术能力。

      - 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 我公司参与本项目授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。（适用于信息系统建设项目）

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

      - 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

日期：

## 第二章

## 合同格式

视频监控系统检修保养合同

甲方： 深圳市医疗卫生专业服务中心

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》规定，为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利的原则，经友好协商，订立本合同并达成以下协议及条款：

一、合同范围

乙方为甲方动态监控系统和与系统相关联的（包括各分公司新建自建，接入该系统的业务点、电脑终端设备等）所有硬件、软件提供保质期外的检修保养服务。

二、主要内容

服务内容主要分为故障检修和维护保养二部分

1、故障检修

- 故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员市区2小时、市区以外8小时内到达故障现场。

- 故障修复：前端设备12小时内修复、后端设备24小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。

- 设备更换：在故障现场不能修复的设备原则上应由甲方更换，若乙方为了应急修复所用的设备应提前通知甲方，征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应交由甲方查验。甲方若需更换相关设备及其配件，事先要与乙方技术人员沟通确认无异议后方可进行更换，乙方有义务对其错误进行指正。若甲方未曾经过乙方技术人员确认，执意更换造成的设备故障及其损失，由甲方自行承担，乙方不承担相关责任。

2、维护保养

- 摄像机保养：乙方至少每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的树枝进行修剪（必要时由甲方出面协调），时间为每月的1号、15号，雨天等顺延。

- 系统保养：乙方至少每月1次对系统进行全面的检测保养，可远程操作。

- 其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移,在合同保养期间提供3个点位免费迁移，超出部分按正常报价收费。以及其它没有罗列相关设施的保养。

三、责任义务

- 乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的配件须常年备货。

- 乙方必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，在本市设立办事处，提供7×7×24服务，并将相关人员的通讯方式告知甲方。

- 乙方必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，并交甲方相关人员签字。

- 乙方应切实加强现场管理确保安全生产，确保现场工作的员工具有相应的工作资质，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

- 乙方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露甲方工作秘密；

- 维护时与甲方各部门工作上的协调原则上由乙方负责，在乙方无法协调时，甲方有协助协调的义务。

- 甲方必须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利，并指派专人负责。

- 甲方必须按本合同约定支付相应款项。

四、违约责任

- 乙方未能在本合同约定时间内作出故障响应和故障修复的，每次扣100元。

- 对每月需进行的维护保养工作，每遗漏1次扣3000元，每遗漏1个保养点，每点扣100元。每月维护保养工作完成后一星期内甲乙双方以抽查方式对该项工作进行考核，抽查比例为10%。

- 乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核， 累计3次考核不合格的，甲方有权提前解除合同。

五、维护费用

- 中心视频监控设备：中心视频监控系统维保项目一共135台设备（含内存扩容设备），乙方所提供的服务费XXXX元,二期工程投入使用后，合同自动终止。

- 设备更换：对更换超过300元以上价值设备的费用，按实际价格与甲方另行结算。

- 其它相关服务（按实际保养项目及本公司费用标准按实收费）。

六、结算方式

- 合同款项以甲方签订合同后，按月支付，乙方须在次月5日前向甲方提交有效增值税普通发票，甲方在收到发票后起十个工作日内，向乙方支付首月的监控维保费用，如遇财政审批等问题，付款时间顺延。

- 年度、月度考核中，乙方出现维护保养不到位或漏点，按合同对乙方进行罚款。

七、纠纷解决

- 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成，各方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其它部分继续执行。

八、其他事项

- 因不可抗力因素（如新冠疫情、战争、地震、台风、雷击等其它人为因素）造成维护进程之拖延或不能履行协议规定的义务，另一方无权追究其责任。

- 双方均承认并同意本协议为双方间关于维护事项的所有协议与约定的全部记载，并取代以前所有的口头或书面建议。

- 本合同未尽事宜，双方可以另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，二者相冲突部分，以补充协议为准，补充协议未规定部分，按本合同约定条款履行。

九、协议期限

- 本合同有效期为2023年X月X日至2024年X月X日，中心二期投入使用后，接甲方通知后，本合同自行终止。

十、本协议双方盖章签字生效，本协议一式两份，双方各执一份。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电 话： | 电 话： |

## 合同附件1：

| 深圳市医疗卫生专业服务中心项目维保设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类型 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络摄像机 | 中文大华200万双灯枪DH-IPC-HFW5233M-I2-0360B | 大华 | 102 | 台 |
| 2 | 防爆摄像机 | 中文大华200万红外网络高清防爆定焦小枪POE版（3.6mm） | 浙江大华 | 3 | 个 |
| 3 | NVR | 国内大华网络硬盘录像机DH-NVR608-32-4KS2（主板V1.00） | 大华 | 9 | 台 |
| 4 | NVR | 国内大华网络硬盘录像机DH-NVR5232-4K（主板V1.01） | 大华 | 2 | 个 |
| 5 | 液晶监视器 | 夏普 60英寸监视器 | 夏普 | 3 | 个 |
| 6 | 液晶监视器 | 夏普 70英寸监视器 | 夏普 | 1 | 个 |
| 7 | 交换机 | 24口千兆/2个千兆汇集交换机 | H3C | 2 | 台 |
| 8 | 交换机 | 24口千兆/2个千兆汇集交换机 | H3C | 9 | 台 |
| 9 | 监控平台 | 综合监控平台 | 浙江大华 | 1 | 个 |
| 10 | 报警主机 | 中文大华16防区网络报警主机（GPRS）DH-ARC2016C-G | 浙江大华 | 1 | 个 |
| 11 | 门禁一体机 | 国内大华指纹门禁一体机A款(CPU)DH-ASI1212A-C(V2) | 浙江大华 | 2 | 个 |
| 总计 |  |  |  | 135 |  |