- 附件2

- 2023年深圳市游泳场所水质第一批抽检结果不合格单位一览表（16家）

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寰裕置业（深圳）有限公司前海今旅酒店分公司（游泳池） | 深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T9酒店4楼 | 粤卫公证字[2022]第0301H01528号 | 菌落总数 |
| 2 | 泛海物业管理有限公司深圳分公司（泛海拉菲花园一期）（游泳池） | 深圳市南山区前海路0189号泛海拉菲花园一期 | 粤卫公证字[2021]第0305L00204号 | pH |
| 3 | 至静（深圳）体育培训有限公司（游泳池） | 深圳市南山区沙河东路白石二路交界中信红树湾滨海花城二期小区内 | 粤卫公证字[2022]第0305L00245号 | 菌落总数 |
| 4 | 深圳市德业基物业管理有限公司丽晶国际管理处（游泳池） | 深圳市宝安区中心区N5区丽晶国际小区1号楼2层201房（办公场所） | 粤卫公证字[2018]第0306L00027号 | pH |
| 5 | 深圳市德业基物业管理有限公司山语华庭管理处（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道公园路东侧山语华庭5号楼附楼一层（办公场所） | 粤卫公证字[2013]第0306L00015号 | pH |
| 6 | 深圳市柏汇游泳健身有限公司（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道上川社区31区上合路79号101-1 | 粤卫公证字[2022]第0306L00049号 | 尿素 |
| 7 | 深圳市天健物业管理有限公司天健时尚空间名苑管理处（游泳池） | 深圳市宝安区宝安中心区天健时尚空间名苑一、二、三号楼裙楼二楼2231号 | 粤卫公证字[2014]第0306L00016号 | 菌落总数 |
| 8 | 广东新时力健身有限公司深圳宝安新安分公司（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路(延伸段)19号中兴酒店(前海HOP国际)501-502 | 粤卫公证字[2021]第0306L00045号 | 游离性余氯 |
| 9 | 圳市榕御汇物业投资管理有限公司云玺锦庭分公司（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道海旺社区新湖路50号云玺锦庭301 | 粤卫公证字[2021]第0306L00044号 | 游离性余氯、 尿素 |
| 10 | 深圳市圣廷苑物业管理有限公司中洲华府商业大厦物业服务中心（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道中洲中央公寓5楼 | 粤卫公证字[2017]第0306L00026号 | 尿素 |
| 11 | 深圳市力源健身管理有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道佳兆业城市广场城市会馆负一楼 | 粤卫公证字[2018]第037DL00034号 | 尿素 |
| 12 | 深圳市健悦体育文化发展有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区龙城街道仁恒四季新园龙石路9号游泳池 | 粤卫公证字[2023]第037GL00034号 | pH、 游离性余氯 |
| 13 | 中航物业管理有限公司鼎尚华庭管理处（游泳池） | 深圳市龙岗区坪地街道办教育路东中航鼎尚华庭4号楼1层 | 粤卫公证字[2019]第037HL00002号 | 菌落总数 |
| 14 | 深圳市博纳健身管理有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区龙岗大道坪地段3034-1号201 | 粤卫公证字[2019]第037HL00004号 | 尿素、 游离性余氯 |
| 15 | 深圳希儒文化体育有限公司光明分公司（游泳池） | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区华润置地公园九里花园2栋-101 | 粤卫公证字[2022]第0309L00048号 | 游离性余氯 |
| 16 | 深圳市力竑健身运动有限公司（游泳池） | 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4545号A栋401-403局部 | 粤卫公证字[2023]第0309L00055号 | 菌落总数 |