# 附件2

# 2023年深圳市游泳场所水质第二批抽检结果不合格单位一览表（10家）

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市住宅物业管理集团有限公司益田村管理处（游泳池） | 深圳市福田区益田村中心广场娱乐中心一层部分 | 粤卫公证字[2013]第0301L00596号 | 菌落总数 |
| 2 | 惠州鸿运健身管理有限公司深圳福田分公司（游泳池） | 深圳市福田区梅林街道下梅社区梅丽路9号APARK深圳数字艺术公园L4-02 | 粤卫公证字[2023]第0304L00226号 | 菌落总数、游离性余氯 |
| 3 | 深圳市昌盛投资发展有限公司温德姆至尊酒店（游泳池） | 深圳市福田区福田街道彩田路2009号瀚森大厦 | 粤卫公证字[2023]第0304H00535号 | 尿素 |
| 4 | 深圳市家华永安物业管理有限公司汇龙花园分公司（游泳池） | 深圳市福田区梅林街道上梅林凯丰路30号汇龙花园会馆302-A | 粤卫公证字[2020]第0304L00145号 | 游离性余氯 |
| 5 | 深圳市鹏基物业管理有限公司鹏兴花园一期管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区莲塘仙湖路鹏兴花园一期 | 粤卫公证字[2010]第0303L00101号 | 菌落总数、浑浊度 |
| 6 | 深圳市尚驰健康时尚发展有限公司（游泳池） | 深圳市南山区南山街道风华社区前海路1085号鼎太风华南会所 | 粤卫公证字[2017]第0305L00113号 | 游离性余氯 |
| 7 | 深圳市星悦文化体育传播有限公司（游泳池） | 深圳市南山区工业六路鸣溪谷游泳池 | 粤卫公证字[2022]第0305L00259号 | 游离性余氯 |
| 8 | 天行健（深圳）健身文化有限公司西丽分公司（游泳池） | 深圳市南山区西丽街道新围村中泰楼1楼 | 粤卫公证字[2021]第0305L00219号 | 尿素 |
| 9 | 中海物业管理有限公司尖岗山名苑管理处（游泳池） | 深圳市宝安区尖岗山大道龙辉路中海九号公馆 | 粤卫公证字[2017]第036AL00053号 | 尿素 |
| 10 | 深圳市开元国际物业管理有限公司丽景城分公司（游泳池） | 深圳市宝安区西乡街道76区丽景城小区2号楼首层 | 粤卫公证字[2012]第036AL00001号 | 尿素 |