附件1

2023年第三季度用户水龙头水质监测结果一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辖区** | **监测点地址** | | **供水单位** | **采样**  **单位** | **检测**  **单位** | **检测时间** | **监测指标** | | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 福田区 | 福田区华强北街道华强北路华新村 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 2 | 福田区 | 福田区华强北街道同福路2号 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 3 | 福田区 | 福田区华富街道红荔路5001号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 4 | 福田区 | 福田区华富街道泥岗西路2012号 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 5 | 福田区 | 福田区园岭街道华富路与笋岗西路交界处 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 6 | 福田区 | 福田区莲花街道景田西路3号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 7 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道春田路2号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 8 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道红荔西路8043号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 9 | 福田区 | 福田区南园街道滨河大道3155号 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 10 | 福田区 | 福田区南园街道松岭路1号 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 11 | 福田区 | 福田区园岭街道园岭二街1号 | | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.27 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 12 | 福田区 | 福田区福田街道福华五路 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 13 | 福田区 | 福田区福田街道福顺路 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 14 | 福田区 | 福田区梅林街道梅中路 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 15 | 福田区 | 福田区梅林街道下梅林一街3号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 16 | 福田区 | 福田区梅林街道梅林路148号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 17 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道香水一街3号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 18 | 福田区 | 福田区莲花街道景田北街50号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 19 | 福田区 | 福田区福保街道福强路3013号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 20 | 福田区 | 福田区福保街道福荣路益田街 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 21 | 福田区 | 福田区沙头街道新洲九街184号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 22 | 福田区 | 福田区沙头街道新沙街3号 | | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2023.07.28 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 23 | 龙岗区 | 南湾街道南岭村龙泉别墅区内南芳幼儿园 | | 深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 24 | 龙岗区 | 南湾街道沙塘布路38号沙塘布学校 | | 深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 25 | 龙岗区 | 布吉街道办布吉路57号布吉中心小学 | | 深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 26 | 龙岗区 | 吉华街道下水径官坑北12巷1号楼对面卓越尚水天成幼儿园 | | 深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 27 | 龙岗区 | 布吉街道大芬地铁站附近康达尔幼儿园 | | 深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 28 | 龙岗区 | 坂田街道马蹄山村一区1号岗头第一幼儿园 | | 深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 29 | 龙岗区 | 坂田街道光雅园育英小学 | | 深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 30 | 龙岗区 | 平湖街道新厦大道11号深圳市平湖外国语学校 | | 深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 31 | 龙岗区 | 平湖街道岐康路11号新太阳幼儿园 | | 深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 32 | 龙岗区 | 龙城街道白灰围长夏路平安里学校 | | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 33 | 龙岗区 | 龙城街道德政路95号龙福一村内龙岗区机关幼儿园 | | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 34 | 龙岗区 | 宝龙街道同心路25号童心幼儿园 | | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 35 | 龙岗区 | 宝龙街道龙东社区龙湖路118号龙洲学校 | | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 36 | 龙岗区 | 龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭翠鹏路2A小广场喜悦里幼儿园 | | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 37 | 龙岗区 | 龙岗街道新生社区丰田路23号新梓学校 | | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 38 | 龙岗区 | 横岗街道红棉二路39号四联小学 | | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 39 | 龙岗区 | 横岗街道莲心路9号雅景苑幼儿园 | | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 40 | 龙岗区 | 园山街道保安社区横坪路269号龙岗区第二职业技术学校 | | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 41 | 龙岗区 | 园山街道吉溪路余梧桐路交叉口大福幼儿园 | | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 |  | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 42 | 龙岗区 | 坪地街道龙岭南路与坪西交汇处东兴外国语学校 | | 深圳市坪地供水有限公司坪地水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 |  | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 43 | 龙岗区 | 坪地街道鹤鸣西路24号六联第一幼儿园 | | 深圳市坪地供水有限公司坪地水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 |  | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 44 | 龙岗区 | 龙岗区吉华三联储运学校(松源路北100米) | | 深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 |  | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 45 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口湾厦路1号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.17 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 46 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口街道工业七路1号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 47 | 南山区 | 深圳市南山区爱榕路71号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.17 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 48 | 南山区 | 深圳市南山区南光路106号 | | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 49 | 南山区 | 深圳市南山区南商路95号 | | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 50 | 南山区 | 深圳市南山区商业文化中心区海德一道113号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 51 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口花果路83号电业楼二楼 | | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.17 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 52 | 南山区 | 湾厦路128号栖游家园小区内 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.17 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 53 | 南山区 | 深圳市南山区后海大道育德佳园小区内 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 54 | 南山区 | 深圳市南山区南山新村南巷7-8号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.7.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 55 | 南山区 | 深圳市南山区南头街道一号路1号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 56 | 南山区 | 深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 57 | 南山区 | 深圳市南山区深湾一路与白石二道交汇处 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 58 | 南山区 | 深圳市南山区平山一路58号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 59 | 南山区 | 深圳市南山区西丽麻磡股份有限公司办公楼 | | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 60 | 南山区 | 深圳市南山区南天路24号 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.08.03 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 61 | 南山区 | 深圳市南山区南头街道桃李路绿海名都4栋1楼 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 62 | 南山区 | 深圳市南山区沙河街道白石洲深湾三路瑞河耶纳小区内 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 63 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道留仙大道以北博林天瑞小区内 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 64 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道松坪村三期东区3栋 | | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 65 | 南山区 | 深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 66 | 宝安区 | 深圳市宝安实验学校采样点 | | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 67 | 宝安区 | 新安水厂4区采样点 | | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 68 | 宝安区 | 新安水厂6区采样点 | | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 69 | 宝安区 | 新安水厂7区采样点 | | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 70 | 宝安区 | 新安水厂21区采样点 | | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 71 | 宝安区 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 72 | 宝安区 | 深圳市尚昇酒店管理有限公司 | | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 73 | 宝安区 | 深圳市宝安区黄田小学 | | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 74 | 宝安区 | 深圳市瀚林轩商务酒店有限公司 | | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 75 | 宝安区 | 深圳市宝安区凤凰水厂凤凰学校采样点 | | 深水宝安水务集团凤凰水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 76 | 宝安区 | 桥头学校采样点 | | 深水宝安水务集团立新水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 77 | 宝安区 | 福永街道福围社区黄家采样点 | | 深水宝安水务集团凤凰水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 78 | 宝安区 | 福海街道怀德社区冯家采样点 | | 深水宝安水务集团立新水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 79 | 宝安区 | 石岩湖水厂汽车站采样点 | | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 80 | 宝安区 | 石岩湖水厂上屋小学采样点 | | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 81 | 宝安区 | 石岩湖水厂南康百货采样点 | | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 82 | 宝安区 | 石岩公学采样点 | | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 83 | 宝安区 | 衙边社区采水点采样点 | | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 84 | 宝安区 | 上南学校采样点 | | 深水宝安水务集团上南水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 85 | 宝安区 | 亿康书城采样点 | | 深水宝安水务集团上南水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 86 | 宝安区 | 长流陂水厂荣根学校采样点 | | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 87 | 宝安区 | 深圳市兆丰祥酒店管理有限公司维也纳酒店燕川店采样点 | | 深水宝安水务集团山门水厂 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 88 | 宝安区 | 陶园中英文实验学校采样点 | | 深水宝安水务集团山门水厂 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 89 | 宝安区 | 深圳市潭海实业有限公司潭海酒店采样点 | | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 90 | 宝安区 | 深圳市松岗第二小学采样点 | | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2023.07.10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 91 | 坪山区 | 深圳市坪山区金牛西路金牛商业大厦附近（燕子岭） | | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2023.09.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 92 | 坪山区 | 兰景中路8号（保安公司） | | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2023.09.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 93 | 坪山区 | 茜坑工业园 | | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2023.09.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 94 | 坪山区 | 大工业区科技路5号（高先电子有限公司） | | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2023.09.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 95 | 坪山区 | 坪山区翠景路58号（奔达康电缆） | | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2023.09.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 96 | 坪山区 | 坑梓街道吉康路33号（坑梓中心小学） | | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 97 | 坪山区 | 深汕路坪山区坑梓街道46号（老坑） | | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 98 | 坪山区 | 坑梓禾场吓村旁边（秀新） | | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 99 | 坪山区 | 坪山区金康路69号（金田小学） | | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 100 | 坪山区 | 坪山区东纵路与深汕路交汇处（六和城） | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 101 | 坪山区 | 坪山区中兴路万顺苑(教师新村) | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 102 | 坪山区 | 坪山区坪山大道3002号（坪山街道乐安居坪山店） | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 103 | 坪山区 | 坪山街道中山大道3001号（深业东城上邸） | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 104 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道新榕路170号（碧岭社区工作站） | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 105 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道同裕路888号（家德工业园） | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 106 | 坪山区 | 坪山区东纵路296号（坪山中学） | | 深圳市坪山自来水有限公司田心水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 107 | 坪山区 | 坪山区永金路与江岭东路交叉口西150米（香江工业园） | | 深圳市坪山自来水有限公司田心水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 108 | 坪山区 | 坪山区沙新路68号（龙翔学校） | | 深圳市坪山自来水有限公司田心水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 109 | 坪山区 | 坪山区沙宝路14号（新村） | | 深圳市坪山自来水有限公司田心水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 110 | 坪山区 | 马峦街道江岭社区江岭路（赤坳工业园） | | 深圳市坪山自来水有限公司田心水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 111 | 坪山区 | 坪山街道行政九路10号（万科金域缇香）二次供水 | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 112 | 坪山区 | 坪山街道行政二路4号（招商花园）二次供水 | | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 113 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道民生大道兴宝合工业大厦东 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 114 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道宏发上域花园10＃楼商铺A23A25 | | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 115 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路113号商住楼103 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 116 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路93号 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 117 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道77号 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 118 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区甲子塘南4巷25号1楼02号 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 119 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘尾路2号102 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 120 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围路5号 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 121 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄中心街2排9号101 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 122 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道南庄旧村八区三十栋 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 123 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道振明路30号主楼4-9楼 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 124 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼104 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 125 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼106 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 126 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路6号一、二楼 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 127 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长升路二巷1号101 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 128 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘家路124号401、701、1001 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 129 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘福街79号A101 | | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 130 | 光明区 | 深圳市光明新区凤凰街道观光路凤凰社区凤凰村光明水厂 | | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 131 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道牛山路786号 | | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 132 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道碧园路2号 | | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 133 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道光明社区河心南路33号侨新花园碧翠苑41号 | | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 134 | 光明区 | 深圳市光明区光侨大道3409号 | | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 135 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路257号103 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 136 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路257号101 | | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 137 | 龙华区 | 龙华区龙华街道龙观东路88号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.21 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 138 | 龙华区 | 龙华区龙华街道景龙街环卫大厦 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 139 | 龙华区 | 龙华区龙华街道龙观路96号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.25 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 140 | 龙华区 | 龙华区龙华街道花园新村41、42栋 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.21 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 141 | 龙华区 | 龙华区龙华街道三联居委会墩背新村26号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.21 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 142 | 龙华区 | 龙华区大浪街道工业西路219号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.22 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 143 | 龙华区 | 龙华区大浪街道春华路03号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 144 | 龙华区 | 龙华区大浪街道龙胜社区工业西路178号一至三层 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.8.22 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 145 | 龙华区 | 龙华区大浪街道华旺路158号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.22 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 146 | 龙华区 | 龙华区大浪街道大浪南路新城市花园3栋72-1号一、二层 | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 147 | 龙华区 | 龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园 | | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 148 | 龙华区 | 龙华区民治街道民治大道395号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 149 | 龙华区 | 龙华区民治街道人民路2142-1号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 150 | 龙华区 | 龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇8栋1层 | | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 151 | 龙华区 | 龙华区民治街道新区大道3号翠岭华庭小区内 | | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 152 | 龙华区 | 龙华区观澜街道桂澜新村新澜大街94号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 153 | 龙华区 | 龙华区福城街道观澜大道180号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 154 | 龙华区 | 龙华区观湖街道博强路与求知一路交汇处 | | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 155 | 龙华区 | 龙华区观湖街道大和路314号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.08.23 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 156 | 龙华区 | 龙华区福城街道茜坑社区观澜大道首誉花园半地下2层60号 | | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.7.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 157 | 龙华区 | 深圳市龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层(二次供水) | | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2023.07.26 | 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 158 | 大鹏新区 | 大鹏街道城社区鹏城老街桥头（鹏城幼儿园） | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 159 | 大鹏新区 | 大鹏街道王母社区公园路城管办旁 | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 160 | 大鹏新区 | 大鹏街道王母社区叠福村C栋C3一楼（大鹏中心小学） | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 161 | 大鹏新区 | 大鹏街道大鹏社区建设路3号岭澳花园 | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 162 | 大鹏新区 | 大鹏街道布新社区布新路65号布新学校 | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 163 | 大鹏新区 | 大鹏街道下沙社区下沙新村（大鹏实验幼儿园） | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 164 | 大鹏新区 | 大鹏街道水头社区水厂路桥边 | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 165 | 大鹏新区 | 大鹏街道岭澳社区岭南路67号KPR佳兆业广场 | | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 166 | 大鹏新区 | 葵涌街道三溪社区三溪西路29号葵涌中心小学 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 167 | 大鹏新区 | 葵涌街道坝光社区坝光幼儿园 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 168 | 大鹏新区 | 葵涌街道坝光社区葵兴西路葵福嘉园小区 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 169 | 大鹏新区 | 葵涌街道土洋社区深葵路27号土洋加油站旁 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 170 | 大鹏新区 | 葵涌街道高源社区金葵东路高源社区办公楼旁 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 171 | 大鹏新区 | 葵涌街道溪涌社区盐村岗亭旁 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 172 | 大鹏新区 | 葵涌街道坝光社区陶柏丽小区一期 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 173 | 大鹏新区 | 葵涌街道葵新社区金葵二期金葵苑A座瑞瑞商店门前 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 174 | 大鹏新区 | 葵涌街道葵丰社区石葵路2号金众云山栖6B栋 | | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 175 | 大鹏新区 | 南澳街道南隆社区人民路37号南澳中心小学 | | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.25 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 176 | 大鹏新区 | 南澳街道南澳社区南渔社区海滨花园1栋旁 | | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.25 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 177 | 大鹏新区 | 南澳街道水头沙社区水沙路1号 | | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.25 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 178 | 大鹏新区 | 南澳街道南隆社区南澳中心幼儿园 | | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.25 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 179 | 大鹏新区 | 大鹏街道鹏城社区核电基地北区餐厅一楼 | | 中广核环保产业有限公司大亚湾核电水厂 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 大鹏新区疾病预防控制中心 | 2023.07.25 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 180 | 盐田区 | 盐田区大梅沙东部华侨城三州田茶溪谷联排别墅、茵特拉根酒店、总统别墅 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂侨城分厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 181 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道大梅沙望翠道8号 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 182 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道小梅沙假日酒店1楼 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 183 | 盐田区 | 盐田区大梅沙闲云路23号 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 184 | 盐田区 | 盐田区大梅沙村95号 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 185 | 盐田区 | 盐田区海鲜街8号 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 186 | 盐田区 | 盐田区永安路与东海道交叉口 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 187 | 盐田区 | 盐田区中青路10号 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 188 | 盐田区 | 盐田区中青路10号5楼 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 189 | 盐田区 | 盐田区盐田街道东海大道南方明珠花园B区 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 190 | 盐田区 | 盐田区盐田街道北山工业区A栋首层 | | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 191 | 盐田区 | 盐田区海山街道海景二路1106号 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 192 | 盐田区 | 盐田区海山街道云汉路13号 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 193 | 盐田区 | 盐田区深盐路2128号 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 194 | 盐田区 | 盐田区深盐路2246号 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 195 | 盐田区 | 盐田区沙头角保税区30栋一楼配餐中心 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 196 | 盐田区 | 盐田区沙深路70号盛世名门家园2楼 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 197 | 盐田区 | 盐田区沙头角镇内步步街1号 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 198 | 盐田区 | 盐田区沙头角恩上路6号 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 199 | 盐田区 | 盐田区沙头角街道罗沙路1021号御景翠峰小区旁 | | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2023.07.05 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 200 | 罗湖区 | 罗外初中部（莲塘国威路38号） | | 莲塘水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 201 | 罗湖区 | 鹏兴花园六期 | | 莲塘水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 202 | 罗湖区 | 翠园实验学校（罗湖区黄贝岭一路28号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 203 | 罗湖区 | 大望社康中心（新平大道3号） | | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 204 | 罗湖区 | 大望学校（大望村685号） | | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 205 | 罗湖区 | 梧桐山社康中心（赤水洞25号） | | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 206 | 罗湖区 | 梧桐小学（赤水洞17号） | | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 207 | 罗湖区 | 翠园东晓中学（春和路8号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 208 | 罗湖区 | 罗湖小学（人民南路2031号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 209 | 罗湖区 | 桂园中学（桂园北路232号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 210 | 罗湖区 | 洪湖小学（洪湖五街23号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 |  | - |
| 211 | 罗湖区 | 凤光小学（泥岗西路40号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 212 | 罗湖区 | 螺岭外国语实验学校（东升街28号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 213 | 罗湖区 | 锦田小学（田贝二路80号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 214 | 罗湖区 | 罗沙路4038号广岭家园 | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 215 | 罗湖区 | 罗湖区田贝一路华丽园小区 | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 216 | 罗湖区 | 罗湖区东湖街道东乐社区布心路1023号东乐花园 | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.20 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 217 | 罗湖区 | 罗湖体育馆（罗沙公路经二路48号） | | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 218 | 罗湖区 |  | 文锦中路2063号东方华都 | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.19 | | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 219 | 罗湖区 |  | 罗湖区红桂路2020号金众经典家园 | 东湖水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2023.07.18 | | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |