附件

深圳市2024年第二季度用户水龙头水质监测结果一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辖区** | **监测点****地址** | **供水单位** | **采样****单位** | **检测****单位** | **监测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道红荔西路8043号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 2 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道润田路36号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 3 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道香梅路 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 4 | 福田区 | 福田区南园街道滨河路3001号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 5 | 福田区 | 福田区南园街道红岭南路1049号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 6 | 福田区 | 福田区南园街道松岭路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 7 | 福田区 | 福田区园岭街道华富路与笋岗西路交界处 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 8 | 福田区 | 福田区园岭街道园岭二街1号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 9 | 福田区 | 福田区华强北街道同福路2号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 10 | 福田区 | 福田区华强北街道华强北路华新村 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 11 | 福田区 | 福田区华富街道泥岗西路2012号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 12 | 福田区 | 福田区华富街道红荔路5001号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 13 | 福田区 | 福田区梅林街道下梅林一街3号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 14 | 福田区 | 福田区梅林街道梅中路 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 15 | 福田区 | 福田区福田街道福华五路 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 16 | 福田区 | 福田区福田街道福星路14号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 17 | 福田区 | 福田区莲花街道景田北五街6号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 18 | 福田区 | 福田区莲花街道莲花路1116号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 19 | 福田区 | 福田区福保街道福强路3013号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 20 | 福田区 | 福田区福保街道福荣路益田街 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 21 | 福田区 | 福田区沙头街道新洲九街184号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 22 | 福田区 | 福田区沙头街道新沙街3号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 23 | 龙岗区 | 南湾街道南岭村龙泉别墅区内南芳幼儿园 | 深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 24 | 龙岗区 | 南湾街道沙塘布路38号沙塘布学校 | 深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 25 | 龙岗区 | 布吉街道办布吉路57号布吉中心小学 | 深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 26 | 龙岗区 | 吉华街道下水径官坑北12巷1号楼对面卓越尚水天成幼儿园 | 深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 27 | 龙岗区 | 布吉街道大芬地铁站附近康达尔幼儿园 | 深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 28 | 龙岗区 | 坂田街道马蹄山村一区1号岗头第一幼儿园 | 深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 29 | 龙岗区 | 坂田街道光雅园育英小学 | 深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 30 | 龙岗区 | 平湖街道新厦大道11号深圳市平湖外国语学校 | 深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 31 | 龙岗区 | 平湖街道岐康路11号新太阳幼儿园 | 深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 32 | 龙岗区 | 龙城街道龙飞大道106号华南师范大学附属龙岗大运学校 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 33 | 龙岗区 | 龙城街道晨光路25号名居广场幼儿园 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 34 | 龙岗区 | 宝龙街道阳和路51号同乐主力学校 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 35 | 龙岗区 | 宝龙街道乐园路2号南方第一幼儿园 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 36 | 龙岗区 | 龙岗街道福宁路50号龙岗村第一幼儿园（福宁路） | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 37 | 龙岗区 | 龙岗街道植物园路168号南联学校 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 38 | 龙岗区 | 横岗街道红棉二路39号四联小学 | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 39 | 龙岗区 | 横岗街道莲心路9号雅景苑幼儿园 | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 40 | 龙岗区 | 园山街道保安社区横坪公路271号龙岗区园山实验学校 | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 41 | 龙岗区 | 园山街道银荷社区龙岗大道7094号水晶之城幼儿园 | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 42 | 龙岗区 | 坪地街道坪地社区湖田路99号德琳学校 | 深圳市坪地供水有限公司坪地水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 43 | 龙岗区 | 坪地街道坪西社区福华路2号坪地福华幼儿园 | 深圳市坪地供水有限公司坪地水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 44 | 龙岗区 | 吉华街道三联储运学校(松源路北100米) | 深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2024.04.24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯乙酸、二氯乙酸、氯酸盐、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 45 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口湾厦路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 46 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口街道工业七路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 47 | 南山区 | 深圳市南山区爱榕路71号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 48 | 南山区 | 深圳市南山区南光路106号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 49 | 南山区 | 深圳市南山区南商路95号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 50 | 南山区 | 深圳市南山区商业文化中心区海德一道113号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 51 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口金竹园大厦北座3栋201-202 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 52 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口东角头半岛城邦花园四期内 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 53 | 南山区 | 深圳市南山区后海大道育德佳园小区内 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 54 | 南山区 | 深圳市南山区华联花园一栋B座 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 55 | 南山区 | 深圳市南山区南头街道一号路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 56 | 南山区 | 深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 57 | 南山区 | 深圳市南山区深湾一路与白石二道交汇处 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 58 | 南山区 | 深圳市南山区平山一路108号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 59 | 南山区 | 深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园内 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 60 | 南山区 | 深圳市南山区桃园路89号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 61 | 南山区 | 深圳市南山区南头街道桃李路绿海名都4栋1楼 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 62 | 南山区 | 深圳南山区西丽街道松坪山路14号松坪学校小学部 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 63 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道留仙大道以北博林天瑞小区内 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 64 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道松坪村三期东区3栋 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 65 | 南山区 | 深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 66 | 南山区 | 深圳市南山区桃园路89号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 67 | 宝安区 | 深圳市宝安实验学校采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 宝安区公共卫生服务新安分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 68 | 宝安区 | 深圳市宝安区新安水厂4区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 宝安区公共卫生服务新安分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 69 | 宝安区 | 深圳市宝安区新安水厂6区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 宝安区公共卫生服务新安分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 70 | 宝安区 | 深圳市宝安区新安水厂7区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 宝安区公共卫生服务新安分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 71 | 宝安区 | 深圳市宝安区新安水厂21区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 宝安区公共卫生服务新安分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 72 | 宝安区 | 深圳市宝安区新安街道凯旋城幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 宝安区公共卫生服务新安分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 73 | 宝安区 | 深圳市桃源居中澳实验学校采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 74 | 宝安区 | 深圳市尚昇酒店管理有限公司采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 75 | 宝安区 | 深圳市宝安区黄田小学采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务航城分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 76 | 宝安区 | 深圳市蓝朵精品酒店有限公司采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务航城分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 77 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡臣田幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务西乡分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 78 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城安居家园幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 宝安区公共卫生服务航城分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 79 | 宝安区 | 深圳市宝安区凤凰水厂凤凰学校采样点 | 深水宝安水务集团凤凰水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 80 | 宝安区 | 深圳市宝安区桥头学校采样点 | 深水宝安水务集团立新水厂 | 宝安区公共卫生服务福海分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 81 | 宝安区 | 深圳市宝安区鸿利来酒店 | 深水宝安水务集团凤凰水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 82 | 宝安区 | 深圳市宝安区塘尾万里学校 | 深水宝安水务集团立新水厂 | 宝安区公共卫生服务福海分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 83 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永中心幼儿园 | 深水宝安水务集团凤凰水厂 | 宝安区公共卫生服务福永分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 84 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永街道桥头幼儿园 | 深水宝安水务集团立新水厂 | 宝安区公共卫生服务福海分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 85 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩湖水厂汽车站采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 86 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩湖水厂上屋小学采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 87 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩湖水厂南康百货采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 88 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩公学采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 89 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道绿谷幼儿园 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 宝安区公共卫生服务石岩分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 90 | 宝安区 | 深圳市宝安区衙边社区采水点采样点 | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 91 | 宝安区 | 深圳市宝安区上南学校采样点 | 深水宝安水务集团上南水厂 | 宝安区公共卫生服务新桥分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 92 | 宝安区 | 深圳市宝安区亿康书城采样点 | 深水宝安水务集团上南水厂 | 宝安区公共卫生服务新桥分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 93 | 宝安区 | 深圳市宝安区长流陂水厂荣根学校采样点 | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 94 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 宝安区公共卫生服务沙井分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 95 | 宝安区 | 深圳市宝安区上南幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团上南水厂 | 宝安区公共卫生服务新桥分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 96 | 宝安区 | 深圳市兆丰祥酒店管理有限公司维也纳酒店燕川店采样点 | 深水宝安水务集团山门水厂 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 97 | 宝安区 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校采样点 | 深水宝安水务集团山门水厂 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 98 | 宝安区 | 深圳市潭海实业有限公司潭海酒店采样点 | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 宝安区公共卫生服务松岗分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 99 | 宝安区 | 深圳市松岗第二小学采样点 | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 宝安区公共卫生服务松岗分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 100 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕川幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团山门水 | 宝安区公共卫生服务燕罗分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 101 | 宝安区 | 深圳市宝安区花果山幼儿园采样点 | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 宝安区公共卫生服务松岗分中心 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 102 | 坪山区 | 深圳市坪山区金牛西路金牛商业大厦附近（燕子岭） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 103 | 坪山区 | 兰景中路8号（保安公司） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 104 | 坪山区 | 广东省深圳市坪山区金兰路4号（茜坑优智乐幼儿园） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 105 | 坪山区 | 深圳市坪山区锦绣中路3号（同心外国语学校） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 106 | 坪山区 | 坑梓街道卢辉路2号（翰宇药业） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 107 | 坪山区 | 坑梓街道吉康路33号（坑梓中心小学） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 108 | 坪山区 | 深汕路坪山区坑梓街道46号（老坑村委） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 109 | 坪山区 | 坑梓禾场吓村旁边（秀新） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 110 | 坪山区 | 坑梓第一市场旁（第一市场） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.22 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 111 | 坪山区 | 坪山街道六联社区东城上邸3001-1号（新城幼儿园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 112 | 坪山区 | 坪山区人民路8号楼（坪山中学） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 113 | 坪山区 | 坪山区坪山大道3002号（乐安居） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 114 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道同裕路1号（科源实验学校） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 115 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道同裕路888号（家德工业园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 116 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道同裕路2号（同育幼儿园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 117 | 坪山区 | 坪山区坪山大道38号（万樾幼儿园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 118 | 坪山区 | 沙新路68号（龙翔学校） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 119 | 坪山区 | 坪山区永金路与江岭东路交叉口西南200米（香江工业园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 120 | 坪山区 | 深圳市坪山区石井街道玉田路2号（深圳中学坪山创新学校） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 121 | 坪山区 | 石井街道金田路27号（石井同心幼儿园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 122 | 坪山区 | 深圳市坪山区比亚迪路4131号（万樾府）二次供水 | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 123 | 坪山区 | 坪山区横坪路汤坑小学旁（新城东方丽园）二次供水 | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 深圳市坪山区疾病预防控制中心 | 2024.05.06 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 124 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道宏发上域花园10＃楼商铺A23A25 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 125 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路113号商住楼103 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 126 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路93号 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 127 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道上村社区上辇工业路1号 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 128 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘尾路2号102 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 129 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围路5号 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 130 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道石家社区峰荟时代科技中心C座114 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 131 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道南环路大东明城市广场L3-01A、01B、02、03、09B、10B、11-17号商铺 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 132 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道振明路30号主楼4-9楼 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 133 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼104 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 134 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼106 | 上村水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 135 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路6号一、二楼 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 136 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长升路二巷1号101 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 137 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区华星光电星悦居4栋4A-106-1 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 138 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区华星光电星悦居4栋4A108 | 甲子塘水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 139 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道牛山路786号 | 光明水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 140 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道丰成路16号 | 光明水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 141 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道光明社区河心南路33号侨新花园碧翠苑41号 | 光明水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 142 | 光明区 | 深圳市光明区光侨大道3409号 | 光明水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 143 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区绘猫路107号101 | 光明水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 144 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村绘猫路38号 | 光明水厂 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 2024.04.23 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 145 | 龙华区 | 龙华区龙华街道龙观路96号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.15 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 146 | 龙华区 | 龙华区龙华街道龙观东路88号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.16 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 147 | 龙华区 | 龙华区龙华街道富茂路东和花园 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 148 | 龙华区 | 龙华区龙华街道景龙街环卫大厦 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.16 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 149 | 龙华区 | 龙华区龙华街道花园新村41、42栋 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.16 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 150 | 龙华区 | 龙华区大浪街道春华路03号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 151 | 龙华区 | 龙华区大浪街道工业西路219号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 152 | 龙华区 | 龙华区大浪街道大浪南路新城市花园3栋72-1号一、二层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 153 | 龙华区 | 龙华区大浪街道龙胜社区工业西路178号一至三层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 154 | 龙华区 | 龙华区大浪街道元芬村162号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 155 | 龙华区 | 龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 156 | 龙华区 | 龙华区民治街道新区大道3号翠岭华庭小区内 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 157 | 龙华区 | 龙华区民治街道人民路2142-1号  | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 158 | 龙华区 | 龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇8栋1层 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 159 | 龙华区 | 龙华区民治街道民清路255号 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.17 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 160 | 龙华区 | 龙华区福城街道碧澜路南侧、武馆路西侧、长湖东路东北侧 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.18 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 161 | 龙华区 | 龙华区福城街道观澜大道180号 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.18 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 162 | 龙华区 | 龙华区观澜街道桂澜新村新澜大街94号 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.18 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 163 | 龙华区 | 龙华区观湖街道大和路314号 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.18 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 164 | 龙华区 | 龙华区观湖街道求知一路与博强交叉口西 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.18 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 165 | 龙华区 | 龙华区龙华龙观东路101号(二次供水) | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 2024.04.16 | 二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计） | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 166 | 大鹏新区 | 大鹏街道王母社区叠福村C栋C3一楼 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 167 | 大鹏新区 | 大鹏街道大鹏社区建设路4号岭澳花园 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 168 | 大鹏新区 | 大鹏街道布新社区布新路66号布新学校 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 169 | 大鹏新区 | 大鹏街道下沙社区中山路下沙新村（大鹏实验幼儿园） | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 170 | 大鹏新区 | 大鹏街道水头社区水厂路桥边 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 171 | 大鹏新区 | 大鹏街道岭澳社区岭南路67号KPR佳兆业广场 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 172 | 大鹏新区 | 葵涌街道三溪社区三溪西路29号葵涌中心小学 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 173 | 大鹏新区 | 葵涌街道葵丰社区葵兴西路31号葵涌第二小学旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 174 | 大鹏新区 | 葵涌街道高源社区金葵东路高源社区办公楼旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 175 | 大鹏新区 | 葵涌街道溪涌社区深葵路1032号溪涌小学 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 176 | 大鹏新区 | 葵涌街道坝光社区坝光新村东区泵站丰树苑小区旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 177 | 大鹏新区 | 葵涌街道葵新社区工作站一楼 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 178 | 大鹏新区 | 坝光社区坝光新村东区8栋易德天地购物广场一楼 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 179 | 大鹏新区 | 大鹏街道鹏城社区核电基地北苑餐厅 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 180 | 大鹏新区 | 大鹏街道鹏城社区核电基地南区餐厅 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 181 | 大鹏新区 | 南澳街道南隆社区教育路37号南澳中学 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 182 | 大鹏新区 | 南澳街道南隆社区人民路37号南澳中心小学 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 183 | 大鹏新区 | 南澳街道水头沙社区水沙路1号 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 184 | 大鹏新区 | 南澳街道东涌社区安置区保安亭 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 185 | 大鹏新区 | 南澳街道东涌社区工作站一楼 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2024.05.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 186 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道东部华侨城云海谷宿舍泵房 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂侨城分厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 187 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道成坑村盐梅路与成坑路云水路交汇星都梅沙天邸小区内 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 188 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道海琴道20号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 189 | 盐田区 | 深圳市盐田区大梅沙闲云路23号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 190 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道大梅沙101号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 191 | 盐田区 | 深圳市盐田区东海道66号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 192 | 盐田区 | 深圳市盐田区海山街道金融路2号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 193 | 盐田区 | 深圳市盐田区中青路10号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 194 | 盐田区 | 盐田区盐田街道渔民新村46号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 195 | 盐田区 | 盐田区盐田街道东海四街6号10楼 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 196 | 盐田区 | 深圳市盐田区盐田街道北山工业区A栋首层 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 197 | 盐田区 | 深圳市盐田区海山街道海景二路1106号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 198 | 盐田区 | 深圳市盐田区梧桐路1008号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 199 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角街道和田街6号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 200 | 盐田区 | 深圳市盐田区深盐路2246号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 201 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角保税区30栋一楼配餐中心 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 202 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角街道海天路关前楼一楼商铺(海涛路2号) | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 203 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角园林路69号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 204 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角恩上路6号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.11 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 205 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角街道罗沙路1021号御景翠峰小区旁 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2024.05.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 206 | 罗湖区 | 罗外初中部（莲塘国威路38号） | 莲塘水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　 | - |
| 207 | 罗湖区 | 仙湖社康中心（国威路94号） | 莲塘水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 208 | 罗湖区 | 大望社康中心（新平大道3号） | 大望水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 209 | 罗湖区 | 大望学校（大望村685号） | 大望水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 210 | 罗湖区 | 华美外国语实验学校（望桐路266号） | 大望水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 211 | 罗湖区 | 梧桐小学（赤水洞17号） | 大望水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 212 | 罗湖区 | 翠园实验学校（罗湖区黄贝岭一路28号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 213 | 罗湖区 | 翠园东晓中学（春和路8号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 214 | 罗湖区 | 罗湖小学（人民南路2031号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 215 | 罗湖区 | 桂园中学（桂园北路232号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 216 | 罗湖区 | 洪湖小学（洪湖五街23号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 217 | 罗湖区 | 凤光小学（泥岗西路40号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 218 | 罗湖区 | 螺岭外国语实验学校（东升街28号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 219 | 罗湖区 | 锦田小学（田贝二路80号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 220 | 罗湖区 | 靖轩豪苑C栋 | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 221 | 罗湖区 | 贝丽南路40号大院2栋 | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 222 | 罗湖区 | 中山花园2栋 | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 223 | 罗湖区 | 罗湖体育馆（罗沙公路经二路48号） | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 224 | 罗湖区 | 桂龙家园1栋 | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.13 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 225 | 罗湖区 | 洪湖花园C座 | 东湖水厂 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 2024.05.07 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |