附件3

2024年深圳市学校卫生国家随机监督

抽查计划及工作方案

一、监督检查内容

抽查学校教学和生活环境、学习用品、饮用水卫生管理、传染病防控和学校卫生保健机构设立及人员配备情况，抽检教室采光、照明、人均面积和饮用水水质。

二、职责分工

（一）卫生健康行政部门

市卫生健康委负责全市学校卫生监督抽查计划的制定、对工作的执行情况进行全面督导；负责汇总全市学校卫生国家随机监督抽查情况向省疾控局报送工作总结；负责将全市学校卫生国家随机监督抽查情况通报市教育局。

各区卫生健康行政部门负责辖区学校卫生国家随机监督抽查计划的制定、对辖区工作的执行情况进行督导、协调；负责将辖区学校卫生国家随机监督抽查信息情况通报区教育行政部门。

（二）卫生监督机构

市卫生监督局负责市级任务清单中学校的监督抽查工作；负责对各区卫生监督机构的业务指导；汇总全市学校卫生国家随机监督抽查情况向市卫生健康委报送工作总结。

各区卫生监督机构负责区级任务清单中学校的监督抽查工作；汇总辖区学校卫生国家随机监督抽查情况，向区卫生健康行政部门、市卫生监督局报送工作总结。

（三）疾病预防控制机构

市疾控中心负责市级任务清单中学校教学环境的检测工作；负责对各区疾控机构的业务指导；负责向市卫生监督局报送检测结果分析、评价报告和检测报告等材料。

各区疾控机构负责区级任务清单中学校教学环境的检测工作；负责向市疾控中心、区卫生监督机构报送检测结果分析、评价报告和检测报告等材料。

三、工作要求

（一）按照省疾控局要求，各区要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同辖区教育行政部门做好抽查、记录和公布工作。

- （二）学校卫生国家随机监督抽查的中小学校教室照明环境（装设人工照明、课桌面照度、黑板照度、黑板局部照明灯设置、课桌面均匀度、黑板均匀度）达标情况已纳入广东省政府对各地市政府履行教育职责考核指标，各区要高度重视，确保检测数据的有效性和准确性。

（一）各区要在2024年10月31日前完成全部学校卫生国家随机监督抽查任务的系统上报工作，监督检测数据以系统填报数据为准，要做好系统数据信息上报的审核工作，保证数据信息项目齐全、质量可靠。并于2024年11月15日将辖区学校卫生国家随机监督抽查工作总结报市卫生监督局，需同时报送电子版至邮箱sjxsk@wsjd.sz.gov.cn。

四、联系人及联系方式

（一）市卫生健康委。

联系人：舒彬

联系电话：88113890

（二）市卫生监督局。

联系人：胡文敏

联系电话：88113572

邮箱：sjxsk@wsjd.sz.gov.cn

（三）市疾病预防控制中心。

联系人：李玉湾

联系电话：25608200

附表：2024年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

附表

2024年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小学校及高校 | 辖区学校总数的20% | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况（c），包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。(g) 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |

a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

c.指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070）相关规定情况。

d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.5条、4.6条规定的设立卫生室或保健室、配备卫生专业技术人员或保健教师的要求。