## Sheet1
第二批检验试剂遴选目录（第二次）
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 最高限价 | 产品参数 | 备注1 | 备注2
1 | 无水乙醇（分析纯） | 2.5L/瓶 | 瓶 | 90 | / | 规格 ： 2.5升 颜色 ： 无色透明液体 型号 ： 分析纯 | 非医疗器械 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量供应
2 | 生殖道感染病原体核酸检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 30人份/盒 | 人份 | 600 | 140元/人份 | 1、检测范围：一次性能至少检测6种常见的生殖道病原体，检测内容必须包含淋球菌、沙眼衣原体、解脲脲原体，其中可对解脲脲原体进行具体分型检测。 2、检测原理：PCR及导流杂交技术。包含内参基因，可以监测到采样、提取、扩增及杂交全过程，防止假阴性，保证检测结果的准确性。 4、溯源性：可溯源至国家参考品，试剂盒提供阳性对照及空白对照。 5、检测平台：适配于实验室现有检测平台HB-2012A医用核酸分子杂交仪； 6、配套提供专用的样本采集管。 7、NMPA许可：取得NMPA三类医疗器械注册证，适用于临床基因检测。 | 医疗器械
3 | 人乳头状瘤病毒（HPV）分型检测试剂盒（PCR＋膜杂交法） | 30人份/盒 （R5型：30×1人份） | 人份 | 600 | 105元/人份 | 1、检测方法：PCR及导流杂交技术。 2、可对临床常见的HPV高危型和低危型进行定性核酸检测，并进行分型检测，检测HPV总型别≥20种； 3、最低检测限≤500拷贝/反应； 4、包含内参基因，可以监测到采样、提取、扩增及杂交全过程，防止假阴性；试剂盒提供阴性和阳性质控品； 5、检测平台：适配于实验室现有检测平台HB-2012A医用核酸分子杂交仪； 6、试剂出厂效期至少为12个月。 7、配套提供专用的样本采集管。 8、取得NMPA三类医疗器械注册证，适用于临床基因检测用途。 | 医疗器械
4 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒（多重实时荧光PCR法）Xpert CT/NG Assay | 10人份/盒 | 盒 | 3 | 3500元/盒 | 1.用途：适用于沙眼衣原体和淋球菌核酸检测（多重实时荧光PCR）。 2.储存条件：2-28℃储存。 | 医疗器械
5 | 标准物质/樟脑 | 30mg/支 | 支 | 30 | 315元/支 | 1.用途:医疗机构制剂含量测定等。 2.主要组成:樟脑。 3.产品级别及纯度要求:标准品，纯度≥99%。 | 非医疗器械 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量供应
6 | 二氯化汞 | 250g | 瓶 | 1 | 460元/瓶 | 1.用途:医疗机构制剂鉴别检查等。 2.主要组成:二氯化汞。 3.储存保质期要求:常温储存。 | 非医疗器械 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量供应