附件

深圳市2025年第四季度用户水龙头水质监测结果一览表

	序号
	辖区
	监测点

地址
	供水单位
	采样

单位
	检测

单位
	监测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险
提示及安全
饮水建议

	1
	福田区
	福田区香蜜湖街道红荔西路8043号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	2
	福田区
	福田区香蜜湖街道润田路36号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	3
	福田区
	福田区香蜜湖街道香梅路1087号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	4
	福田区
	福田区南园街道滨河路3001号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	5
	福田区
	福田区南园街道深南中路1019号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	6
	福田区
	福田区南园街道松岭路1号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	7
	福田区
	福田区园岭街道百花六路4号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	8
	福田区
	福田区园岭街道园岭西路6号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	9
	福田区
	福田区华强北街道同福路2号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	10
	福田区
	福田区华强北街道同心路9号（通心岭社区）
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	11
	福田区
	福田区华富街道深南大道1018号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	12
	福田区
	福田区华富街道红荔路5001号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	13
	福田区
	福田区梅林街道梅亭路16号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	14
	福田区
	福田区梅林街道梅北路9号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	15
	福田区
	福田区福田街道滨河大道5034号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	16
	福田区
	福田区福田街道福星路14号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	17
	福田区
	福田区莲花街道景田北五街6号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	18
	福田区
	福田区莲花街道商报路11号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	19
	福田区
	福田区福保街道福强路3013号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	20
	福田区
	福田区福保街道福强路小区69栋
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	21
	福田区
	福田区沙头街道滨河大道9309号泰然广场
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	22
	福田区
	福田区沙头街道新沙街3号
	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	23
	福田区
	福田区园岭街道笋岗西路2006号
	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂
	深圳市福田区疾病预防控制中心
	深圳市疾病预防控制中心、

深圳市福田区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、银、镍、铊
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	24
	龙岗区
	龙城街道龙飞大道106号华南师范大学附属龙岗大运学校明德楼一楼二号楼梯口洗手台
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	25
	龙岗区
	龙城街道晨光路25号名居广场幼儿园花园洗手池
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	26
	龙岗区
	宝龙街道阳和路51号同乐主力学校食堂清洗池
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	27
	龙岗区
	宝龙街道乐园路2号南方第一幼儿园厨房洗菜池
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	28
	龙岗区
	龙岗街道福宁路50号龙岗村第一幼儿园（福宁路）种植园洗手台
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	29
	龙岗区
	龙岗街道植物园路168号南联学校食堂一楼洗手台
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	30
	龙岗区
	横岗街道康乐路与横一路交叉口横岗中学小学部二栋一楼洗手间洗手池
	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	31
	龙岗区
	横岗街道职工新村2栋602号康乐幼儿园消洗间一消池
	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	32
	龙岗区
	园山街道坳背路28号华南师范大学附属龙岗乐城小学
	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	33
	龙岗区
	园山街道龙岗大道7059号雍悦华府幼儿园厨房洗消池
	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	34
	龙岗区
	坪地街道怡心社区龙岗大道2023号坪地中学求实楼101室旁水龙头
	深圳市坪地供水有限公司坪地水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	35
	龙岗区
	坪地街道中心社区白石塘教育北路34号白石塘幼儿园厨房洗消池
	深圳市坪地供水有限公司坪地水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	36
	龙岗区
	吉华街道松源路1-2号三联储运学校(松源路北100米)厨房旁洗手池
	深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	37
	龙岗区
	南湾街道南岭村健民路20号南岭村第一幼儿园厨房洗碗池
	深圳市横岗自来水有限公司南岭水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	38
	龙岗区
	南湾街道沙塘布路38号沙塘布学校一年级3班旁洗手池
	深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	39
	龙岗区
	布吉街道办布吉路57号布吉中心小学教职工餐厅洗手池
	深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	40
	龙岗区
	吉华街道下水径官坑北12巷1号楼对面卓越尚水天成幼儿园厨房洗消池
	深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	41
	龙岗区
	布吉街道布吉大芬地铁站附近康达尔花园康达尔幼儿园清洁用品区洗手池
	深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	42
	龙岗区
	坂田街道马蹄山村一区1号岗头第一幼儿园厨房洗菜池
	深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	43
	龙岗区
	坂田街道岗头社区象塘路63号广东实验中学深圳学校饭堂洗手台处
	深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	44
	龙岗区
	平湖街道新厦大道11号深圳市平湖外国语学校食堂蔬菜清洗池
	深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	45
	龙岗区
	平湖街道平吉大道西融湖中心城深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园活动区洗手池
	深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	46
	南山区
	深圳市南山区蛇口湾厦路1号
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	47
	南山区
	深圳市南山区蛇口爱榕路71号
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	48
	南山区
	深圳市南山区兴海大道22号
	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月27日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	49
	南山区
	深圳市南山区南商路95号
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	50
	南山区
	深圳市南山区商业文化中心区海德一道113号
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月27日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	51
	南山区
	深圳市南山区后海大道育德佳园小区内
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	52
	南山区
	深圳市南山区蛇口花果路83号电业楼二楼
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	53
	南山区
	深圳市南山区湾厦路128号栖游家园小区内
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	54
	南山区
	深圳市南山区南山新村南巷7-8号
	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	55
	南山区
	深圳市南山区蓝天路8-1号
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	56
	南山区
	深圳市南山区南头街道前星路33号


	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月27日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	57
	南山区
	深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层
	深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	58
	南山区
	深圳市南山区深湾一路5号

	深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	59
	南山区
	深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前东区99号
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	60
	南山区
	深圳市南山区沙河街道白石洲深湾三路瑞河耶纳小区内
	深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	61
	南山区
	深圳市南山区桃园路89号
	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月27日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	62
	南山区
	深圳市南山区南头街道桃李路绿海名都小区4栋1楼
	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月27日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	63
	南山区
	深圳市南山区西丽街道白芒村北80号
	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	64
	南山区
	深圳市南山区西丽街道留仙大道以北博林天瑞小区内
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	65
	南山区
	深圳市南山区西丽街道松坪村三期东区3栋
	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	66
	南山区
	深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层
	深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	67
	南山区
	深圳市南山区桃园路89号
	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月27日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	68
	南山区
	深圳市南山区滨海大道3001号深圳湾体育中心体育馆
	深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所）
	2025年10月15日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	69
	宝安区
	深圳市宝安区新安小区（新安水厂21区）
	深水宝安水务集团新安水厂
	宝安区公共卫生服务新安分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	70
	宝安区
	深圳市宝安区华丰甲岸商务中心（新安水厂7区）
	深水宝安水务集团新安水厂
	宝安区公共卫生服务新安分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	71
	宝安区
	深圳市宝安区湖景居（新安水厂6区）
	深水宝安水务集团新安水厂
	宝安区公共卫生服务新安分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	72
	宝安区
	深圳市宝安区龙井社区（新安水厂4区）
	深水宝安水务集团新安水厂
	宝安区公共卫生服务新安分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	73
	宝安区
	深圳市宝安区兴华幼儿园
	深水宝安水务集团新安水厂
	宝安区公共卫生服务新安分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	74
	宝安区
	深圳市宝安实验学校
	深水宝安水务集团新安水厂
	宝安区公共卫生服务新安分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	75
	宝安区
	深圳市宝安区石岩汽车站
	深水宝安水务集团石岩湖水厂
	宝安区公共卫生服务石岩分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	76
	宝安区
	深圳市宝安区上屋小学
	深水宝安水务集团石岩湖水厂
	宝安区公共卫生服务石岩分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	77
	宝安区
	深圳市宝安区石岩南康百货
	深水宝安水务集团石岩湖水厂
	宝安区公共卫生服务石岩分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	78
	宝安区
	深圳市宝安中学（集团）石岩外国语学校
	深水宝安水务集团石岩湖水厂
	宝安区公共卫生服务石岩分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	79
	宝安区
	深圳市宝安区石岩街道绿茵幼儿园
	深水宝安水务集团石岩湖水厂
	宝安区公共卫生服务石岩分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	80
	宝安区
	深圳市汉诚达投资管理有限公司
	深水宝安水务集团朱坳水厂
	宝安区公共卫生服务西乡分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	81
	宝安区
	深圳市宝安区西乡臣田幼儿园
	深水宝安水务集团朱坳水厂
	宝安区公共卫生服务西乡分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	82
	宝安区
	深圳市桃源居中澳实验学校
	深水宝安水务集团朱坳水厂
	宝安区公共卫生服务西乡分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	83
	宝安区
	深圳市宝安区鹤洲学校
	深水宝安水务集团朱坳水厂
	宝安区公共卫生服务航城分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	84
	宝安区
	深圳市宝安区黄田实验学校
	深水宝安水务集团朱坳水厂
	宝安区公共卫生服务航城分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	85
	宝安区
	深圳市宝安区航城安居家园幼儿园
	深水宝安水务集团朱坳水厂
	宝安区公共卫生服务航城分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	86
	宝安区
	深圳市宝安区福海街道大洋童心幼儿园
	深水宝安水务集团凤凰水厂
	宝安区公共卫生服务福海分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	87
	宝安区
	深圳市宝安区桥头学校
	深水宝安水务集团凤凰水厂
	宝安区公共卫生服务福海分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	88
	宝安区
	深圳市宝安区福永街道桥头幼儿园
	深水宝安水务集团凤凰水厂
	宝安区公共卫生服务福海分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	89
	宝安区
	深圳市通通投资有限公司和谐酒店
	深水宝安水务集团立新水厂
	宝安区公共卫生服务福永分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	90
	宝安区
	深圳市宝安区凤凰学校
	深水宝安水务集团立新水厂
	宝安区公共卫生服务福永分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	91
	宝安区
	深圳市宝安区福永街道中心幼儿园
	深水宝安水务集团立新水厂
	宝安区公共卫生服务福永分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	92
	宝安区
	深圳市宝安区衙边社区
	深水宝安水务集团长流陂水厂
	宝安区公共卫生服务沙井分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	93
	宝安区
	深圳市宝安区荣根学校(长流陂水厂)
	深水宝安水务集团长流陂水厂
	宝安区公共卫生服务沙井分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	94
	宝安区
	深圳市宝安区沙井翡丽郡幼儿园
	深水宝安水务集团长流陂水厂
	宝安区公共卫生服务沙井分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	95
	宝安区
	深圳市宝安区亿康书城
	深水宝安水务集团上南水厂
	宝安区公共卫生服务新桥分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	96
	宝安区
	深圳市宝安区沙井上南学校
	深水宝安水务集团上南水厂
	宝安区公共卫生服务新桥分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	97
	宝安区
	深圳市宝安区新桥扬帆幼儿园
	深水宝安水务集团上南水厂
	宝安区公共卫生服务新桥分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	98
	宝安区
	深圳松乔酒店有限公司
	深水宝安水务集团松岗水厂
	宝安区公共卫生服务松岗分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	99
	宝安区
	深圳市宝安区松岗街道东风幼儿园
	深水宝安水务集团松岗水厂
	宝安区公共卫生服务松岗分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	100
	宝安区
	深圳市松岗第二小学
	深水宝安水务集团松岗水厂
	宝安区公共卫生服务松岗分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	101
	宝安区
	 深圳市大石板投资有限公司
	深水宝安水务集团五指耙水厂
	宝安区公共卫生服务燕罗分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	102
	宝安区
	深圳市宝安区陶园中英文实验学校
	深水宝安水务集团五指耙水厂
	宝安区公共卫生服务燕罗分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	103
	宝安区
	深圳市宝安区燕罗街道中心幼儿园
	深水宝安水务集团五指耙水厂
	宝安区公共卫生服务燕罗分中心
	深圳市宝安区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	104
	坪山区
	深圳市坪山区金牛西路金牛商业大厦附近（燕子岭）
	深圳市大工业区水务有限公司
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	105
	坪山区
	广东省深圳市坪山区坪山大道（区政府西门）
	深圳市大工业区水务有限公司
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	106
	坪山区
	坪山区坑梓街道秀新社区翠景路58号（奔达康）
	深圳市大工业区水务有限公司
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	107
	坪山区
	广东省深圳市坪山区金兰路4号附近（茜坑华朗学校）
	深圳市大工业区水务有限公司
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	108
	坪山区
	坑梓街道卢辉路2号（翰宇药业）
	深圳市大工业区水务有限公司
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	109
	坪山区
	坑梓街道吉康路33号（坑梓中心小学）
	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	110
	坪山区
	坪山区同富裕路与龙兴北路交汇处（龙田同富裕工业区）
	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	111
	坪山区
	坑梓金田小学旁边（沙田小学）
	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	112
	坪山区
	坑梓龙田龙湾路85号（龙田）
	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	113
	坪山区
	坪山区同富路20号（中心幼儿园）
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	114
	坪山区
	坪山区万科金域东郡一期4栋1层（万科）
	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	115
	坪山区
	坪山区坪山大道3001号（深业）
	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	116
	坪山区
	坪山区碧岭街道同裕路1号（科源实验学校）
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	117
	坪山区
	坪山区中山大道3002号（乐安居）
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	118
	坪山区
	坪山区碧岭街道同裕路2号（同育幼儿园）
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	119
	坪山区
	坪山区坪山大道38号（万樾幼儿园）
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	120
	坪山区
	坪山区新合路88号（迎宾馆）
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	121
	坪山区
	坪山区永金路与江岭东路交叉口西南200米（香江工业园）
	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	122
	坪山区
	深圳市坪山区石井街道玉田路2号（深圳中学坪山创新学校）
	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	123
	坪山区
	石井街道金田路13号（石井幼儿园）
	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	124
	坪山区
	沙新路68号（龙翔学校）
	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	125
	坪山区
	深圳市坪山区比亚迪路4131号（万樾府）二次供水
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	126
	坪山区
	坪山区横坪路汤坑小学旁（新城东方丽园）二次供水
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	127
	坪山区
	坪山区碧岭街道沙湖社区卢屋工业区9号6栋（锦龙富华酒店）二次供水
	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	深圳市坪山区疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	128
	光明区
	深圳市光明区公明街道公明社区宏发上域花园10＃楼商铺商住楼103


	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	129
	光明区
	深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路113号商住楼103


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	130
	光明区
	深圳市光明区新湖街道楼明路291号
	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	131
	光明区
	深圳市光明区公明街道上村社区上辇工业路一号
	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	132
	光明区
	深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘尾路2号102


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	133
	光明区
	深圳市光明区新湖街道陈文礼工业园楼明路289-10号
	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	134
	光明区
	深圳市光明区马田街道石家社区峰荟时代科技中心C座114


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	135
	光明区
	深圳市光明区马田街道南环路大东明城市广场L3-01A、01B、02、03、09B、10B、11-17号商铺
	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	136
	光明区
	深圳市光明区公明街道将进路86号
	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	137
	光明区
	深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼106


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	138
	光明区
	深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼104


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	139
	光明区
	深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路6号一、二楼


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	140
	光明区
	深圳市光明区玉塘街道田寮社区长圳路63号101一楼大堂及三至五楼
	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	141
	光明区
	深圳市光明区光明街道光明社区河心南路33号侨新花园碧翠苑41号
	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	142
	光明区
	深圳市光明区玉塘街道长圳社区长升路209号勤诚达正大城花园悦园10栋107
	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	143
	光明区
	深圳市光明区光明街道牛山路768号


	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	144
	光明区
	深圳市光明区凤凰街道丰成路16号


	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	145
	光明区
	深圳市光明区光明街道光明社区河心南路高正花园高正苑一栋103号
	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	146
	光明区
	深圳市光明区光明街道河心北路72、74号
	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	147
	光明区
	深圳市光明区新湖街道公常公路853号


	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	148
	光明区
	深圳市光明区新湖街道楼村社区绘猫路1号


	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	149
	光明区
	深圳市光明区公明街道民生大道兴宝合工业大厦东


	上村水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	150
	光明区
	深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道77号


	甲子塘水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	151
	光明区
	深圳市光明区凤凰街道观光路凤凰社区凤凰村光明水厂


	光明水厂
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	深圳市光明区疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	152
	龙华区
	龙华区龙华街道龙观东路88号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	153
	龙华区
	龙华区龙华街道富茂路东和花园
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	154
	龙华区
	龙华区龙华街道景龙街环卫大厦
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	155
	龙华区
	龙华区龙华街道花园新村41、42栋
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	156
	龙华区
	龙华区龙华街道龙观路96号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	157
	龙华区
	龙华区大浪街道工业西路219号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月30日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	158
	龙华区
	龙华区大浪街道春华路03号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月30日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	159
	龙华区
	龙华区大浪街道华旺路68号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月30日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	160
	龙华区
	龙华区大浪街道浪口社区华韵路302号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	161
	龙华区
	龙华区大浪街道元芬村162号
	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月30日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	162
	龙华区
	龙华区民治街道大岭社区致远北路11号
	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	163
	龙华区
	龙华区民治街道民清路255号
	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	164
	龙华区
	龙华区民治街道人民路2142-1号
	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	165
	龙华区
	龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4F（二次供水）
	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	166
	龙华区
	龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园
	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	167
	龙华区
	龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号-1-2-4-5号（二次供水）
	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	168
	龙华区
	龙华区福城街道观澜大道180号
	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	169
	龙华区
	龙华区观湖街道博强路78号
	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	170
	龙华区
	龙华区观澜街道田茜路茜坑水厂
	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	171
	龙华区
	深圳市龙华区观湖街道求知东路金地鹭湖一号（二次供水）
	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	172
	大鹏新区
	大鹏街道王母社区叠福村C栋C3一楼水龙头
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	173
	大鹏新区
	大鹏街道大鹏社区建设路4号岭澳花园小区入口左侧
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	174
	大鹏新区
	大鹏街道布新社区布新路66号布新学校门口左侧
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	175
	大鹏新区
	大鹏街道下沙社区中山路下沙新村（大鹏实验幼儿园一楼洗手台）
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	176
	大鹏新区
	大鹏街道大鹏公园路岭吓新村村口水龙头
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	177
	大鹏新区
	大鹏街道鹏城社区银滩路7号大鹏第二小学侧边厕所洗手台
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	178
	大鹏新区
	大鹏街道岭澳社区岭南路67号KPR佳兆业广场香江维园餐厅厨房洗菜台
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月11日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	179
	大鹏新区
	葵涌街道三溪社区三溪西路29号葵涌中心小学侧边一楼主水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	180
	大鹏新区
	葵涌街道葵丰社区葵兴西路31号葵涌第二小学路口旁水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	181
	大鹏新区
	葵涌街道高源社区高源公园路退役军人服务站一楼（高源社区工作站旁）
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	182
	大鹏新区
	葵涌街道土洋社区土洋加油站水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	183
	大鹏新区
	葵涌街道坝光社区丰树苑小区旁地面停车场水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	184
	大鹏新区
	葵涌街道葵新社区金业大道金葵二期瑞瑞商店门前水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	185
	大鹏新区
	葵涌街道葵新社区葵兴东路葵兴村（老水务所）一楼水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	186
	大鹏新区
	葵丰社区石葵路2号云山栖6栋一楼水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	187
	大鹏新区
	大鹏街道鹏城社区核电基地南苑餐厅一楼洗手盆
	中广核环境科技（深圳）有限责任公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	188
	大鹏新区
	大鹏街道鹏城社区核电基北区01楼餐厅一楼洗手盆
	中广核环境科技（深圳）有限责任公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	189
	大鹏新区
	南澳街道南隆社区教育路37号南澳中学门卫室水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	190
	大鹏新区
	南澳街道南隆社区人民路37号南澳中心小学门口水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	191
	大鹏新区
	南澳街道南隆社区富民路南澳加油站水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	192
	大鹏新区
	南澳街道东涌社区东涌店仔村2号门口水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	193
	大鹏新区
	南澳街道东涌社区工作站一楼卫生间洗手盆
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2025年10月10日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	194
	盐田区
	盐田区梅沙街道东部华侨城云海谷宿舍泵房
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂侨城分厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	195
	盐田区
	盐田区梅沙街道小梅沙海琴道20号
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	196
	盐田区
	深圳市盐田区大梅沙闲云路23号
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	197
	盐田区
	盐田区大梅沙望翠路2号
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	198
	盐田区
	盐田区海鲜街8号
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	199
	盐田区
	深圳市盐田区海山街道金融路2号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	200
	盐田区
	深圳市盐田区中青路10号
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	201
	盐田区
	盐田区盐田街道东海四街3号
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	202
	盐田区
	深圳市盐田区盐田街道北山工业区A栋首层
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	203
	盐田区
	深圳市盐田区海山街道海景二路1106号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	204
	盐田区
	盐田区沙盐路3018号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	205
	盐田区
	深圳市盐田区沙头角保税区30栋一楼配餐中心
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	206
	盐田区
	深圳市盐田区沙头角街道海天路关前楼一楼商铺(海涛路2号)
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	　
	-

	207
	盐田区
	深圳市盐田区沙头角园林路69号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	208
	盐田区
	深圳市盐田区沙头角恩上路6号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	209
	盐田区
	深圳市盐田区沙头角街道罗沙路1021号御景翠峰小区旁
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	210
	盐田区
	深圳市盐田区大梅沙东部华侨城黑森林嘉途酒店
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂侨城分厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	211
	盐田区
	盐田区盐田街道中青路10号5楼
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	212
	盐田区
	盐田区盐田街道东海四街6号10楼
	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	213
	盐田区
	盐田区梧桐路1008号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	214
	盐田区
	盐田区深盐路2246号
	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	深圳市盐田区疾病预防控制中心
	2025年11月14日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	215
	罗湖区
	罗外初中部（莲塘国威路38号）
	莲塘水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	216
	罗湖区
	鹏兴社康(莲塘路231-3号）
	莲塘水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	217
	罗湖区
	大望社康中心（新平大道3号）
	深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	218
	罗湖区
	大望学校（大望村685号）
	深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	219
	罗湖区
	梧桐山社康中心（赤水洞25号）
	深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	220
	罗湖区
	梧桐小学（赤水洞17号）
	深圳市布吉供水有限公司沙湾二水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	221
	罗湖区
	靖轩小学（沿河北路1007号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	222
	罗湖区
	东晓小学（东晓路3018号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	223
	罗湖区
	罗湖小学（人民南路2031号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	224
	罗湖区
	桂园中学（桂园北路232号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	225
	罗湖区
	洪湖小学（洪湖五街23号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	226
	罗湖区
	凤光小学（泥岗西路40号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	227
	罗湖区
	螺岭外国语实验学校（东升街28号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	228
	罗湖区
	锦田小学（田贝二路80号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	229
	罗湖区
	靖轩豪苑C栋
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	230
	罗湖区
	罗湖区田贝一路华丽园小区3栋二单元403
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	231
	罗湖区
	罗湖区新园路39号一栋201
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	232
	罗湖区
	罗湖体育馆（罗沙公路经二路48号）
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月28日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	233
	罗湖区
	罗湖区桂园北路160号3栋301
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	234
	罗湖区
	清水河一路112号智丰大厦2栋4楼
	东湖水厂
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	深圳市罗湖区疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、亚氯酸盐
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	235
	深汕特别合作区
	深汕实验幼儿园
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	236
	深汕特别合作区
	鹅埠上北小学
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	237
	深汕特别合作区
	鹅埠街道田寮村党群服务中心
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	238
	深汕特别合作区
	深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	239
	深汕特别合作区
	鹅埠街道新明路47号（鹅埠中学）
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	240
	深汕特别合作区
	鹅埠街道西湖小学
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	241
	深汕特别合作区
	龙山水厂化验楼一楼厕所
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	242
	深汕特别合作区
	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第一幼儿园
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	243
	深汕特别合作区
	鲘门中心小学
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	244
	深汕特别合作区
	鲘门街道百安村海景壹号酒楼（深汕希悦湾酒店）
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	245
	深汕特别合作区
	鲘门红泉小学
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	246
	深汕特别合作区
	鲘门党群服务中心
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	247
	深汕特别合作区
	鲘门街道中兴街74-1号（鲘门第二小学）
	深水水务有限公司龙山水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月4日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	248
	深汕特别合作区
	赤石街道中心幼儿园
	深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	249
	深汕特别合作区
	赤石圆墩小学
	深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	250
	深汕特别合作区
	赤石街道圩内米街107号
	深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	251
	深汕特别合作区
	赤石走马埔村71号（冰深党群服务中心）
	深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	252
	深汕特别合作区
	深圳中学高中园(深汕校区)
	深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月3日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	253
	深汕特别合作区
	小漠街道小漠东旺小学
	深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	254
	深汕特别合作区
	小漠街道小漠旺官党群服务中心
	深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	255
	深汕特别合作区
	小漠街道元新村党群服务中心门前育翔商贸住户
	深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-

	256
	深汕特别合作区
	小漠街道东滨隆村
	深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂
	深圳信测标准技术服务有限公司
	深圳信测标准技术服务有限公司
	2025年11月5日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测，所有检测指标全部合格。
	-
	-


2
- 3 -

