## Sheet1
卫生耗材（第一批）遴选目录
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 产品参数 | 备注
包组1 | 医用透明质酸敷料护理包（水杨酸） | JA-HL | 盒 | 8640 | 用途：加速皮肤角质层新陈代谢、溶解油脂、抗炎抗菌 性能结构：1.由泊洛沙姆407、月桂醇聚醚-4、聚乙二醇-8等非离子聚合物，经非共价键（氢键/疏水作用） 自组装成“蜂巢状”空腔；疏水内核包裹脂溶性水杨酸，亲水外层稳定分散于水相，无需酒精/碱性中和剂；23℃液态、26℃（皮肤温度）转为凝胶膜，温度升高促使氢键解离、缓慢释放游离。2.水杨酸：pH约3.0，保持高比例游离水杨酸（活性分子态），保障脂溶性渗透力 组成：1.溶剂：水2.超分子载体：泊洛沙姆407、月桂醇聚醚-4、聚乙二醇-8活性物3.活性物：水杨酸（2%） 4.保湿：甘油5. 舒缓：红没药醇、甘草酸二 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
包组2 | 一次性使用真空采血管 | EDTA.K2管（血常规管） 4ml | 支 | 400 | 用途：用于全血、血浆采集转运和预处理. 性能结构：负压精准、材质玻璃或塑料、添加剂稳定、密封防污染 组成：试管：（材质为玻璃或塑料）、胶塞、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液） | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
| 医用纱布块 | 30cm*30cm（3块/包） | 包 | 300 | 用途：1.伤口清创、包扎时的吸附渗液、覆盖创面，适配术后伤口、擦伤等护理场景 2.诊疗操作中（如消毒、敷药）的无菌辅料载体，配合消毒液使用 3.医疗设备、操作台面的无菌擦拭，适用于对洁净度有要求的区域 性能结构：1. 吸湿透气性：棉纤维孔隙结构，吸湿快且透气，不闷创面2. 亲肤无刺激：脱脂处理后无油脂残留，致敏性极低3. 吸液性能：能快速吸附创面渗出液，保持创面干燥4.无菌性：一次性灭菌出厂（环氧乙烷灭菌）5.力学性能：织造紧实，撕扯不易断裂，使用中不掉棉絮（符合医用无尘标准）6.安全性：无异味、无荧光、重金属含量达标，符合医用敷料安 组成：1.医用脱脂棉纱布（天然棉纤维经脱脂、漂白、精制而成），部分加衬款含医用无纺布夹层 2. 辅料（按需添加）：医用级消毒灭菌剂（环氧乙烷）、无荧光增白剂、无致敏粘合剂 3. 成品结构：平纹/斜纹织造纱布片，边缘经锁边/热封处理，独立医用包装
| 凡士林纱布 | 各型号 | 片 | 3000 | 用途：1.伤口覆盖保护；2.防止粘连；3.保湿促愈合 性能特点：1.润滑不粘连；2.隔绝防护；3.无刺激性；4.透气性好；5一次性使用，灭菌。
| 一次性使用换药盒 | 腰型 （独立包装） | 个 | 5000 | 用途：1.伤口换药时提供无菌操作套装（含消毒、敷料、工具），避免交叉感染； 2.简化换药准备流程，适配门诊、病房的常规伤口护理场景； 3.规范换药器械的无菌管理，符合基层医疗机构感染控制要求 性能结构：1. 无菌性：经环氧乙烷等灭菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g，无微生物污染 2. 密封性：包装密封完好，防止运输、存储中污染 3. 完整性：盒体、托盘等无破损 4. 材料合规：盒体多为低密度聚乙烯（PE），符合医用级标准 组成：盒体/托盘：PE材质，腰形，用于放置器械与敷料
| 一次性使用避光输液器 | 各型号 | 支 | 200 | 用途：用于输注对光线敏感的药物（如硝普钠、紫杉醇等），可避免药物因光照发生分解、变质，保障用药疗效与安全性，适用于临床各科室的避光输液治疗。 性能特点：采用避光材质制作管路，遮光性能符合医用标准；管路内壁光滑，减少药物吸附；配备精密过滤装置，可滤除杂质；无菌无热原，一次性使用，避免交叉感染；接头连接紧密，防渗漏，操作便捷
| 舌钳 | 170mm | 把 | 3 | 用途：用于临床急救、麻醉或牙科诊疗时，夹持固定患者舌头，防止舌后坠阻塞气道，也可在口腔手术中牵拉舌头，暴露术区视野，保障操作安全 性能特点：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀、易灭菌；钳头设计圆润光滑，避免损伤口腔黏膜；钳柄防滑且开合灵活，夹持稳固不易滑脱；结构坚固耐用，可重复消毒使用
| 牙科开口器 | 丁字 | 把 | 3 | 用途：用于牙科诊疗操作中撑开患者口腔，维持张口状态，便于医生观察牙体、牙周情况及开展补牙、拔牙、洗牙等治疗，同时减轻患者张口肌疲劳 性能特点：采用医用级硬质塑料或不锈钢材质，无毒无刺激；结构贴合口腔生理形态，边缘圆滑不伤黏膜；具备可调节档位（部分款式），适配不同患者张口幅度；塑料款轻便易消毒，金属款耐高压灭菌、可重复使用
| 压舌板 | 160mm | 把 | 3 | 用途：用于临床查体、口腔诊疗时按压患者舌体，暴露咽喉部与口腔深部视野，辅助喉镜检查、咽部给药、口腔手术等操作，也可作为简易搅拌工具调配口腔用药 性能特点：边缘打磨圆滑，无毛刺不伤黏膜；不锈钢款耐高压消毒、坚固耐用可重复使用
| 小针刀 | 环柄型 0.35*25mm | 盒 | 50 | 用于通过微创松解痘坑下方的纤维粘连、刺激局部胶原再生，来改善痘坑的凹陷程度和皮肤平整度。
| 中性电极 | 成人、儿童 各型号 | 片 | 100 | 设备型号：（主机型号迈瑞UP700C） 用途：中性电极板（又称分散电极或回路电极）是电外科设备（如高频电刀、射频消融仪）中的关键安全部件，用于形成闭合电流回路，确保能量安全有效地作用于患者组织。 性能特点：1. 安全性设计：通过导电胶或柔性材料（如硅胶）均匀分散电流，避免局部过热（表面温度通常≤40℃）。双极监测：智能设备实时检测接触阻抗，异常时自动切断电流（如接触不良报警）。2.高导电性：表面采用铝箔、银或碳纤维涂层，电阻低（通常＜0.5Ω）。生物相容性：贴合皮肤层为无致敏材料（如医用压敏胶），减少过敏风险。 3. 适配性与便捷性多尺寸可选：成人/儿童专用，适应不同手术部位（如腹、背部、四肢）。一次性电极板：预涂导电胶，避免交叉感染（主流趋势）。
| 医用无菌卷纸 | 23cm*100m 1卷/袋 | 卷 | 100 | 用途：外科医用擦手纸（尤其是灭菌级卷纸）主要用于医疗机构的清洁消毒场景： 1. 外科手术前医护人员手部、前臂消毒后的无菌擦干，替代毛巾避免交叉感染，符合手术室无菌操作规范。2. 诊疗操作中（如注射、换药、采血）手部的快速清洁擦干，或配合消毒液进行手卫生处理。 性能结构：材质柔软，防静电，强效清洁力，复照灭菌，安全0荧光，吸水力强，包裹物品时不易破损；灭菌后能维持较长时间的无菌屏障，防止外界微生物污染；同时符合医用无菌标准，无致敏性、无毒性。
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1610（无粉）6.0 | 双 | 2000 | 用途：一次性使用灭菌橡胶手套主要用于外科手术操作，能建立无菌屏障，隔离医护人员手部与患者创口，防止交叉感染；也可用于高风险的无菌检查、伤口换药等医疗操作。 性能特点： 1. 材质多为天然橡胶或乳胶，具备良好的弹性与贴合性，不影响手部精细动作。2. 经过灭菌处理，无致病菌，且化学稳定性好，不含刺激皮肤的有害物质，降低致敏风险。3. 有较强的抗撕裂强度，在手术操作中不易破损，能长时间维持防护效果；部分手套表面有防滑纹理，提升操作稳定性
| 一次性使用气管插管导丝 | 10Fr | 支 | 40 | 适配插管：内径4.0–5.5mm气管插管； 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，一次性使用、无菌独立包装
|  | 12Fr | 支 | 40
包组3 | 利器盒 | 1L；180个/箱 | 个 | 9180 | 用途：1.收纳注射器针头、输液器针头等尖锐医疗废物，避免医护人员或保洁人员被刺伤，降低职业暴露风险；2.规范医疗废物分类，符合《医疗废物管理条例》中 “尖锐废物单独密闭收纳” 的要求；3.适配临床各场景（门诊注射室、病房、手术室等），保障诊疗环境的生物安全。 性能结构：1. 防刺穿性：盒体采用硬质材料制成，承受正常使用中的穿刺时，不会出现锐器穿透的情况2. 密封性：盒盖关闭后应能有效密封，防止锐器遗撒和体液渗漏3. 耐冲击性：从规定高度跌落时，盒体不应破裂、变形，内部锐器不得漏出。4.防开启性：一次性利器盒需具备自锁功能，一旦闭合后无法随意打开，避免二次暴露风险 组成：盒体：主体部分，多为圆柱形或方形，材质通常是高密度聚乙烯（HDPE），具备坚固、防穿刺的特点 2. 盒盖：分为旋转式、翻盖式等类型，带有投放口，投放口设计需方便锐器投入且能防止其回弹 3. 自锁装置：一次性利器盒的关键部件，闭合后可锁定盒盖，防止意外开启 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
|  | 3L；100个/箱 | 个 | 4500
|  | 6L；80个/箱 | 个 | 800
|  | 8L | 个 | 800