## Sheet1
第一批手术耗材遴选目录（以包组为一个项目，请勿拆分，按项目包组报名）
序号 | 遴选包 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 产品参数 | 备注
1 | 手术耗材 包组1 | 合成可吸收性外科缝线 | 各型号 | 盒 | 250 | 36包/盒 可吸收、聚对二氧环己酮、单股 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
2 |  | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 各型号 | 盒 | 250 | 12包/盒 不可吸收、聚丙烯等规聚合物、单股
3 |  | 丝线编织非吸收性缝线 | 各型号 | 盒 | 250 | 12包/盒 不可吸收、带针、蚕丝蛋白，多股编织；
4 |  | 丝线编织非吸收性缝线 | 各型号 | 盒 | 250 | 12包/盒 不可吸收、不带针、蚕丝蛋白，多股编织；
5 |  | 可吸收性外科缝线 | 4-0 | 盒 | 310 | 1.是一种无菌的多股编织的可吸收合成手术缝线，由90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物（polyglactin 910）制成。缝线涂层以等量的乙交酯/丙交酯共聚物（polyglactin 370）和硬脂酸钙组成的混合物制成。缝线上含有抗菌剂三氯生(Triclosan)。缝线有染色的(D&C紫色2号)和未染色的(天然色)。缝线带有标准连接缝针或控锐放控释缝针。 2.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用
6 |  | 可吸收性外科缝线 | 5-0 | 盒 | 403 | 1.是一种无菌的多股编织的可吸收合成手术缝线，由90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物（polyglactin 910）制成。缝线涂层以等量的乙交酯/丙交酯共聚物（polyglactin 370）和硬脂酸钙组成的混合物制成。缝线上含有抗菌剂三氯生(Triclosan)。缝线有染色的(D&C紫色2号)和未染色的(天然色)。缝线带有标准连接缝针或控锐放控释缝针。 2.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用
7 |  | 合成可吸收性外科缝线 | 6-0 | 盒 | 300 | 1.本产品是由Poliglecaprone 25材料制成的无菌可吸收性单股缝线。Poliglecarprone 25是乙交酯和己内酮合成的共聚物。缝线颜色有紫色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。 2.本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
8 | 手术耗材 包组2 | 中性电极 | 成人、儿童 单级、双极各型号 | 片 | 2000 | 配套设备：迈瑞UP700C 用途：中性电极板（又称分散电极或回路电极）是电外科设备（如高频电刀、射频消融仪）中的关键安全部件，用于形成闭合电流回路，确保能量安全有效地作用于患者组织。 性能特点：1. 安全性设计：通过导电胶或柔性材料（如硅胶）均匀分散电流，避免局部过热（表面温度通常≤40℃）。双极监测：智能设备实时检测接触阻抗，异常时自动切断电流（如接触不良报警）。2.高导电性：表面采用铝箔、银或碳纤维涂层，电阻低（通常＜0.5Ω）。生物相容性：贴合皮肤层为无致敏材料（如医用压敏胶），减少过敏风险。 3. 适配性与便捷性多尺寸可选：成人/儿童专用，适应不同手术部位（如腹、背部、四肢）。一次性电极板：带线独立包装预涂导电胶，避免交叉感染（主流趋势）。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
9 |  | 纱布绷带 （脱脂纱布） | 各型号 | 包 | 1000 | 用途：可用于固定敷料，压迫伤口止血，减肿、关节肢体固定。有效保护创面，为伤口提供一个稳定的环境。 性能特点：纱布绷带吸水性、透气性良好，适度弹性、安全卫生可灭菌，保持伤口干燥，有利于伤口愈合。
10 |  | 无菌记号笔 | 双头常规配尺型 （0.5-1mm） | 支 | 5000 | 用途：术前皮肤标记、手术定位或器械标识，确保操作精准并符合无菌要求。 性能特点:(1)无菌性 环氧乙烷或伽马射线灭菌，符合ISO 11135/11137标准，开封即用，无需二次消毒。(2).高附着力 快干油墨，在皮肤汗液、消毒液（如碘伏、酒精）擦拭后仍保持清晰，不易晕染。3.生物相容性 无毒性成分（如无邻苯二甲酸盐、无铅），符合ISO 10993皮肤接触安全标准。4. 颜色醒目 常用紫色、蓝色等对比色，确保在术野中清晰可见（部分含荧光成分适配特殊光线）。5. 防水防脱落 部分产品含长效配方，可耐受术中冲洗或铺巾摩擦。6.精准笔头设计细尖笔头（0.5-1mm）适合精细标记，或双头设计（粗细两用）
11 |  | 无纺布鞋套 | 50双/盒 | 盒 | 2000 | 用途：手术患者进手术室使用，保持洁净环境，可以有效防止患者将外界的病菌带入手术室，从而减少手术部位的感染风险。 性能特点：防尘防菌，防滑耐磨，松紧贴合，耐拉扯部易破，简约通用鞋套能够覆盖鞋子，防止鞋底的细菌和病毒通过手术室的门缝或其他途径传播到手术区域、可以减少鞋底带来的尘埃和杂质，保持手术室的清洁，降低因环境污染风险。
12 |  | 医用脱脂棉垫 | 各型号 | 片 | 5000 | 用途： 创面敷盖. 渗液吸收、药液承载、日常清创、隔离缓冲。 性能特点：1. 高吸水性，柔软亲肤：质地蓬松细腻，触碰创面无刺痛，低致敏 透气通透洁净无菌、不掉絮屑、柔韧耐用裁剪便捷
13 |  | 弹力绷带 | 各型号 | 卷 | 1000 | 用途：对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎固定作用。 性能特点：长度可拉伸，完全贴合身体轮廓，无纺布边缘确保无压迫风险，促进皮肤胜利代谢，流汗，蒸发， 棉纤维的背衬，绷带整个表面的透气粘胶。粘胶特殊的设计可以承受大量的汗液，粘胶具有高皮肤耐受性(已知对该绷带过敏的除外)，背衬上的保护纸很容易剥离，方便操作透过放射线。
14 |  | 医用纱布垫 | 各型号（显影） | 块 | 2500 | 纱布层数：每块4层 用途：手术止血+吸液，感染创面、溃疡、烧伤、术后伤口覆盖，吸收渗液、保持干燥、保护创面。 腔道/深部填塞， 组织承托：手术中临时隔离、承托脏器与组织，减少损伤。 性能特点： X光显影：含硫酸钡线，影像下清晰可见，杜绝异物残留风险。 强效止血、高吸液透气、无菌低刺激：环氧乙烷灭菌，无菌无热。
15 |  | 医用碘仿纱条 | 各型号 | 条 | 1000 | 用途：碘仿纱条具有抗菌作用，用于深部伤口、化脓创口、感染创面填塞引流脓肿切开引流、肛瘘、窦道、创伤溃烂创面换药，吸收创面脓液、血水，减少渗出 性能特点：1. 强效杀菌防腐2. 持久药效3. 收敛止血4. 除臭去腐5. 刺激肉芽生长6. 引流排脓7. 温和低刺激。
16 |  | 医用缝合针 | 套针混合针（灭菌带针板）：圆1/2、圆3/8、角1/2、角3/8、圆直针、角直针、角半弯、D/mm0.3-1.3、弦长L/mm 4~200 | 包 | 1000 | 手术中用于组织的缝合 套针混合针（灭菌带针板）：圆1/2、圆3/8、角1/2、角3/8、圆直针、角直针、角半弯、D/mm0.3-1.3、弦长L/mm 4~200
17 |  | 一次性无纺布帽子 | 各型号 | 只 | 5000 | 1、条形帽材质：无纺布 2、结构：全无纺布一体成型，内置弹力松紧
18 |  | 无纺布高粘透气防过敏胶布卷 | 各型号 | 卷 | 2000 | 1.基材：水刺无纺布（透气款主流） 2.胶粘剂：医用低敏丙烯酸压敏胶 3. 隔离纸：格拉辛防粘纸 4. 外观：白色无纺布，均匀微孔，无破损、漏胶、异味 5. 剥离强度（180°）：≥1.0 N/cm 6.持粘性：24h滑移距离≤2mm，不易翘边 7.透气性能：水汽透过率≥300 g/(㎡·24h)，不闷肤、减少皮肤浸渍发白 8.拉伸强度纵向断裂强力≥12N；横向柔软微延展，关节活动不易断裂 9.胶层特性：低致敏，撕除无残胶，不撕扯损伤表皮
19 |  | 备皮刀 | LY-A | 个 | 3230 | 由刀片、刀架和保护盖片组成，夹持刀片下夹板的前缘有梳齿。用于治疗前皮肤准备
20 |  | 一次性使用无菌手术刀片 | 11#,12#,15# 100片/盒 | 盒 | 87 | 1.碳钢材质，环氧乙烷灭菌，单独独立包装 2.用于手术切开皮肤、组织
21 |  | 医用凡士林敷料 | I型10cm*10cm | 片 | 3100 | 用医用脱脂纱布加适量的凡士林、液状石蜡制作而成。切开引流伤口引流用
22 |  | 自粘伤口敷料 | 各型号 | 片 | 13800 | 1.由医用无纺布、离型纸(所用材料是木浆)、吸水垫(所用材料是涤纶或黏胶)和医用压敏胶制成，产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。产品外包装使用防潮材质（塑料） 2.用于伤口包扎。
23 |  | 医用无菌液体伤口敷料 | 30mL | 瓶 | 1000 | 1.通过在皮肤创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 2.由溶液和 PET 瓶包装组成。溶液由β-葡聚糖、海藻糖、羟乙纤维素、甘油、羟苯甲酯和纯化水组成。产品经辐照灭菌，无菌供应。