## Sheet1
第二批口腔耗材遴选目录（第二次）
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 产品参数 | 备注
1 | 根管荡洗工作头 | 各型号 | 个 | 50 | 高分子材质，顺应性能好，安全不易折断 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
2 | 牙科陶瓷（玻璃陶瓷） | 各型号（4块装） | 盒 | 10 | 配套设备：数字化椅旁修复系统，型号CEREC AC（D3492)+CEREC MC+CEREC SPEEDFIRE 包含两种互补的晶体结构（而硅酸锂和而硅酸铝）
3 | 牙科陶瓷（氧化锆） | 各型号（4块装） | 盒 | 10 | 配套设备：数字化椅旁修复系统，型号CEREC AC（D3492)+CEREC MC+CEREC SPEEDFIRE 二氧化锆成分
4 | 一次性使用口腔治疗盒 | PW3031 | 盒 | 20 | 配套设备：激光口腔治疗仪，型号：HHL-1000 1.推送器：外观不透明、完好；推出量≥标称 80%，按手间距、锥头孔径、锥头接头均达标；密封性良好无液、气泄漏。内置蓝色染色液，pH 值 5.0-7.5，最大吸收波长 650nm-675nm，微生物指标符合限值要求。 2.无菌冲洗针：为持证医疗器械产品。 3.导光头：表面光滑无瑕疵，使用后可自毁；分 A、B 两种规格，散射段长度分别为 7mm、10.5mm（公差 ±1mm），微生物指标合规。
5 | 一次性使用口腔治疗盒 | PW5031 | 盒 | 10
6 | 一次性使用口腔治疗盒 | PW3500 | 盒 | 30
7 | 光固化复合树脂(大块树脂） | 各型号 | 支 | 20 | 产品主要由钡玻璃填料、预聚物(钡玻璃，氟化镱，Bis-GMA、双甲基丙烯酸氨基烷酯和癸二醇二丙烯酸酯)、氟化镱、甲基丙烯酸缩水甘油酯和双甲基丙烯酸氨基烷酯组成。