## Sheet1
第四批检验试剂耗材遴选目录（以包组为一个项目，请勿拆分，按项目包组报名）
序号 | 遴选包 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 产品参数 | 备注
1 | 检验试剂耗材包组1 | 25—羟基维生素D测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 30 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含抗 25— 羟基维生素 D 抗体、磁微粒、辣根过氧化物酶标记物等；用途为临床体外定量测定血清或血浆中 25— 羟基维生素 D 水平，评估维生素 D 营养状况。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
2 |  | 反应杯 | 64条/盒 | 盒 | 150 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含医用级聚丙烯；用途为化学发光检测反应容器，确保反应体系密闭性与光学信号稳定传输。
3 |  | 抗Jo—1抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 20 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含 Jo—1 抗原包被磁微粒、酶标记抗人 IgG 抗体、洗涤缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中抗 Jo—1 抗体 IgG 水平，辅助多发性肌炎 / 皮肌炎诊断。
4 |  | 抗Scl—70抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含 Scl—70 抗原包被磁微粒、酶标记二抗、底物溶液；用途为临床体外定量测定血清中抗 Scl—70 抗体 IgG 水平，辅助系统性硬化症诊断。
5 |  | 抗Sm/RNP抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含 Sm/RNP 混合抗原包被磁微粒、酶标记抗人 IgG、反应缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中抗 Sm/RNP 抗体 IgG 水平，辅助系统性红斑狼疮诊断。
6 |  | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含 Sm 抗原包被磁微粒、酶标记抗体、底物试剂；用途为临床体外定量测定血清中抗 Sm 抗体 IgG 水平，系统性红斑狼疮特异性诊断指标。
7 |  | 抗SS—A/Ro抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含 SS—A/Ro 抗原包被磁微粒、酶标记二抗、洗涤液；用途为临床体外定量测定血清中抗 SS—A/Ro 抗体 IgG 水平，辅助干燥综合征诊断。
8 |  | 抗SS—B抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含 SS—B 抗原包被磁微粒、酶标记抗人 IgG、底物缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中抗 SS—B 抗体 IgG 水平，辅助干燥综合征诊断与鉴别。
9 |  | 抗核抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含多种核抗原混合包被磁微粒、酶标记抗体、反应试剂；用途为临床体外定量测定血清中抗核抗体水平，自身免疫性疾病筛查指标。
10 |  | 抗核糖体核蛋白抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含核糖体核蛋白抗原包被磁微粒、酶标记二抗、底物溶液；用途为临床体外定量测定血清中抗核糖体核蛋白抗体 IgG 水平，辅助系统性红斑狼疮诊断。
11 |  | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含双链 DNA 抗原包被磁微粒、酶标记抗人 IgG、洗涤缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中抗双链 DNA 抗体 IgG 水平，系统性红斑狼疮活动度监测指标。
12 |  | 抗着丝点抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 24 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含着丝点抗原包被磁微粒、酶标记抗体、反应试剂；用途为临床体外定量测定血清中抗着丝点抗体 IgG 水平，辅助局限性系统性硬化症诊断。
13 |  | 清洗液 | 1×714 mL | 盒 | 60 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含表面活性剂、防腐剂、缓冲液、去离子水；用途为仪器管路、反应杯及检测模块清洗，去除残留试剂与样本，防止交叉污染。
14 |  | 甲胎蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 6 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含甲胎蛋白单克隆抗体包被磁微粒、酶标记甲胎蛋白抗体、底物溶液；用途为临床体外定量测定血清或血浆中甲胎蛋白水平，原发性肝癌辅助诊断与疗效监测。
15 |  | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含抗乙型肝炎病毒 e 抗原抗体包被磁微粒、酶标记抗体、反应缓冲液；用途为临床体外定性 / 定量检测血清中乙型肝炎病毒 e 抗原，评估乙肝病毒复制活性。
16 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含乙型肝炎病毒表面抗原包被磁微粒、酶标记抗体、底物试剂；用途为临床体外定量测定血清中乙型肝炎病毒表面抗体水平，评估乙肝免疫保护状态。
17 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含抗乙型肝炎病毒表面抗原抗体包被磁微粒、酶标记抗体、洗涤液；用途为临床体外定性 / 定量检测血清中乙型肝炎病毒表面抗原，乙肝病毒感染筛查指标。
18 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含乙型肝炎病毒核心抗原包被磁微粒、酶标记抗人 IgG 抗体、反应试剂；用途为临床体外定性检测血清中乙型肝炎病毒核心抗体，乙肝病毒既往感染或现症感染标志。
19 |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 底物液1:230ml×1、底物液2:230ml×1 | 盒 | 70 | 适用于深圳新产业化学发光仪（MAGLUMI2000），组成成分包含鲁米诺、过氧化氢、稳定剂、缓冲液；用途为化学发光反应底物，与酶标记物反应产生发光信号，用于检测结果定量。
20 |  | 总甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 15 | 组成成分包含抗总甲状腺素单克隆抗体包被磁微粒、酶标记甲状腺素、反应缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中总甲状腺素水平，甲状腺功能亢进 / 减退辅助诊断。
21 |  | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 组成成分包含乙型肝炎病毒 e 抗原包被磁微粒、酶标记抗人 IgG 抗体、底物溶液；用途为临床体外定性检测血清中乙型肝炎病毒 e 抗体，评估乙肝病毒复制受抑状态。
22 |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 15 | 组成成分包含抗总三碘甲状腺原氨酸抗体包被磁微粒、酶标记抗体、反应试剂；用途为临床体外定量测定血清中总三碘甲状腺原氨酸水平，甲状腺功能状态评估指标。
23 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 15 | 组成成分包含抗游离三碘甲状腺原氨酸特异性抗体包被磁微粒、酶标记抗体、缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中游离三碘甲状腺原氨酸水平，甲状腺功能精准评估指标。
24 |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 15 | 组成成分包含抗游离甲状腺素单克隆抗体包被磁微粒、酶标记抗体、底物试剂；用途为临床体外定量测定血清中游离甲状腺素水平，甲状腺功能紊乱诊断核心指标。
25 |  | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 6 | 组成成分包含癌胚抗原单克隆抗体包被磁微粒、酶标记癌胚抗原抗体、反应缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中癌胚抗原水平，消化道肿瘤（结直肠癌、胃癌等）辅助诊断与复发监测。
26 |  | 促甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 15 | 组成成分包含促甲状腺素单克隆抗体包被磁微粒、酶标记抗体、底物溶液；用途为临床体外定量测定血清中促甲状腺素水平，甲状腺功能筛查与甲状腺疾病治疗监测指标。
27 |  | 胰岛素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 6 | 组成成分包含胰岛素单克隆抗体包被磁微粒、酶标记胰岛素抗体、底物缓冲液；用途为临床体外定量测定血清中胰岛素水平，糖尿病分型诊断与胰岛素抵抗评估。
28 |  | 吸嘴（1000UL） | 96支/盒 | 盒 | 40 | 适用于自动荧光免疫分析仪（Auto TRFIA-2型），用于样本、试剂自动移液转移，一次性耗材。
29 | 检验试剂耗材包组2 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法）C3 | 试剂1(R1):4×10mL，试剂2(R2):4×8mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成成分包含抗人补体 C3 多克隆抗体、PEG 缓冲液、防腐剂；用途为临床体外定量测定血清中补体 C3 水平，免疫系统功能评估及肾脏疾病辅助诊断。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
30 |  | 胱抑素C校准品 | R1:6x1ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统,组成成分包含已知浓度的胱抑素 C 标准品、防腐剂、蛋白稳定剂；用途为胱抑素 C 测定试剂盒的校准，确保检测结果准确性。
31 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法）IgA | 试剂1（R1）：4×14 mL，试剂2（R2）：4×11 mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人免疫球蛋白 A 抗体、PEG 缓冲液、反应试剂；用途为临床体外定量测定血清中免疫球蛋白 A 水平，体液免疫功能评估及免疫缺陷病诊断。
32 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法）IgG | 试剂1（R1）：4×22 mL，试剂2（R2）：4×20 mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人免疫球蛋白 G 多克隆抗体、缓冲液、稳定剂；用途为临床体外定量测定血清中免疫球蛋白 G 水平，免疫功能评估及感染性疾病监测。
33 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法）IgM | 试剂1(R1):4×14mL，试剂2(R2):4×11mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人免疫球蛋白 M 抗体、PEG 反应液、防腐剂；用途为临床体外定量测定血清中免疫球蛋白 M 水平，急性感染诊断与早期免疫反应评估。
34 |  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）URINE/CSF ALBUMIN | 试剂1(R1):4X32.6ml,试剂2(R2):4X4.4ml,校准品:水平1:1x2ml,水平2:1x2ml,水平3:1x2ml,水平4:1x2ml,水平5:1x2ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人白蛋白抗体、PEG 缓冲液、尿液样本稀释液；用途为临床体外定量测定尿液或脑脊液中微量白蛋白水平，早期肾脏损伤筛查指标。
35 |  | 胱抑素C测定试剂盒(免疫比浊法) | R1: 4×39.5mL+ R2: 4×7.9 mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人胱抑素 C 单克隆抗体、反应缓冲液、稳定剂；用途为临床体外定量测定血清中胱抑素 C 水平，肾小球滤过率评估及早期肾功能损伤诊断。
36 |  | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | R1：4×50 mL+ R2：4×13 mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人脂蛋白 (a) 抗体包被乳胶颗粒、缓冲液、反应试剂；用途为临床体外定量测定血清中脂蛋白 (a) 水平，心血管疾病独立风险评估指标。
37 |  | 载脂蛋白E检测试剂盒(免疫比浊法) | 16OmL（试剂1:2×6OmL + 试剂2:2×20mL） | 盒 | 6 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人载脂蛋白 E 抗体、PEG 缓冲液、防腐剂；用途为临床体外定量测定血清中载脂蛋白 E 水平，血脂代谢异常评估及心血管疾病风险预测。
38 |  | 脂蛋白a校准品AU Lp(a) Calibrator | 水平1:1x1ml,水平2:1x1ml,水平3:1x1ml,水平4:1x1ml,水平5:1x1ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含定值脂蛋白 (a) 标准品、人血清基质、稳定剂；用途为脂蛋白 (a) 检测试剂盒校准，确保检测结果准确性与溯源性。
39 |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 4*1000ml | 箱 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含氯化钾、氯化钠、防腐剂、去离子水；用途为电解质检测模块参比电极溶液，确保钾、钠、氯等电解质检测准确性。
40 |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 4*2000ml | 箱 | 3 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含氯化锂、防腐剂、缓冲液；用途为电解质检测内标物，校正检测过程中的干扰因素，提高检测精度。
41 |  | 低密度脂蛋白胆固醇校准品LDL Cholesterol Calibrator | 2*1ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：人血清基质、定值低密度脂蛋白胆固醇、缓冲盐、稳定剂、防腐剂；用途：适配贝克曼 AU 生化系统，用于低密度脂蛋白胆固醇检测项目校准，建立标准曲线，保障检测结果准确。
42 |  | 电解质标准液（低值）ISE Low Serum Standard | 4*100ml | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：纯水基质、低浓度定值钠、钾、氯离子、缓冲稳定剂；用途：贝克曼 AU 生化 ISE 电解质模块低值校准，提供低浓度参考点，保障电解质检测精准。
43 |  | 电解质标准液（高值）ISE High Serum Standard | 4*100ml | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：纯水基质、高浓度定值钠、钾、氯离子、缓冲稳定剂；用途：配合低值标准液完成 AU 生化电解质模块两点校准，用于钠、钾、氯项目检测校准。 53、高密度 / 低密度脂蛋白胆固醇质控品 H
44 |  | 钙测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | R1:4*15ml | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含偶氮胂 Ⅲ、缓冲液、8 - 羟基喹啉；用途为临床体外定量测定血清中钙水平，骨骼代谢、甲状旁腺功能评估指标。
45 |  | 高密度/低密度脂蛋白胆固醇质控品HDL/LDL-Cholesterol Control Serum | 水平1:3*5ml,水平2:3*5ml | 盒 | 8 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：人血清基质、已知浓度 HDL-C、LDL-C、缓冲盐、稳定剂、防腐剂，含两个浓度水平；用途：血脂项目室内质控，持续监控高密度、低密度脂蛋白胆固醇检测结果稳定性，判断实验是否有效可控。
46 |  | 高密度脂蛋白胆固醇校准品HDL Cholesterol Calibrator | 2*3ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：人血清基质、定值高密度脂蛋白胆固醇、缓冲盐、蛋白稳定剂、防腐剂；用途：配套贝克曼 AU 生化系统，用于高密度脂蛋白胆固醇检测校准，确保检测结果具备溯源性。
47 |  | 缓冲液 | 4*2000ml | 箱 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：缓冲盐体系、稳定剂、纯化水；用途：适配贝克曼 AU 生化分析仪 ISE 电解质检测模块，作为电解质检测反应缓冲介质，保障离子电极稳定工作。
48 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）Creatinine( Enzymatic) | 试剂1(R1):4×45mL，试剂2(R2):4×15mL | 盒 | 7 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含肌酐酶、肌氨酸氧化酶、过氧化物酶、4 - 氨基安替比林、底物；用途为临床体外定量测定血清中肌酐水平，肾小球滤过功能评估指标。
49 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | R1:4×53mL + R2:4×53mL | 盒 | 5 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含尿素酶、谷氨酸脱氢酶、α- 酮戊二酸、NADH、ATP；用途为临床体外定量测定血清中尿素水平，肾功能评估指标。
50 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶－过氧化物酶法） | R1:4*42.3ml + R2:4*17.7ml | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含尿酸酶、过氧化物酶、4 - 氨基安替比林、N - 乙基 - N-(2 - 羟基 - 3 - 磺丙基)-3 - 甲基苯胺；用途为临床体外定量测定血清中尿酸水平，高尿酸血症与痛风诊断指标。
51 |  | 尿液电解质检测用校准品 ISE Low/High Urine Standard | 4×100ml | 盒 | 4 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：纯水基质、高低浓度定值钠、钾、氯离子、缓冲稳定剂；用途：贝克曼 AU 生化分析仪尿液电解质项目两点校准，用于尿液钠钾氯检测校准，保证尿液电解质检测结果准确。
52 |  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | R1:4*53ml + R2:4×27mL | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含己糖激酶、葡萄糖 - 6 - 磷酸脱氢酶、ATP、NADP+、缓冲液；用途为临床体外定量测定血清或血浆中葡萄糖水平，糖尿病诊断与血糖控制监测。
53 |  | 生化多项校准品System Calibrator | 20*5ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含多种定值生化指标（葡萄糖、尿素、肌酐等）、人血清基质、防腐剂；用途为多个生化测定项目同时校准，提高检测效率与结果一致性。
54 |  | 生化多项质控品Control Serum 1 | 20*5ml | 盒 | 3 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含定值生化指标、人血清基质、稳定剂；用途为生化检测过程质量控制，监控检测系统稳定性。
55 |  | 生化多项质控品Control Serum 2 | 20*5ml | 盒 | 3 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含中浓度定值生化指标、人血清基质、防腐剂；用途为生化检测过程质量控制，监控检测系统稳定性。
56 |  | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（免疫比浊法）APO-A1 | 试剂1(R1):4*13ml,试剂2(R2):4*13ml | 盒 | 7 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人载脂蛋白 A1 抗体、反应缓冲液、稳定剂；用途为临床体外定量测定血清中载脂蛋白 A1 水平，高密度脂蛋白功能评估及心血管疾病风险预测。
57 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）ApoB | 试剂1(R1):4*13ml，试剂2(R2):4*7ml | 盒 | 6 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含抗人载脂蛋白 B 抗体、PEG 反应液、防腐剂；用途为临床体外定量测定血清中载脂蛋白 B 水平，低密度脂蛋白功能评估及动脉粥样硬化风险评估。
58 |  | 载脂蛋白校准品 Apolipoprotein A1 and B Calibrator | 水平1:1×2mL(白盖);水平2:1×2mL(黄盖);水平3:1×2mL(橙盖);水平4:1×2mL(红盖);水平5:1×2mL(黑盖) | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：人血清基质、定值载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、缓冲盐、稳定剂、防腐剂，共 5 个浓度水平；用途：适配贝克曼 AU 生化系统，用于载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B 检测项目校准，建立标准曲线。
59 |  | 血清蛋白多项校准品 Serum Protein Multi-Calibrator 2 | 水平1：1×2mL；水平2：1×2mL；水平3：1×2mL；水平4：1×2mL；水平5：1×2mL | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：人血清基质、定值多种血清蛋白、缓冲盐、蛋白稳定剂、防腐剂，含 5 个浓度水平；用途：配套贝克曼 AU 生化分析仪，用于多种血清蛋白检测项目统一校准，确保蛋白类检测结果溯源可靠。
60 |  | β2微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） β-2 Microglobulin | 试剂1: 4×10mL，试剂2: 4×8mL | 盒 | 3 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：试剂 1：Tris 缓冲液、表面活性剂；试剂 2：抗人 β2 微球蛋白抗体致敏胶乳颗粒、缓冲液、防腐剂；用途：体外定量测定人血清、尿液中 β2 微球蛋白含量，辅助肾脏损伤、免疫疾病相关诊断。
61 |  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） URINE/CSF ALBUMIN | 试剂1（R1）：4×32.6mL，试剂2（R2）：4×4.4mL | 盒 | 3 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：试剂 1：磷酸盐缓冲液、稳定剂；试剂 2：抗人白蛋白抗体、缓冲液、防腐剂；用途：体外定量检测尿液、脑脊液微量白蛋白，早期筛查肾脏损伤，适配贝克曼 AU 分析系统。
62 |  | 脂蛋白a质控品 AU Lp(a) Control N/ AU Lp(a) Control AN | 水平1(N)：5×1mL | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：人血清基质、已知定值脂蛋白 (a)、缓冲盐、稳定剂、防腐剂；用途：脂蛋白 (a) 检测室内质控，监控检测结果稳定性，判断脂蛋白 a 检测实验是否有效可控。
63 |  | 多项校准品 Serum Protein Multi-Calibrator | 水平1:1x2ml,水平2:1x2ml,水平3:1x2ml,水平4:1x2ml,水平5:1x2ml,水平6:1x2ml | 盒 | 1 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，组成成分包含多种定值生化指标（葡萄糖、尿素、肌酐等）、人血清基质、防腐剂；用途为多个生化测定项目同时校准，提高检测效率与结果一致性。
64 |  | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6*2000ml | 箱 | 14 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：非离子表面活性剂、缓冲盐、螯合剂、纯化水；用途：适配贝克曼库尔特 AU 生化分析仪，用于仪器管路、比色杯常规清洗，清除蛋白残留，降低检测携带污染。
65 |  | 电解质NA+/K+选择性检查液 | 2*25ml | r | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：缓冲水溶液、定值钠离子、钾离子、稳定剂；用途：贝克曼 AU 生化 ISE 电解质模块使用，用于钠、钾离子选择电极性能验证，判断电极灵敏度是否正常。
66 |  | 电解质内参液 | 2*25ml | 盒 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：缓冲基质、固定浓度参考离子、稳定剂、防腐剂；用途：贝克曼 AU 生化 ISE 电解质模块配套试剂，为离子电极提供稳定参比电位，保障电解质检测基线稳定。
67 |  | 电极清洗液 | 6*450ml | 瓶 | 2 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：温和表面活性剂、缓冲剂、纯化水；用途：贝克曼 AU 生化电解质电极专用清洗液，清洁 ISE 电极探头附着物，恢复电极响应性能，延长电极使用寿命。
68 |  | 一次性使用样品杯 | 16*38，500只/包 | 包 | 15 | 适用于贝克曼库尔特AU分析系统，成分：医用透明聚丙烯塑料，低吸附材质；用途：贝克曼 AU 生化分析仪专用耗材，用于装载待测样本，上机后仪器自动吸取样本开展生化检测，一次性使用防止交叉污染。
69 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 225毫升 / 盒；试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 盒 | 6 | 成分：甘氨酰甘氨酸、缓冲液、γ- 谷氨酰 - 3 - 羧基 - 4 - 硝基苯胺、稳定剂；用途：体外定量测定人血清 γ- 谷氨酰基转移酶活性，辅助肝胆系统疾病筛查与诊断。
70 |  | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） | R1:38mL×1 R2:10mL×1；48毫升/盒 | 盒 | 6 | 成分：缓冲液、还原酶、辅酶、底物、稳定剂；用途：体外定量检测人血清同型半胱氨酸浓度，用于评估心脑血管疾病、叶酸缺乏相关风险。
71 |  | 尿液校准品 URINE CALIBRATOR | 6×8mL | 盒 | 2 | 适用于全自动尿沉渣分析仪（IRICELL2000），成分：缓冲液基质，含有定值红细胞、白细胞、上皮细胞等模拟尿液有形成分、防腐剂；用途：适配 IRICELL2000 全自动尿沉渣分析仪，用于尿有形成分检测项目校准，保证计数结果准确。
72 | 检验试剂耗材包组3 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 5×0.5ml,校准品包含a、b、c、d、e 五个浓度水平 | 盒 | 3 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：人血清基质、定值 C 反应蛋白、缓冲盐、蛋白稳定剂、防腐剂，包含 a、b、c、d、e 五个浓度水平；用途：适配迈瑞 BC-7500 血液体液分析仪，用于 CRP 检测校准，建立标准曲线。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
73 |  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法 | 2x100人份 | 盒 | 25 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：缓冲液、抗人 CRP 抗体致敏乳胶颗粒、稳定剂、防腐剂；用途：体外定量检测人血清超敏 C 反应蛋白，用于心血管风险评估、感染炎症监测。
74 |  | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 3mL*2 | 盒 | 3 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：固定处理人血细胞悬浮液、缓冲保存液、稳定剂；用途：迈瑞 BC-7500 血细胞分析仪校准品，校准白细胞、红细胞、血小板等血细胞计数相关检测通道。
75 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 低值：4.5mL*1 | 盒 | 20 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），组成成分包含固定化人血细胞、稳定剂、防腐剂；用途为血液分析质量控制（低浓度水平），监控仪器计数准确性。
76 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 高值：4.5mL*1 | 盒 | 20 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），组成成分包含高浓度固定化人血细胞、稳定剂、防腐剂；用途为血液分析质量控制（高浓度水平），覆盖临床常见检测范围。
77 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 中值：4.5mL*1 | 盒 | 20 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），组成成分包含中浓度固定化人血细胞、稳定剂、防腐剂；用途为血液分析质量控制（中浓度水平），监控仪器稳定性。
78 |  | 血细胞分析用染色液 | 48mL*1瓶/箱 | 箱 | 16 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：荧光染料、缓冲盐、表面活性剂、纯化水；用途：适配迈瑞 BC-7500 分析仪，对血细胞进行荧光染色，区分不同细胞亚群，用于白细胞分类检测。
79 |  | 血细胞分析用染色液 | 48mL*1瓶/箱 | 箱 | 16 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：特异性荧光染料、缓冲体系、稳定剂；用途：迈瑞 BC-7500 专用试剂，用于血细胞荧光染色，辅助仪器识别各类白细胞，完成细胞分类计数。
80 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 200mLx1 | 瓶 | 30 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：表面活性剂、缓冲盐、稳定剂、纯化水；用途：适配迈瑞 BC-7500 血液体液分析仪，裂解红细胞，释放血红蛋白，用于白细胞计数与分类检测。
81 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 4L*1瓶/箱 | 箱 | 13 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：阳离子表面活性剂、缓冲体系、防腐剂；用途：迈瑞 BC-7500 配套试剂，裂解红细胞，对白细胞进行处理，满足流式光学通道细胞分类检测需求。
82 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1L*4瓶/箱 | 箱 | 5 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：特殊表面活性剂、缓冲液、稳定剂；用途：适配迈瑞 BC-7500 分析仪，溶解红细胞，保证不同亚群白细胞信号区分，用于血细胞光学分类。
83 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 4L*1瓶/箱 | 箱 | 13 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：温和溶血表面活性剂、缓冲基质、防腐剂；用途：迈瑞 BC-7500 专用溶血试剂，裂解红细胞，保留白细胞形态特征，用于白细胞分类计数。
84 |  | 血细胞分析用稀释液 | 20L×1 | 箱 | 80 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），组成成分包含氯化钠、氯化钾、氯化钙、硫酸镁、防腐剂、缓冲液；用途为血液样本稀释，维持细胞形态，用于血细胞计数与分类。
85 |  | C-反应蛋白质控品 | 规格5:两水平组合装(I、I):1.5mL，每个浓度各1支(x1)；6支/盒 | 盒 | 10 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：人血清基质、高低两个浓度定值 C 反应蛋白、蛋白稳定剂、防腐剂；用途：适配迈瑞 BC-7500 分析仪，用于 C 反应蛋白检测日常室内质控，监控检测结果稳定性。
86 |  | 探头清洁液 | 50mL×1 | 盒 | 20 | 组成成分包含表面活性剂、消毒剂、防腐剂；用途为清洁仪器检测探头，去除蛋白质残留，保证检测精度。
87 | 检验试剂耗材包组4 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 冻干型APTT激活剂 6x4mL CaCl2 6x4mL | 盒 | 15 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含白陶土、磷脂、钙离子、缓冲液；用途为临床体外测定活化部分凝血活酶时间，评估内源性凝血途径功能，监测肝素抗凝治疗。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
88 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 冻干型组织凝血活酶6×4mL 复溶液6×4mL | 盒 | 25 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含兔脑提取物、钙离子、缓冲液、稳定剂；用途为临床体外测定凝血酶原时间，评估外源性凝血途径功能，监测华法林抗凝治疗。
89 |  | SFT-特殊清洗液 | 18*10ml | 盒 | 20 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），成分：非离子表面活性剂、螯合剂、缓冲盐、纯化水；用途：适配赛科希德 SF-8100 全自动凝血分析仪，深度清洗仪器管路、样本针，清除纤维蛋白残留，防止管路堵塞。
90 |  | SFW-清洗液-4L | 4L/瓶 | 瓶 | 30 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），成分：低浓度表面活性剂、缓冲水溶液；用途：赛科希德 SF-8100 凝血分析仪常规清洗液，日常冲洗管路与反应杯，降低凝血项目检测交叉污染。
91 |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 冻干型：12×2mL | 盒 | 25 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含牛凝血酶、缓冲液、稳定剂；用途为临床体外测定凝血酶时间，评估纤维蛋白原转化为纤维蛋白过程，监测肝素与低分子肝素治疗。
92 |  | SF系列凝血测试仪用反应杯 | SF-11 | 盘 | 30 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），成分：光学透明医用聚丙烯塑料；用途：赛科希德 SF-8100 凝血分析仪一次性耗材，作为凝血反应载体，承载样本与试剂完成凝血检测。
93 |  | 凝血质控物 | 水平I质控品试剂盒：12×1ml | 盒 | 30 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含定值凝血因子、人血浆基质、防腐剂；用途为凝血功能检测质量控制（低浓度水平），监控检测系统稳定性。
94 |  | 凝血质控物 | 水平II质控品试剂盒：12×1ml | 盒 | 12 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含中浓度定值凝血因子、人血浆基质、防腐剂；用途为凝血功能检测质量控制（中浓度水平），覆盖临床常见检测范围。
95 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 90ML（D-Dimer试剂1: 6×11mL,D-Dimer试剂2: 6×4mL） | 盒 | 2 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含抗人 D - 二聚体单克隆抗体包被乳胶颗粒、缓冲液、稳定剂；用途为临床体外定量测定血浆中 D - 二聚体水平，血栓性疾病（如深静脉血栓、肺栓塞）诊断与监测。
96 |  | D-二聚体质控物 | 水平I：12×1ML | 盒 | 2 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），成分：缓冲基质、定值 D - 二聚体抗原、稳定剂、防腐剂；用途：适配赛科希德 SF-8100 凝血分析仪，用于 D - 二聚体项目室内质量控制，监测检测准确度。
97 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 冻干型凝血酶 6x4mL 咪唑缓冲液 1x50mL | 盒 | 12 | 适用于赛科希德全自动凝血分析仪（SF-8100），组成成分包含凝血酶、缓冲液、稀释液；用途为临床体外定量测定血浆中纤维蛋白原水平，评估凝血功能与纤溶活性，监测溶栓治疗。
98 | 检验试剂耗材包组5 | 尿液分析用鞘液 | 2 X 7L+过滤芯：1 X 5μm | 瓶 | 2 | 适用于全自动尿沉渣分析仪（IRICELL2000），成分：等渗缓冲盐、表面活性剂、纯化水；用途：适配 IRICELL2000 全自动尿沉渣分析仪，提供鞘流，包裹尿液样本颗粒，保证细胞稳定通过检测通道。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
99 |  | 尿液有形成分分析用校准品 iQ Calibrator Pack | 4×125 mL | 盒 | 2 | 适用于全自动尿沉渣分析仪（IRICELL2000），成分：缓冲液基质、定值模拟尿有形成分、防腐剂；用途：IRICELL2000 尿沉渣分析仪校准品，校准红细胞、白细胞、管型等有形成分计数通道。
100 |  | 尿液有形成分分析用质控物/调焦液iQ Control/Focus Set | 4×125ml (阳性质控物 1×125mL，阴性质控物 1×125mL，调焦液 2×125mL ) | 盒 | 2 | 适用于全自动尿沉渣分析仪（IRICELL2000），成分：缓冲基质、阳性 / 阴性模拟颗粒、标准调焦颗粒、稳定剂；用途：适配 IRICELL2000，用于尿有形成分日常质控以及仪器光路对焦校准。
101 |  | 尿液分析仪系统校准品 | 10*10mL/盒 | 盒 | 2 | 成分：等渗缓冲液、定值标准颗粒、防腐剂；用途：IRICELL2000 全自动尿沉渣分析仪系统校准，修正有形成分计数偏差，保障检测结果准确。
102 | 检验试剂耗材包组6 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 A | 900mL × 4 | 箱 | 3 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：磷酸盐缓冲液、离子对试剂、纯化水；用途：适配迈瑞 BC-7500 分析仪，糖化血红蛋白检测色谱分离阶段使用，洗脱血红蛋白组分实现分离检测。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
103 |  | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 B | 100mL × 2 | 箱 | 4 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：缓冲盐体系、离子对试剂、纯化水；用途：适配迈瑞 BC-7500 全自动血液体液分析仪，用于糖化血红蛋白色谱分析，分离血红蛋白组分，配合洗脱液 A 完成样本洗脱检测。
104 |  | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2Lx3；H50 | 箱 | 3 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：表面活性剂、磷酸盐缓冲液、稳定剂；用途：适配迈瑞 BC-7500，裂解红细胞，释放血红蛋白，为糖化血红蛋白检测前样本预处理使用。
105 |  | 糖化血红蛋白校准品 | CAL-1: 2 mL × l、CAL-2: 2mL× 1;；H50 | 盒 | 5 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：人全血基质，含有定值糖化血红蛋白、稳定剂、防腐剂，包含两个浓度水平；用途：迈瑞 BC-7500 配套校准品，建立糖化血红蛋白检测标准曲线，校准检测系统。
106 |  | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-1: 2 mL × l、CRL-2: 2mL× 1;；H50 | 盒 | 30 | 适用于迈瑞全自动血液体液细胞分析仪（BC-7500），成分：人全血基质、高低两个浓度定值糖化血红蛋白、保护剂、防腐剂；用途：适配迈瑞 BC-7500，用于糖化血红蛋白项目日常室内质量控制，监控检测系统稳定性和结果准确性。
107 |  | 层析柱 | 1根/盒 | 盒 | 2 | 成分：离子交换层析填料、医用级塑料柱体；用途：糖化血红蛋白检测核心分离部件，利用离子交换色谱原理分离糖化与非糖化血红蛋白组分，实现定量检测。
108 | 检验试剂耗材包组7 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 4*10ml | 盒 | 2 | 适用于真菌培养，成分：乳酸、苯酚、棉蓝染料、甘油、纯化水；用途：用于真菌标本涂片染色，使真菌菌丝和孢子着色清晰，便于显微镜下观察真菌形态结构，辅助真菌鉴定。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
109 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体和梅毒螺旋抗体联合检测试剂盒(胶体金法)Bioline HIV/Syphilis Duo | 25人份/盒 | 盒 | 10 | 适用于HIV抗体、梅毒螺旋体抗体检测，成分：硝酸纤维素膜、胶体金标记重组抗原、样本垫、吸水垫、干燥剂；用途：体外定性同时检测人血清 / 血浆中 HIV 抗体和梅毒螺旋体抗体，用于艾滋病与梅毒感染联合初筛。
110 |  | 革兰氏染色液(快速法) | 套组包装规格：4×250ml/盒 | 盒 | 2 | 适用于细菌染色，成分：结晶紫染液、碘液、乙醇脱色液、番红复染液；用途：用于细菌涂片革兰染色，区分革兰阳性菌与革兰阴性菌，观察细菌形态，为临床细菌鉴定提供初步依据。
111 |  | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 20人份/盒(12项药敏) | 盒 | 5 | 用于支原体的培养鉴定与药敏试验，成分：支原体选择性液体培养基、酚红指示剂、多种抗生素药敏微孔板；用途：用于泌尿生殖道分泌物标本中解脲脲原体和人型支原体的分离培养、菌种鉴定及药物敏感性试验，指导临床合理用药。
112 |  | 阴道组织多胺检测试剂盒（干化学法） | 20测试/盒 | 盒 | 10 | 成分：干化学反应基质、显色底物、反应载体；用途：体外定性检测阴道分泌物中多胺含量，辅助诊断细菌性阴道病。
113 | 检验试剂耗材包组8 | 一次性使用采样器 | Φ12（mm) | 盒 | 5 | 适用于迪瑞全自动妇科分析系统（GMD-S600），成分：医用聚丙烯采样杆、无菌纤维拭头、独立灭菌包装；用途：适配迪瑞 GMD-S600 妇科分析系统，用于采集生殖道分泌物样本，一次性使用避免交叉污染。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
114 | 检验试剂耗材包组9 | 塑料试管塞(翼型) | 1000支/包；25包/箱 | 包 | 25 | 成分：医用级聚乙烯塑料；用途：配套一次性硬塑料管使用，密封试管管口，防止样本泄漏、挥发和外界污染，属于实验室常规耗材。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
115 |  | 硬塑料管 | 16*100mm；250支/包，10包/箱 | 支 | 3500 | 成分：硬质聚丙烯塑料；用途：实验室通用耗材，用于标本、试剂分装储存，非医疗器械，一次性使用。
116 |  | 0.2ml PCR8联管盖.管体乳白.光学平盖.可荧光 | 125条/盒.10盒/箱 | 盒 | 5 | 成分：高透光聚丙烯；用途：荧光定量 PCR 实验专用耗材，适配荧光 PCR 仪，用于核酸扩增检测，配套光学平盖，减少荧光信号干扰。
117 | 检验试剂耗材包组10 | 沙保罗琼脂培养基 | 琼脂斜面：4ml | 支 | 20 | 适用于真菌培养，成分：蛋白胨、葡萄糖、琼脂、氯霉素；用途：医疗器械，用于临床标本真菌分离培养，抑制细菌生长，促进酵母菌、霉菌生长。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
118 |  | 沙保氏琼脂平板 | 9cm 10块/包 | 块 | 500 | 适用于真菌培养，成分：蛋白胨、葡萄糖、琼脂、抑菌抗生素；用途：真菌培养平板，分离各类致病真菌，适用于临床标本真菌培养鉴定。
119 |  | 麦康凯平板 | 9cm 10块/包 | 块 | 500 | 适用于普通细菌培养，成分：蛋白胨、乳糖、胆盐、中性红指示剂、琼脂；用途：选择性培养基，用于肠道革兰阴性杆菌分离培养，区分发酵乳糖与不发酵乳糖细菌。
120 |  | 细菌生化鉴别试剂 | 氧化酶试剂，试纸（纸片）20片/瓶 | 瓶 | 5 | 适用于细菌鉴定，成分：氧化酶底物、缓冲基质、试纸载体；用途：细菌生化鉴定试验，快速检测细菌细胞色素 C 氧化酶，辅助区分革兰阴性杆菌。
121 |  | 营养琼脂培养基 | 9cm 5块/包或10块/包 | 块 | 800 | 成分：蛋白胨、牛肉膏、氯化钠、琼脂；用途：通用基础培养基，用于普通细菌纯化、传代、菌落计数。
122 |  | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9cm 10个/包 | 块 | 800 | 适用于普通细菌培养，成分：蛋白胨、绵羊血、琼脂、生长因子；用途：营养丰富，支持苛养菌（链球菌、嗜血杆菌等）生长，用于普通细菌及难培养致病菌分离。
123 |  | 营养肉汤培养基 | 20支/盒 10ml | 支 | 6 | 组分由蛋白胨、牛肉浸粉、氯化钠配制而成，为通用细菌增菌培养基，用于标本细菌增殖培养
124 |  | 中和剂肉汤培养基 | 20支/盒 10ml | 支 | 200 | 组分以营养肉汤为基底，添加卵磷脂、吐温 80 等中和组分，用于消毒效果监测，中和残留消毒剂避免抑制细菌生长
125 |  | 革兰阳性菌鉴定试剂 | 30测试/盒（B-内酰胺酶试验试剂） | 盒 | 5 | 含有显色底物、缓冲体系，用于淋球菌 β- 内酰胺酶检测，快速判断菌株是否产酶，辅助预判青霉素耐药性。
126 |  | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 7CM 10个/包 | 块 | 200 | 含有血红蛋白、生长因子等营养成分，适合淋球菌等苛养菌分离培养，无抗生素，可用于广谱苛养菌培养。
127 |  | 淋病奈瑟菌培养基 | Φ70mm/块 | 块 | 500 | 含有血红蛋白、生长因子等营养成分，适合淋球菌这类苛养菌分离培养。
128 |  | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 | 10 | 含有生化反应底物与药敏测试体系，可完成淋球菌等奈瑟菌生化鉴定及抗菌药物敏感性检测。
129 | 检验试剂耗材 包组11 | 人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法）Determine HIV Early Detect | 100个测试/包装袋 | 袋 | 20 | 适用于HIV抗体检测，成分：硝酸纤维素膜、胶体硒标记抗原、样本垫、吸水材料；用途：同时检测人样本 HIV p24 抗原与 HIV 抗体，用于 HIV 早期感染筛查。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
130 |  | 梅毒螺旋体、心磷脂IgG抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法-免疫印迹法)Treponema pallidum EUROLINE-WB (IgG) | 梅毒螺旋体、心磷脂IgG抗体：16人份/盒 | 盒 | 20 | 适用于梅毒抗体检测，成分：印迹膜条、抗原包被区、缓冲液、显色底物；用途：梅毒确证试验，检测梅毒特异性 IgG 抗体，用于梅毒感染确认诊断。
131 |  | 梅毒螺旋体IgG抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) Treponema pallidum / Treponema phagedenis (IgG) | 梅毒螺旋体lgG抗体：载片数 x 反应区 10x5 50人份/盒 | 盒 | 20 | 成分：梅毒螺旋体抗原片、FITC 标记抗人 IgG 二抗、PBS 缓冲液、阳性 / 阴性对照血清；用途：检测血清中梅毒螺旋体特异性 IgG 抗体，用于梅毒确证试验，判断既往或现症感染
132 |  | 梅毒螺旋体抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法）IIFT Mosaic: Treponema pallidum / Treponema phagedenis (IgM) | 50人份/盒 | 盒 | 20 | 组分包含梅毒螺旋体抗原片、荧光标记抗人 IgM 二抗、缓冲液及对照品，可检测特异性 IgM 抗体，辅助判断活动性早期梅毒、胎传梅毒
133 |  | 梅毒螺旋体抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法）IIFT Mosaic: Treponema pallidum / Treponema phagedenis (IgM) | 100人份/盒 | 盒 | 20 | 组分包含梅毒螺旋体抗原片、荧光标记抗人 IgM 二抗、缓冲液及对照品，可检测特异性 IgM 抗体，辅助判断活动性早期梅毒、胎传梅毒
134 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/盒 | 盒 | 25 | 组分包含胶体金标记重组抗原、包被膜、缓冲液等，可快速开展梅毒抗体筛查，适合急诊快速检测
135 | 检验试剂耗材 包组12 | 标本采集杯 | 1000个/箱 | 箱 | 2 | 由采样杯体、密封盖、采样小勺构成，用于采集、密封盛装粪便标本，转运送检，防止样本渗漏与污染。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
136 |  | 粪便样本处理用试剂（包） | 10050ml/套（样本稀释液：10L*1，清洗液：50mL*1） | 套 | 2 | 包含样本稀释液、清洗液，用于粪便样本上机前稀释、洗涤预处理，满足粪便分析仪自动化检测前置处理需求。
137 |  | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | 1200人份/箱 | 箱 | 2 | 内含检测试纸卡、样本稀释缓冲液，定性检测粪便微量血红蛋白，用于消化道隐匿出血筛查。
138 |  | 转铁蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 1000人份/箱 | 箱 | 1 | 由胶体金检测卡、样本缓冲液组成，检测粪便转铁蛋白，协同隐血项目提升消化道出血检出准确度，减少食物干扰误差。
139 |  | 钙卫蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/袋 | 袋 | 50 | 包含检测试纸与样本处理液，检测粪便钙卫蛋白含量，评估肠道炎症程度，用于肠炎病情监测与复诊随访。
140 |  | 乳铁蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/袋 | 袋 | 50 | 配有试纸条、稀释缓冲液，检测粪便乳铁蛋白，区分细菌性与非细菌性肠道炎症，辅助腹泻病因鉴别。
141 |  | A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 10人份/袋 | 袋 | 50 | 由检测卡、样本提取液组成，快速检测粪便 A 群轮状病毒抗原，诊断婴幼儿病毒性腹泻。
142 |  | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/袋 | 袋 | 50 | 含双联检测试纸、样本裂解液，单次同步检测两种常见致泻病毒，快速判定急性肠胃炎感染病原。
143 |  | 幽门螺杆菌（HP）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/袋 | 袋 | 50 | 内含检测卡、样本稀释液，通过粪便无创检测幽门螺杆菌抗原，筛查幽门螺杆菌感染情况。
144 |  | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/袋 | 袋 | 25 | 由试纸卡、样本提取液构成，快速检测粪便诺如病毒抗原，用于急性腹泻、群体性肠胃炎病原筛查。
145 |  | 粪便分析仪清洗液 | 500ml | 瓶 | 12 | 主要成分为缓冲盐、表面活性剂、纯化水，用于日常冲洗仪器管路，祛除样本残留，规避检测交叉污染。
146 |  | 粪便分析仪浓缩清洗液 | 100ml | 瓶 | 12 | 为高浓度缓冲去污抑菌配方，稀释后深度清洁仪器管路，养护设备，稳定仪器检测精度。
147 |  | 粪便隐血（FOB）非定值质控品 | 水平Ⅲ-Ⅱ：6T／瓶，3瓶／组，10组／盒 | 盒 | 12 | 基质内含血红蛋白冻干质控样本，用于粪便隐血项目室内质量控制，校准检测结果，保障数据准确。
148 |  | 红细胞定值质控品，（红细胞高值质控品：5ml/支*2支+红细胞低值质控品：5ml/支*2支）/盒 | QC-IV | 盒 | 12 | 含定量红细胞冻干基质，校准粪便红细胞计数项目，把控粪便常规血细胞检测质量。
149 |  | 白细胞阳性质控品, 白细胞阳性质控品: 5ml/支*4支/盒 | QC-V | 盒 | 12 | 填充定量白细胞冻干基质，用于粪便白细胞检测校准，保证肠道炎症细胞计数结果可靠。
150 |  | QC-I，蛔虫卵（受精）阳性质控品 | 盒 | 盒 | 12 | 内含蛔虫卵冻干质控基质，用于粪便蛔虫卵检测室内质控，确保寄生虫虫卵检出结果精准合规。
151 |  | QC-II，鞭虫卵阳性质控品 | 盒 | 盒 | 12 | 内含鞭虫卵冻干质控基质，校准粪便鞭虫卵检测项目，把控寄生虫检验质量。
152 |  | QC-III，肝吸虫卵阳性质控品 | 盒 | 盒 | 12 | 内含肝吸虫卵冻干质控基质，用于粪便肝吸虫卵检测质控，保障寄生虫筛查结果准确有效。
153 | 检验试剂耗材 包组13 | 上机血培养瓶 | 20人份/盒 树脂儿童培养瓶 | 盒 | 90 | 内含树脂吸附颗粒、液体培养基，适配微生物培养监测仪，用于儿童全血样本病原微生物增菌培养 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
154 |  | 上机血培养瓶 | 20人份/盒 树脂需氧培养瓶 | 盒 | 90 | 内含树脂吸附颗粒、需氧液体培养基，适配微生物培养监测仪，用于全血样本需氧致病菌增菌培养
155 |  | 上机血培养瓶 | 20人份/盒 树脂厌氧培养瓶 | 盒 | 90 | 内含树脂吸附颗粒、厌氧液体培养基，适配微生物培养监测仪，用于全血样本厌氧致病菌增菌培养
156 | 检验试剂耗材 包组14 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂 | 25 人份/盒 | 盒 | 30 | 内含荧光标记抗体、反应缓冲液等组分，适配干式荧光免疫分析仪，用于体外定量检测人样本 D‑二聚体浓度 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
157 |  | N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂 | 25 人份/盒 | 盒 | 30 | 内含荧光标记抗体、反应缓冲液等组分，适配干式荧光免疫分析仪，用于体外定量检测人样本 NT‑proBNP 浓度
158 |  | 肌酸激酶同工酶/高敏心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白联检试剂 | 25 人份/盒 | 盒 | 30 | 内含多种荧光标记抗体、反应缓冲液等组分，适配干式荧光免疫分析仪，用于体外同时定量检测人三项心肌损伤标志物
159 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂 | 25 人份/盒 | 盒 | 30 | 内含荧光标记抗体、反应缓冲液等组分，适配干式荧光免疫分析仪，用于体外定量检测人样本降钙素原浓度
160 | 检验试剂耗材 包组15 | 抗酸染色液（萋尼氏法） | 4×250ml；套组 | 盒 | 1 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌涂片染色镜检 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
161 |  | 抗酸染色液(冷染法) | 套组；4*250ml | 盒 | 2 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌涂片染色镜检
162 |  | 抗酸染色液(荧光金胺0法) | 套组；酸性酒精溶液：4*250ml | 盒 | 2 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌涂片染色镜检
163 |  | 抗酸荧光显色试剂 | 20测试/盒 | 盒 | 2 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌涂片染色镜检
164 |  | 麻风杆菌染色液 | 4×100ml | 盒 | 2 | 用于麻风杆菌涂片染色镜检
165 |  | 罗氏培养管 | 型号：Ⅱ型；规格：7ml/支 | 盒 | 100 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分支菌分离培养
166 |  | 革兰阳性菌鉴定试剂 | 30测试/盒（B-内酰胺酶试验试剂） | 盒 | 15 | 用于淋球菌耐药监测项目淋球菌B-内酰胺酶检测
167 |  | 分枝杆菌药敏罗氏培养基 | 型号：中性罗氏培养基（CON）；规格：管状产品 7ml/支，单包装 50支/盒 | 支 | 100 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分支菌分离培养
168 | 检验试剂耗材 包组16 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各型号 | 盒 | 12 | 用于乙型肝炎病毒核酸定量检测 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
169 |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各型号 | 盒 | 18 | 用于沙眼衣原体核酸检测
170 |  | 淋球菌核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各型号 | 盒 | 18 | 用于淋球菌核酸检测
171 | 检验试剂耗材 包组17 | 分枝杆菌鉴定试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 6 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌基因鉴定检测 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购
172 |  | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法)MTB/RIF Assay | 50人份/盒 | 盒 | 2 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌耐药基因检测
173 |  | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 48 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌耐药基因检测
174 |  | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 48 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌耐药基因检测
175 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各型号 | 盒 | 6 | 用于结核分枝杆菌鉴定
176 |  | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 48 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌耐药基因检测
177 |  | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 48 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌耐药基因检测
178 |  | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 48 | 用于结核分枝杆菌耐药监测项目中结核分枝杆菌耐药基因检测