## Sheet1
第三批卫生耗材遴选目录（第四次）
序号 | 遴选包 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 产品参数 | 备注
1 | 卫生耗材 包组4 | 玻璃接头 | 粗端外径：8mm/10mm（接吸引软管）细端外径：4mm/5mm/6mm（适配各型号吸痰管） 长度：常用4cm、5cm、6cm | 个 | 200 | 1. 材质：高硼硅硬质玻璃，透明耐高温、耐腐蚀 2. 结构：直型两头开口，标准变径接口 6. 用途：负压吸痰管路转接、痰液观察 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
2 |  | 一次性使用负压引流瓶 | 500ml/1000ml | 个 | 200 | 1. 瓶体：高透明医用硬质塑料，容量 500ml，瓶身带容量刻度，直观观察引流量； 2. 负压：自带预成型负压，无需外接负压设备，负压持久稳定； 3. 防倒流：内置防逆流瓣膜结构，引流液无法倒流，杜绝逆行感染； 4. 管路：配套连接软管，管壁柔韧，接口密封严实； 5. 结构：瓶口密封盖、排液口设计合理，倾倒废液方便，整套无菌独立包装。
3 |  | 一次性使用负压引流袋 | 容量：3L 接口直径:10mm(30Fr) | 个 | 100 | 1. 材质：袋体采用医用级透明软 PVC，耐酸碱、耐腐蚀，柔韧抗拉伸，不易破损；引流连接管为医用软硅胶，弯折不堵管、不吸瘪。 2. 容量：袋身印有清晰毫升刻度线，分度值精准，可实时观察、记录吸引液量与性状。 3. 结构设计：一体式袋体成型，无拼接缝隙，杜绝渗漏；内置大容量积液腔，可满足单次大剂量吸引需求。 4. 防逆流防护：内置单向防倒流瓣膜结构，彻底阻断吸引液回流，有效预防逆行感染与设备污染。 5. 接口与固定：标配全院通用负压吸引设备接口，连接紧密不脱落；袋体配有悬挂固定耳，可稳定固定于床旁、设备架，使用便捷。 6. 包装与灭菌：单只独立环氧乙烷灭菌包装，外包装标注产品信息、灭菌批号、有效期，符合院感管控要求。
4 |  | 一次性引流袋 | 各型号 | 个 | 300 | 1. 材质：袋体采用医用级高透明软 PVC 材质，耐酸碱、耐腐蚀，柔韧抗拉伸，不易破损、无渗漏；引流连接管为医用软硅胶，管壁光滑，弯折不易堵管、不扁塌。 2. 容量：袋身印有清晰的毫升刻度线，分度值精准，可直接读取、记录引流液体积，便于临床病情观察。 3. 结构设计：一体式成型袋体，无拼接缝隙，杜绝漏液风险；引流管路长度适配临床床旁使用需求，末端带防逆流结构。 4. 接口与固定：标配国标通用鲁尔接头，可直接适配导尿管、各类创面引流管、术后引流管，连接紧密不脱落；袋体配有防滑悬挂耳，可稳定固定于床沿、病床架，使用便捷不滑落。 5. 功能分区：袋体设有排液口，可直接倾倒引流液，无需拆卸管路，操作便捷，减少暴露风险。 6. 包装与灭菌：单只独立环氧乙烷灭菌包装，外包装完整标注产品名称、规格、灭菌批号、有效期、生产信息，完全符合院感管控要求。